# Obec Vendolí

# Zastupitelstvo obce Vendolí

##### Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2023,

kterou se vydává

Požární řád obce Vendolí

Zastupitelstvo obce Vendolí se na svém zasedání dne 27. 4. 2023 usnesením č. **10/ZO/27.4.2023** usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 1 písm. o bod 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

## **Čl. l**

### Úvodní ustanovení

Požární řád obce Vendolí upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

**Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

1. Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce.
2. Za činnosti, které vyplývají z povinnosti uložených obci, jako právnické osobě zodpovídá sjednaná odborně způsobilá osoba, která provádí 1 x ročně preventivní požární prohlídky a vede dokumentaci. Dokumentace je uložena na obecním úřadě.
3. V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost v operačním i organizačním řízení zodpovídá velitel jednotky. Velitel jednotky zodpovídá za dokumentaci k jednotce sboru dobrovolných hasičů (dále také jen „SDH“), průběžně ji aktualizuje a 1 x ročně provádí kontrolu. Dokumentace je uložena na obecním úřadě v kanceláři starosty obce. Velitel jednotky také provádí podle zákona o požární ochraně preventivně výchovnou činnost.

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Při pořádaní akcí je nutno respektovat obecně závaznou vyhlášku obce Vendolí, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
2. Pořadatel akce je povinen při své činnosti plnit podmínky dané zvláštními předpisy a nařízeními Pardubického kraje (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů).

#### **Čl. 4**

#### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

Požární ochrana je nepřetržitě zajišťována jednotkami PO dle poplachového plánu kraje, (nařízení kraje č.1/2008 ve znění pozdějších změn a doplňků), včetně místní jednotky JPO V.

##### Čl. 5

**Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení**

Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto požárního řádu.

**Čl. 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.**

**1. Požární nádrž v areálu ZD Vendolí**. Nádrž je umístěna na poz. p.č. 1084/1 (p.č. st. 545) mezi kravíny K96 a K174, GPS souřadnice : X 604960, Y 1099544. Využitelná kapacita nádrže je 200 m3, sací hloubka 3 m, příjezd po komunikaci v areálu, vyhovuje pro příjezd CAS.

**2. Požární nádrž v horní části obce**. Nádrž je umístěna na pozemku p.č. 461/1,(p.č. st. 461/3) GPS souřadnice: 49.7345616N, 16.3915673E. Využitelná kapacita 900 m3, sací hloubka 3 m, příjezd po místní komunikaci III. třídy číslo komunikace 18c, vyhovuje pro příjezd CAS.

3. **Hydrantová síť** dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí této vyhlášky. Kontrola provozuschopnosti odběrních míst se provádí v souladu se zákonem o PO 1 x ročně

4. Obec Vendolí zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který předává v jednom vyhotovení jednotce požární ochrany, uvedený v čl. 5 a Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje.

5. Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

6. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku.

### Čl. 7

**Seznam ohlašoven požárů a míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

1. Obec zřídila následující ohlašovnu požáru, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: Budova obecního úřadu na adrese Vendolí 103, 569 14 Vendolí.
2. Dalšími možnostmi, jak ohlásit požár je volání na telefonní číslo +420 731 363 530 nebo +420 725 091 111.

**Čl. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se svolává sirénou umístěnou na požární zbrojnici. Sirénu lze spustit ručně u vchodu do požární zbrojnice.
2. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí :
3. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón).
4. v případě poruchy sirény se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem.

**Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 2.

**Čl. 10**

**Závěrečná a zrušovací ustanovení**

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, Požární řád, ze dne 27. 6. 2019.

##### Čl. 11

**Účinnost**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Břenek Vít v.r. Pandula Jiří v.r.

starosta obce místostarosta obce

**Příloha č. 1:**

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vendolí.

**Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet členů**

**v pohotovosti**

**Vendolí čp. 81 JPO V 12 1+3**

**Požární technika a věcné prostředky:**

Dopravní automobil AVIA A30 1ks

Přenosná stříkačka PPS 12 1ks

Kalové čerpadlo HERON 1ks

Citroen Jumper 1ks

Motorová pila STIHL **1ks**

1

**Jmenný seznam jednotky požární ochrany:**

Jméno funkce

Buchta Luboš velitel jednotky

Buchta Jiří velitel družstva

Sahula Filip velitel družstva

Maděra Lukáš strojník

Svoboda Petr strojník

Pisca Dušan ml. strojník

Friedl Pavel strojník

Čejka Miroslav hasič

Pisca Dušan st. hasič

Smělý Jakub hasič

Čejka Ondřej hasič

**Příloha č. 2:**

**SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY**

**DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE**

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce ur­čeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň pož. jednotka PO jednotka PO jednotka PO

poplachu

1. HZS Pk, ÚO Svitavy JSDH města JSDHO Vendolí

JPO I Svitavy, JPO II JSDHO Radiměř

1. PS Polička JSDHO Rohozná JSDHO Polička

Pomezí, Květná Březová nad Svitavou

1. JSDHO Čistá JSDHO Trstěnice

Opatov Karle, Opatovec

*Legenda:*

*JPO……………. jednotka požární ochrany.*

*Dislokace JPO... název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.*

*Kategorie JPO... kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.*

*Počet členů…… skutečny počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.*

**Příloha č. 3** požárního řádu obce Vendolí – přehled zdrojů požární vody.

**Přehled zdrojů požární vody**

**Obec Vendolí**

V souladu s ustanovením § 29 zákona 133/1985 o požární ochraně a v souladu s požárním řádem obce Vendolí se zabezpečují zdroje požární vody. V tabulce jsou uvedeny hydranty na území obce, které jsou určeny jako odběrní místa požární vody.

Každý hydrant je označen číslem. Nadzemní jsou očíslovány přímo na hydrantu, podzemní mají číslo na tabulce, kterou se jeho poloha vyznačuje.

Aktualizace tohoto seznamu probíhá vždy po změnách, nejméně však jednou ročně.

Kontroly provozuschopnosti se provádějí nejméně jednou ročně. Provádí je správce : Vodárenská Svitavy s.r.o., se sídlem Hradec nad Svitavou 494, PSČ 569 01.

**Seznam hydrantů – Vendolí**

Umístění Typ Funkčnost Funkčnost poznámka

šoupěte hydrantu

1. Za čp.1 nad. Ano Ano duo
2. U čp. 3 pod. Ano Ano šachta-štěrk
3. U čp. 6 nad. Ne Ne
4. U čp. 12 pod. Ano Ano
5. Před č.p. 9 pod. ne ne
6. Proti č.p. 14 nad. Ano ano Krammer
7. U čp. 28 pod ano duo
8. Mezi čp. 32 a 33 nad. Ne ano
9. Za č.p 284 nad. Ano duo
10. Před č.p. 53 nad ano Krammer
11. Za prodejnou nad. Ano duo
12. V zahradě hasičů pod. ano duo
13. Před čp. 298 nad. Ano ano Krammer
14. Před č.p. 91 pod. ano duo
15. Vedle č.p. 96 nad. Ano duo
16. Před čp. 250 nad. Ano duo
17. Před č.p. 109 pod. ano ano
18. Za č.p. 133 pod. ano duo
19. Nad č.p. 129 nad. Ano ne
20. Proti hydr. 23 pod. ano duo
21. Vedle ZŠ nad. ano ano Krammer
22. Před č.p. 332 nad. Ano ano Krammer
23. Před č.p. 165 nad. Ano ano Krammer
24. Vedle čp. 173 nad ano ano Krammer
25. Před č.p. 308 pod ano ano
26. Před č.p. 307 pod ano duo
27. Před č.p. 282 nad. Ano duo
28. Před č.p. 177 nad. Ano ano Krammer
29. Před č.p. 285 pod. ano ano
30. Před č. 182 nad. Ne ano
31. Před č.p. 190 pod. ano
32. Před čp. 194 nad ne ne
33. Před čp. 198 nad. Ano duo
34. Před č.p. 203 nad. Ano Krammer
35. Pod č.p. 242 pod. ne ne
36. Vedle č.p. 209 nad. Ano ano Krammer
37. Proti č.p. 212 nad. Ano ano
38. Před č.p. 214 nad. Ne ano
39. Před č.p. 234 nad. Ano duo
40. Před čp. 237 pod. ano duo
41. Za č.p. 318 nad ano duo
42. Odbočka k řadovkám pod. ano ano
43. Konec řadovek OˇU nad. Ano ano
44. Zač. řadovek OÚ pod. ano ano

336/6

1. Za č.p. 40 pod ne ano bez zázubce
2. Mezi kostelem a ZŠ pod. ano duo

Nová odbočka

1. Mezi kostelem a ZŠ pod. ano duo

Nová odbočka u zdi

1. Mezi kostelem a ZŠ nad. Ano duo

Nová odbočka-zadní

Cesta

1. Před č.p. 66 pod ano duo
2. U č.p. 145 pod. ano ano
3. U čp. 146 pod. ano ano
4. V zahradě č.p. 280 nad. Ano ne
5. Před č.p. 240 nad. Ano duo
6. Nová zástavba pod. ano duo

Za spodní točnou

1. Před č.p. 84 pod. ano duo
2. Za č.p. 218 pod. ne ne
3. U p.č. 1951/34 nad. Ano duo
4. U p.č. 1991/10 pod. ano duo