**Obec Chvalšiny**

**Zastupitelstvo obce Chvalšiny**

**Obecně závazná vyhláška,**

**kterou se vydává Požární řád obce Chvalšiny**

Zastupitelstvo obce Chvalšiny se na svém zasedání konaném dne 27.2.2025 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### *Čl. 1 Úvodní ustanovení*

(1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

(2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

#### *Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci*

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Chvalšiny (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
3. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v  obci,
4. starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### *Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci*

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

#### *Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci*

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### *Čl. 5 Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení*

1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Chvalšiny č.p.153, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

#### *Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti*

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[1]](#footnote-1).
2. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[[2]](#footnote-2). Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
3. Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
5. nejméně 7 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
6. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### *Čl. 7 Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení*

1. Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”:

Budova obecního úřadu na adrese Chvalšiny 38, 382 08 Chvalšiny

tel: +420 380 739 114 nebo +420 380 739 149

provozní doba: Po, Út, Čt – 7:00-15:30 hodin, St – 7:00-17:00 hodin,

Pá – 7:00-14:00 hodin

1. Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150” či „112“, jsou:
2. Farma Borová, Borová 44 tel: +420 724 059 717
3. Psychiatrická léčebna Červený Dvůr tel. +420 380 739 131

#### *Čl. 8 Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci*

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje prostřednictvím služby Mobilní rozhlas, signálem „HOŘÍ“ nebo použitím požární techniky a jejich sirén.

#### *Čl. 9*

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### *Čl. 10*

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2003, Požární řád obce, ze dne 1.10.2003.

#### *Čl. 11*

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ing. František Maxa v.r. Ing. Jiří Borský v.r.

místostarosta starosta

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2025, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje.

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2025, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2025, kterou se vydává požární řád**

1. Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).
2. Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim, plán obce s vyznačením požárních hydrantů.

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2025, kterou se vydává požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu** | | | | |
|  | **První jednotka požární ochrany** | **Druhá jednotka požární ochrany** | **Třetí jednotka požární ochrany** | **Čtvrtá jednotka požární ochrany** |
| **Název jednotek požární ochrany** | JPO HZS Jihočeského kraje – HS Český Krumlov | JPO HZS Jihočeského kraje – HS Křemže | JSDH Chvalšiny | JSDH Brloh |
| **Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS** | JPO I | JPO II | JPO III | JPO III |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2025, kterou se vydává požární řád**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce Chvalšiny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název jednotek požární ochrany** | **Kategorie jednotek požární ochrany** | **Počet členů** |
| JSDHO Chvalšiny | JPO III | 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet** |
| CAS 32/6000/600-S3R | 1 |
| DA 8-L1Z | 1 |
| PMS12 | 1 |
| Čerpadlo elektrické | 2 |
| Čerpadlo plovoucí | 2 |
| Čerpadlo Progres 1000 | 2 |
| Elektrocentrála EZ 2200G | 1 |
| Benzínová řetězová pila | 3 |
| Osvětlení | 2 |

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil,

PMS – přenosná motorová stříkačka.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2025, kterou se vydává požární řád**

1. **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Část obce** | **GPS** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| umělý | Hydrantová síť | Chvalšiny | - | - | celoroční |
| umělý | Potok (sádky) | Chvalšiny | 48.8508231°N, 14.2044739°E | u zadního mostu | celoroční |
| umělý | Rybník u apartmánů | Červený Dvůr | 48.8507811°N, 14.2343169°E | na hrázi | celoroční |
| umělý | Hejdlovský rybník | Hejdlov | 48.8554631°N, 14.2436661°E | na hrázi | celoroční |
| umělý | Rybník u Kamenských | Borová | 48.8777806°N, 14.2150297°E | na břehu | celoroční |
| umělý | Borovský rybník (Farma) | Borová | 48.8763211°N, 14.2211311°E | na břehu | celoroční |
| umělý | Velký střemilský rybník | Střemily | 48.872885°N, 14.1770739°E | na hrázi | celoroční |
| umělý | Školní rybník | Chvalšiny | 48.8586239°N, 14.2145481°E | na hrázi | celoroční |
| umělý | Myslivecký rybník | Chvalšiny | 48.8576619°N, 14.2004281°E | na hrázi | celoroční |
| přirozený | Borovský potok | Borová | 48.8784411°N, 14.2133611°E | na mostu | celoroční |
| umělý | Rybníček u Pašků | Borovští Uhlíři | 48.8882331°N, 14.2039761°E | na břehu | celoroční |

**Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Část obce** | **GPS** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| umělý | Eko-nádrž | Chvalšiny | 48.8618089°N, 14.227421°E | na hrázi | celoroční |

1. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku mapa, atlas, text

Popis byl vytvořen automaticky



1. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. nařízení Jihočeského kraje č 17/2023 ze dne 14.12.2023 [↑](#footnote-ref-2)