# Město Rakovník

# Zastupitelstvo města Rakovník

# Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 6/2024, kterou se vydává požární řád města Rakovník

Zastupitelstvo města Rakovník se na svém zasedání konaném dne 9. 12. 2024 usnesením č. 73/24 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl.1

Úvodní ustanovení

- Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Rakovník (dále jen „město“).

- Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2

#### Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna smluvně v souladu s § 69a zákona o požární ochraně jednotkou požární ochrany Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Stanice HZS Rakovník na základě Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany č. ev. KT-D/005/2022 ze dne 
14. 6. 2022 a v případě potřeby dalšími jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky k zajištění plošného pokrytí.  Město Rakovník je zařazeno do stupně nebezpečí IIA.

- Město plní povinnosti uložené zákonem o požární ochraně. Je povinno zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti stanovené zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“).

- K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva dále pověřeny tyto orgány obce:

  - zastupitelstvo města – projednáním stavu požární ochrany ve městě vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany ve městě,

  - starosta/místostarosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

- Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby plní povinnosti stanovené právními předpisy o požární ochraně vydanými k zabezpečení požární ochrany orgány kraje a obcí.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na  místní situaci

- Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a konkrétní preventivní opatření upravuje aktuální nařízení Středočeského kraje zveřejněné ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“).

V období výstrahy "NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ" na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v nařízení Středočeského kraje.

- Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu upravuje aktuální nařízení Středočeského kraje zveřejněné ve Sbírce právních předpisů.

Nařízení se týká budov zvláštního významu, za které jsou pro účely požární ochrany považovány budovy, u kterých by případně vzniklý požár mohl znamenat ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami, ohrožení základních funkcí orgánů statní správy, nenahraditelné ztráty na kulturních památkách nebo ohrožení jejich funkce, která je v danem regionu dostupnými prostředky nenahraditelná.

- Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, upravuje aktuální nařízení Středočeského kraje zveřejněné ve Sbírce právních předpisů.

Nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akci a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

- Požární poplachový plán a součinnost jednotek požární ochrany ve Středočeském kraji upravuje aktuální nařízení Středočeského kraje zveřejněné ve Sbírce právních předpisů.

Požární poplachový plán Středočeského kraje obsahuje zásady součinnosti jednotek

požární ochrany ve Středočeském kraji při zdolávání požárů, provádění záchranných a likvidačních prací a řešeni mimořádných událostí na celém území kraje, při poskytováni pomoci mezi kraji a do sousedního státu, úpravu povolávání jednotek, způsob vyhlašování stupňů požárního poplachu a dále upravuje činnost ohlašoven požárů a krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

- Podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Středočeského kraje upravuje aktuální nařízení Středočeského kraje zveřejněné ve Sbírce právních předpisů.

Nařízení stanoví podmínky k zabezpečení vodních zdrojů k hašení požárů na území Středočeského kraje. Nařízení se vztahuje na všechny obce, fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, kterým je podle právních předpisů stanovena povinnost obstarávat a udržovat v použitelném stavu vodní zdroje k hašení vzniklých požárů.

- Podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Středočeského kraje jednotkami požární ochrany upravuje aktuální nařízení Středočeského kraje zveřejněné ve Sbírce právních předpisů.

Plošným pokrytím území Středočeského kraje jednotkami požární ochrany se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území Středočeského kraje pro zajištění garantované pomoci občanům na území kraje v případě požárů a jiných mimořádných události jednotkami požární ochrany v souladu se zvláštními právními předpisy.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

- Ochrana života, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 2 odst. 2 této vyhlášky a dalšími jednotkami uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

- Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 6 této vyhlášky.

Čl. 5

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

- Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku.

- Město nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.

- Zdroje vody pro hašení požárů na území obce:

  - přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)

    - Rakovnický potok – kapacita dle aktuálního průtoku, čerpací stanoviště: u lávky do ulice Sportovní, využitelnost: celoroční

    - Tyršovo koupaliště (Nový rybník) - kapacita 35 290 m3, čerpací stanoviště: na hrázi využitelnost: celoroční

    - Žákův rybník – kapacita 45 000 m3, čerpací stanoviště: na hrázi, využitelnost: celoroční

  - víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy apod.)

    - Plavecký bazén Rakovník – kapacita 1243 m3, zařízení nemá vyhrazené konkrétní místo pro čerpání požární vody, využitelnost: celoroční

  - hydrantová síť města Rakovník (Příloha č. 3 )

Čl. 6

Seznam ohlašoven požárů, další možnosti hlášení požáru a způsob jejich označení

- Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany (§ 1 písm. n) vyhlášky o požární prevenci.

- Město Rakovník zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů":

  - ANEXIA spol. sr.o., Rakovník, Lubenská 1588, tel.: 313 113 535

  - Masarykova nemocnice Rakovník, Dukelských hrdinů 200, tel.: 313 525 111

  - AUTOSTOP s.r.o., Rakovník, Na Spravedlnosti 1992, tel.: 313 513 081

  - Městská policie, Rakovník, Husovo nám. 116, tel.: 156

- Další možnosti oznámení požáru nebo jiné závažné nebo mimořádné události jsou pevné telefonní linky nebo mobilní telefony, kde lze vytáčet čísla tísňového volání (150, 155, 158, 112). Požár nebo jinou závažnou nebo mimořádnou událost lze rovněž ohlásit přímo na HZS Středočeského kraje  - územní odbor Kladno, požární stanice Rakovník, Dukelských hrdinů 2502, tel.: 150 (112) (950835111).

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund stálý tón -10 sekund prodleva - 25 sekund stálý tón).

- v případě poruchy technického zařízení systému varování a vyrozumění obyvatelstva se signál ,,POŽÁRNÍ POPLACH” vyhlásí jiným způsobem (megafony služebních vozidel složek IZS, zvony, ruční siréna, ústně voláním ,,HOŘÍ”, elektronická siréna s troubícím tónem ,,HO-ŘÍ, ,,HO-ŘÍ po dobu jedné minuty – tón je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této vyhlášky je

  - Příloha č. 1 - Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Středočeského kraje

  - Příloha č. 2 – Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

  - Příloha č. 3 - Přehled hydrantové sítě Města Rakovník (tisk mapy)

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2004 Požární řád Města Rakovníka ze dne 
1. 8. 2004 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 ze dne 10. 12. 2009.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

PaedDr. Luděk Štíbr v. r.	JUDr. Pavel Jenšovský v. r.
                    starosta	          místostarosta

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně