**Obec Malenice**

**Zastupitelstvo obce Malenice**

**Obecně závazná vyhláška obce Malenice**

**kterou se vydává požární řád obce**

Zastupitelstvo obce Malenice se na svém zasedání konaném dne 14. 12. 2023, usneslo vydat, usnesením č. 37/2023, na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Čl. 1Úvodní ustanovení

**(1)** Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

**(2)** Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

#### Čl. 2Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Malenice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
3. zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
4. starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### Čl. 3Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
2. konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích při účasti 200 a více osob, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[[1]](#footnote-1) či obce[[2]](#footnote-2) vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Malenice a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[[3]](#footnote-3).

1. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek nepovažuje žádný objekt.

#### Čl. 4Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 5Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Na Bukovce 143, 387 06 Malenice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

#### Čl. 6Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[4]](#footnote-4).
2. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[[5]](#footnote-5). Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
3. Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

#### Čl. 7Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

1. Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”:

**Obecní úřad Malenice, Na Návsi 95, 387 06 Malenice**, v pracovní době úřadu **383 371 035**, mimo pracovní dobu tel. **724 182 240**;

1. Dalšími místy, kde lze hlásit požár, jsou **ohlašovna požárů – tel. 150, evropské tísňové volání – tel. 112.**

#### Čl. 8Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
3. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

#### Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 10

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

|  |  |
| --- | --- |
| Jiří Mráz v. r.starosta | prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. v. r.místostarostka |

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje.

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

1. Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje).
2. Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |
| --- |
| **Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu** |
|  | **První jednotka požární ochrany**  | **Druhá jednotka požární ochrany**  | **Třetí jednotka požární ochrany**  | **Čtvrtá jednotka požární ochrany**  |
| **Název jednotek požární ochrany** | JPO HZS Jihočeského kraje – HS Strakonice |  | JSDH Volyně | JSDH Malenice |
| **Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS** | JPO I |  | JPO III | JPO V |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název jednotek požární ochrany** | **Kategorie jednotek požární ochrany** | **Počet členů** | **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet ks** |
| JSDH Malenice | JPO V | 15 | CAS Cisterna Škoda  | 1 |
| DA Volkswagen Transportér T6 Kombi | 1 |
| CAS LIAZ 101.860 | 1 |
| Požární stříkačka 12 R1 Standard | 2 |
| Profi žebřík  | 2 |
| Dýchací technika | 2 |
| Radiostanice-AnalogRadiostanice-Digital | 51 |
| Kalové čerpadlo motorové | 1 |
| Motorová pila | 2 |
| Elektrocentrála benzínová | 2 |
| Naviják kabelový automatický | 1 |
| Lano Static 11-60 m | 1 |
| Plovoucí sací koš | 1 |

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

1. **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec** | **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **GPS** | **Využitelnost** |
| **Malenice** | přirozené | Řeka Volyňka |  |  | 49.1256097°N,13.8807428°E, 49.1299311°N, 13.8871500°E |   celoroční |
|  | umělé | Hydrantová síť |  |  |  |  celoroční |
| **Straňovice** | přirozené | Řeka Volyňka – cca 1,5 km Malenice |  |  | 49.1256097°N, 13.8807428°E49.1299311°N, 13.8871500°E |  celoroční |
| Straňovický rybník – špatně dostupný | 3130 m3 | Na hrázi | 49.1230489°N, 13.8959833°E |  celoroční |
| **Zlešice** | přirozené | Řeka Volyňka cca 2 km v Malenicích |  |  | 49.1256097°N,13.8807428°E,49.1299311°N,13.8871500°E |  celoroční |

1. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**
1. § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-2)
3. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-3)
4. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-4)
5. nařízení Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 5. 2. 2015 [↑](#footnote-ref-5)