Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

Hydrantová síť:

Na rozvodech pitné vody veřejného řádu jsou instalovány 2 funkční nadzemní hydranty z toho jeden u čp. 57 v obci Březovice a druhý u čp. 30 v místní části obce Víska

Zdroje vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Požární nádrž | Březovice pod Bezdězem | 25 m3 | Březovice náves | celoročně | 50.4708922N |
| 1 Vodní plocha-přehrada/rybník | Březovice pod Bezdězem | 15 m3 | Víska u čp. 2 Jaromír Kašpárek | celoročně | 50.4733914N |

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim