SVĚTICE
okres Praha – východ
Zastupitelstvo obce Světice
Obecně závazná vyhláška
ze dne 22. 12. 2025
kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Světice se na svém zasedání dne 22. 12. 2025 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
2. Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Světice (dále jen „obec“) je zajištěna společnou jednotkou s obcí Tehov zřízenou na základě „Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany“ dle § 69a zákona o požární ochraně mezi obcí a obcí Tehov a s těmito dalšími jednotkami:
  1. v prvním stupni s jednotkami HS Říčany (219 010), Říčany (219 183), Mnichovice – okres Praha-východ (219 150),
  2. v druhém stupni s jednotkami Všestary (219 218), Svojšovice (219 199), Modletice (219 51), Mukařov – okres Praha-východ (219 154), Tehovec 219 204), HS Jílové (21A 012),
  3. v třetím stupni s jednotkami Babice (219 101), Struhařov – okres Praha-východ (219 194), Senohraby (219 186), Velké Popovice (219 213), HS Český Brod (214 011),
  4. ve zvláštním stupni s jednotkami Žernovka (219 228), Hrusice (219 124), Průhonice (21A 144), Doubek (219 119), CHS Benešov (211 010).
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
  1. zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
  2. starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
1. čerpací stanice pohonných hmot AVIA Hlavní č. p. 195,
2. objekt autolakovny GOLC Hlavní č. p. 216.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů a telefonických kontaktů uvedených v čl. 7.
Čl. 5
Společná jednotka sboru dobrovolných hasičů
1. Společná jednotka sboru dobrovolných hasičů na adrese Panská č. p. 107, 251 01 Tehov (dále jen „JSDH“) je zařazena do kategorie V. Jednotka má 10 členů a je vybavena 1 vozidlem Tatra 138 CAS 32.
2. Členové JSDH se v případě poplachu dostaví dle interních předpisů JSDH.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[1].
  [1] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně a Nařízení Středočeského kraje č. 3/2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašemí požárů na území Středočeského kraje
2. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou vyznačeny v mapě v příloze č.1:
  1. U Zvoničky (nádrž) – N1,
  2. Hlavní (nádrž) – N2,
  3. Na Spojce II (hydrant podzemní) – Hp1
  4. Na Spojce II (hydrant podzemní) – Hp2
  5. Na Spojce II (hydrant podzemní) – Hp3
  6. V Dolích odbočka (hydrant podzemní) – Hp4
  7. V Dolích (hydrant nadzemní) – Hn5
  8. Hlavní (hydrant nadzemní) – Hn6
  9. Na Lada poblíž Hlavní (hydrant nadzemní) – Hn7
  10. Na Lada poblíž U Hřiště (hydrant nadzemní) – Hn8
  11. Na Lada poblíž Na Suchopáru (hydrant nadzemní) – Hn9
  12. Na Lada poblíž Na Suchopáru (hydrant nadzemní) – Hn10
  13. Na Lada poblíž Na Skalce (hydrant podzemní) – Hp11
  14. Na Skalce u vodárny (hydrant podzemní) – Hp12
  15. Na Skalce u vodárny (hydrant podzemní) – Hp13
  16. K Dálnici poblíž odbočky do Otic (hydrant podzemní) – Hp14
  17. K Dálnici poblíž K Trati (hydrant podzemní) – Hp15
  18. Ke Školce poblíž V Zahradách (hydrant nadzemní) – Hn16
  19. Pomezní poblíž K Dálnici (hydrant podzemní) – Hp17
  20. Pomezní na konci (hydrant podzemní) – Hp18
  21. Hlavní (hydrant nadzemní) – Hn19
  22. Hlavní u čerpací stanice (hydrant podzemní) – Hp20
  23. Větrná (hydrant podzemní) – Hp21
  24. Lomená poblíž Polní (hydrant podzemní) – Hp22
  25. Polní (hydrant podzemní) – Hp23
Čl. 7
Nahlášení požáru
1. Osoba, která zpozoruje požár, jej bezodkladně nahlásí na telefonním čísle 112 nebo 150 (volání je bezplatné a je možné prostřednictvím jakéhokoliv operátora) s udáním polohy požáru, co hoří a dalších údajů požadovaných operátorem. Následně varuje své okolí voláním „HOŘÍ“ a dle svých možností poskytne pomoc osobám požárem ohroženým.
2. Nemá-li osoba, která zpozorovala požár, k dispozici funkční telefon, varuje své okolí voláním „HOŘÍ“ a požádá o okamžité nahlášení požáru na telefonní číslo 112 nebo 150 nejbližší osobu s funkčním telefonem.
3. Nelze-li ve výjimečných situacích požár nahlásit postupem dle odstavce 1 nebo 2 tohoto článku, nahlásí osoba, která požár zpozorovala, požár na některé ohlašovně požáru označené „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“:
  1. Obecní úřad U Hřiště, č. p. 151.
4. Osoba, která požár zpozorovala a nahlásila vyčká v bezpečné vzdálenosti od požáru příjezdu zásahové jednotky a poskytne veliteli zásahu informace, které si od něj vyžádá.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
V případě potřeby se požární poplach v obci vyhlásí voláním „HOŘÍ“.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Světice 1/2014, kterou se vydává požární řád obce Světice.
Čl. 10
Účinnost
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.
……………………….	…………………………..
Ing. Pavel Kyzlink v. r.	Ing. Tomáš Broukal v. r.
starosta obce	místostarosta obce