# Město Město Touškov

**Zastupitelstvo města Město Touškov**

##### Obecně závazná vyhláška,

##### kterou se vydává požární řád města

Zastupitelstvo města Město Touškov se na svém zasedání konaném dne 07.08.2025 usneslo usnesením č. 264/25 vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška")

# POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

## **Čl. l**

### Úvodní ustanovení

1. Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.
2. Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

**Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území Města Touškova a jeho části Kůští (dále jen město) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen JSDH města) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
   1. zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany ve městě
   2. starosta - zabezpečením pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývající z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
2. konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Městském úřadě Město Touškov a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Je-li pořadatele právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinnost zřídit preventivní požární hlídku.

1. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
   1. Městský úřad Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov
   2. KCMT Město Touškov, Kostelní náměstí 108, Město Touškov
   3. Dům s pečovatelskou službou, Partyzánská 519, Město Touškov
   4. areál TJ Sokol Město Touškov, Sportovní 476, Město Touškov
   5. ZŠ a MŠ Město Touškov, Dolní náměstí 71, Čemínská 296, Újezdská 95, Město Touškov

#### **Čl.4**

#### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

1. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

##### Čl. 5

**Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení**

1. Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky
2. Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské zbrojnice JSDH města na adrese Čemínská 257, Město Touškov a nebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH

##### Čl. 6

##### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů
2. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje. Zdroje vody pro hašení požárů na území města jsou uloženy u JSDH města.
3. Město nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.

### Čl. 7

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

1. Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou "Ohlašovna požárů": budova městského úřadu Město Touškov na adrese Dolní náměstí 1, Město Touškov
2. Další místo zřízené městem, odkud lze hlásit požár a které jsou trvale označena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla "150" či "112" je:

a) hasičská zbrojnice v ulici Čemínská 257, Město Touškov

**Čl. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO - Ří", „HO - Ří") po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
3. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou, členové jednotek požární ochrany jsou o poplachu vždy vyrozuměni prostřednictvím SMS zprávy na mobilní telefon

**Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. 10**

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Město Touškov č. 2/2012, [kterou se vydává požární řád města Město Touškov](https://sbirkapp.gov.cz/dozor/detail/62569), ze dne 11. 10. 2012.

##### Čl. 11

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

................................................ .......................................................

Ing. Kateřina Duchková Daniel Vávra

starosta města místostarosta města

**Příloha č. 1** k obecně závazné vyhlášce města Města Touškova, kterou se vydává požární řád

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu**

**Plzeňského kraje**

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů města Město Touškov

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany
2. V případě vzniku požáru nebo jin mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle stupňů požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce/města ur­čeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

**Město Touškov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **stupeň pož. poplachu** | **jednotka PO** | **jednotka PO** | **jednotka PO** | **jednotka PO** |
| I. | HS Nýřany | JSDH Město Touškov Nýřany | CHS Plzeň - Košutka | CHS Plzeň - Košutka |
| II. | HS Plzeň - střed | JSDH Bdeněves | JSDH Kozolupy | JSDH Nýřany |
| II. | JSDH Vochov | JSDH Plzeň - Křimice |  |  |
| III. | JSDH Plzeň - Skvrňany | JSDH Malesice | JSDH Nevřeň | HS Plzeň - Slovany |
| III. | JSDH Všeruby |  |  |  |

**Město Touškov - Kůští**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **stupeň pož. poplachu** | **jednotka PO** | **jednotka PO** | **jednotka PO** | **jednotka PO** |
| I. | CHS Plzeň - Košutka | CHS Plzeň - Košutka | CHS Plzeň - Košutka | JSDH Město Touškov Plzeň - Košutka |
| II. | JSDH Kozolupy | HS Plzeň - střed Nýřany | JSDH Bdeněves | HS Nýřany |
| II. | JSDH Vochov | JSDH Všeruby |  |  |
| III. | JSDH Čemíny | JSDH Malesice | JSDH Nevřeň | JSDH Křimice |
| III. | JSDH Nýřany |  |  |  |

**JSDH - jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí**

**HS - hasičská stanice (HZS PLK)**

**CHS – centrální hasičská stanice (HZS PLK)**

**Příloha č. 2** k obecně závazné vyhlášce města Města Touškova, kterou se vydává požární řád

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dislokace JPO*** | ***Kategorie JPO*** | ***Počet členů*** | ***Minimální počet členů v pohotovosti*** | |
| **Město Touškov** | **JPO III/1** | **19** \* Detect from one to four gases with a wide range of sensor options \* Draw samples from up to 100 feet with an optional, integrated sampling pump \* Gain increased instrument visibility with a safety orange overmold \* Realize true portability with multi-gas protection in single-gas size \* Use the extended range battery for up to 20 hours (without pump) \* Discover a better way to do gas detection with the Ventis on iNet  Další specifikace ... | **1+3** \* Draw samples from up to 100 feet with an optional, integrated sampling pump \* Gain increased instrument visibility with a safety orange overmold \* Realize true portability with multi-gas protection in single-gas size \* Use the extended range battery for up to 20 hours (without pump) \* Discover a better way to do gas detection with the Ventis on iNet  Další specifikace ... | |
|  | | | | |
| ***Požární technika a věcné prostředky PO JSDH města*** | | | | ***Počet*** |
| CAS 24/3400/800 - S 3 R Tatra 815 4x4 Terrno – automobilová stříkačka | | | | 1 |
| CAS 32/8200 Tatra 815 4 x4 | | | | 1 |
| DA - Fiat Ducato – dopravní automobil | | | | 1 |
| PPS 12 – přenosná požární stříkačka | | | | 2 |
| Plovoucí čerpadlo | | | | 2 |
| Radiostanice vozidlová GM 360 | | | | 3 |
| Radiostanice přenosná Motorola CP 040 | | | | 4 |
| Radiostanice přenosná Motorola DP | | | | 6 |
| Izolovaný dýchací přístroj Dräger | | | | 9 |
| Vyprošťovací zařízení AKU WEBER | | | | 1 |
| Hydraulický vyprošťovací souprava ZUMRO | | | | 1 |
| Přetlakový ventilátor PAPIN | | | | 1 |
| Elektrocentrála | | | | 1 |
| Kalové čerpadlo | | | | 1 |
| Motorová pila Husqarna | | | | 3 |
| Motorová rozbrušovací pila Partner | | | | 1 |
|  | | | |  |
|  | | | |  |
|  | | | |  |

*Legenda:*

*JPO jednotka požární ochrany.*

*Dislokace JPO název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.*

*Kategorie JPO kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.*

*Počet členů skutečny počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.*

*Minimální počet členů*

*v pohotovosti.... minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro výjezd*

*(minimálně 1+3)*