**Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území města Brna[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Bohunice** |
| **přírodní vodní zdroje** *(řeky, potoky apod.)* | **přirozené a umělé nádrže na vodu** *(studny, rybníky, přehrady, požární nádrže aj.)* | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody** *(zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy apod.)[[2]](#footnote-2)* |
| říčka Leskava | MČ neeviduje | N – Kamenice (pod lávkou FN Brno) | MČ neeviduje |
| jih k. ú. Bohunice, podél trati |  | N – Jihlavská (u vjezdu do věznice) |  |
| příjezd z ulic Podsedky a Lány 38 |  | N – Běloruská vedle č. 6 |  |
|  |  | N – Okrouhlá u č. 11 |  |
|  |  | P – Kamenice (u vjezdu do FN Brno) |  |
|  |  | P – spojka Jihlavská–Kamenice  |  |
|  |  | P – Vohnoutova x Neužilova |  |
|  |  | P – Lány x Arménská |  |
|  |  | P – Netroufalky |  |
|  |  | P – Spodní proti č. 10 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Bosonohy** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Pražská 81 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Pražská (u propoj. šachty s VOV) |  |
|  |  | P – Bosonožské náměstí 34 |  |
|  |  | P – Přímá 14 |  |
|  |  | P – Hoštická 27 |  |
|  |  | P – Práčata 56 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Bystrc** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| Brněnská přehrada | MČ neeviduje | N – Černého 9 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Ečerova (u supermarketu Albert) |  |
|  |  | N – Foltýnova x Rerychova (u domova pro seniory) |  |
|  |  | N – Odbojářská x Filipova |  |
|  |  | N – Páteřní (za obchodním centrem) x Kubíčkova 8 |  |
|  |  | N – Přístavní (u hotelu Santon) |  |
|  |  | N – Štouračova (100 m před č. 1)   x Adamcova |  |
|  |  | N – Teyschlova 1 |  |
|  |  | N – Vejrostova 1 |  |
|  |  | N – Chudčická u č. 1 |  |
|  |  | P – Filipova 2 |  |
|  |  | P – Kachlíkova 15 |  |
|  |  | P – Komínská 1 |  |
|  |  | P – Kuršova 20 |  |
|  |  | P – Laštůvkova 25 |  |
|  |  | P – Laštůvkova vedle č. 18 |  |
|  |  | P – Nad Kašnou 22 |  |
|  |  | P – náměstí 28. dubna č. 26 |  |
|  |  | P – náměstí 28. dubna č. 38 |  |
|  |  | P – náměstí 28. dubna (za kostelem) |  |
|  |  | P – Páteřní – naproti Kubíčkova 1 |  |
|  |  | P – Píškova 3 |  |
|  |  | P – Vondrákova za č. 40 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Černovice** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Charbulova 198 | MČ neeviduje |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N – Charbulova x Řehořova (park   u ZŠ) |  |
|  |  | N – Olomoucká – MOL |  |
|  |  | N – Černovická terasa (Kompan) |  |
|  |  | N – Černovická terasa (Raben) |  |
|  |  | P – Kneslova proti č. 3 |  |
|  |  | P – křižovatka Charbulova      x Vítězslavy Kaprálové |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Chrlice** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| Biocentrum Chrlice | MČ neeviduje | N – Jánošíkova 41 | MČ neeviduje |
|  |  | N – V rejích 56 |  |
|  |  | P – Obilní 35 |  |
|  |  | P – Zámecká 25 |  |
|  |  | P – Blümova 3  |  |
|  |  | P – křižovatka Břetislavova x Pěkná |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Ivanovice** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Černohorská x Mácova | MČ neeviduje |
|  |  | P – Mácova x Zelinky |  |
|  |  | P – Mácova 1 |  |
|  |  | P – Kouty 59 |  |
|  |  | P – Příjezdová 13 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Jehnice** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – náměstí 3. května 1 x Blanenská | MČ neeviduje |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-jih** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Černovická 15 (u SAKO) | MČ neeviduje |
|  |  | N – Hněvkovského (proti Baumaxu Š 13–739) |  |
|  |  | N – Kšírova (u Š 13–999 proti č. 35, 37 |  |
|  |  | N – Modřická u č. 13 u Š 13–515 |  |
|  |  | N – Sokolova u hřiště |  |
|  |  | N – Svatopetrská 7–7a |  |
|  |  | N – Vídeňská FORD RAŠINO |  |
|  |  | N – Vídeňská před Chemontem |  |
|  |  | N – Vídeňská u č. 120a |  |
|  |  | N – Vídeňská x Moravanská |  |
|  |  | P – Bohunická u Drutěvy |  |
|  |  | P – Bohunická u pekáren u č. 55a |  |
|  |  | P – Dornych 102 |  |
|  |  | P – Konopná 10 |  |
|  |  | P – Kšírova u č. 220 |  |
|  |  | P – Kšírova u č. 125 x Železná |  |
|  |  | P – Lomená x Pompova |  |
|  |  | P – Ořechovská u č. 33 |  |
|  |  | P – Sokolova u č. 44 x Bednářova |  |
|  |  | P – Vídeňská u OSPAPu |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Jundrov** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| řeka Svratka | MČ neeviduje | N – Veslařská x Nálepkova | MČ neeviduje |
| Veslařská – za mostem |  | N – Veslařská (proti č. 205) |  |
| levý břeh Svratky |  | N – Březová 56 |  |
|  |  | P – Lelkova 69 |  |
|  |  | P – Nálepkova 53 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P – Sosnová 17 x Šeříková |  |
|  |  | P – Veslařská 56 (obch. středisko Svratka) |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Kníničky** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| Brněnská přehrada | MČ neeviduje | N – U památníku x Ondrova | MČ neeviduje |
|  |  | P – Hrázní (za odbočkou      na Rozdrojovice) |  |
|  |  | P – Hrázní (u bývalého hotelu Přehrada) |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Kohoutovice** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Libušina třída x Vaňhalova | MČ neeviduje |
|  |  | N – Voříškova 17 |  |
|  |  | N – Libušina třída (u smyčky MHD) |  |
|  |  | P – Žebětínská 82 |  |
|  |  | P – Libušino údolí 106 |  |
|  |  | P – Libušino údolí 152 |  |
|  |  | P – Chalabalova 1 |  |
|  |  | P – Žebětínská za č. 1 |  |
|  |  | P – Talichova 22 |  |
|  |  | P – Voříškova 2 (vedle domu) |  |
|  |  | P – Bellova 22 |  |
|  |  | P – Bellova 23 |  |
|  |  | P – Nad Pisárkami 2 (hotel Myslivna) |  |
|  |  | P – Jírovcova 66 |  |
|  |  | P – Pavlovská 1 |  |
|  |  | P – Pavlovská 35 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Komín** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| řeka Svratka | MČ neeviduje | N – Branka 68 | MČ neeviduje |
| Veslařská – za mostem |  | N – Kníničská (u stáčecího místa BVK) |  |
| levý břeh řeky Svratky |  | N – Podveská |  |
|  |  | N – Řezáčova proti č. 3 |  |
|  |  | P – Absolonova 25 |  |
|  |  | P – Branka 10 |  |
|  |  | P – Jožky Jabůrkové za č. 2 |  |
|  |  | P – Kristenova 8 |  |
|  |  | P – Lísky (u autosalonu) |  |
|  |  | P – Řezáčova 58 |  |
|  |  | P – Ulrychova 36 |  |
|  |  | P – Ulrychova 57 |  |
|  |  | P – Vavřinecká 9 |  |
|  |  | P – Závist 24 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Královo Pole** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Božetěchova, Mojmírovo náměstí (u VUT) | MČ neeviduje |
|  |  | N – Chodská 7, 9 |  |
|  |  | N – Jarmily Kurandové       x Moskalykova |  |
|  |  | N – Kociánka, v zatáčce nad ústavem |  |
|  |  | N – Křižíkova x Trtílkova |  |
|  |  | N – Palackého třída x Antonína Macka |  |
|  |  | N – Purkyňova 44a |  |
|  |  | N – Purkyňova č. 101 (naproti bývalé Tesly) |  |
|  |  | N – Riegrova x Palackého třída |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N – Rybníček 1 |  |
|  |  | N – Sportovní (před hotelem BOBY) |  |
|  |  | P – Berkova x Bulharská |  |
|  |  | P – Boženy Němcové 48 x Srbská, smyčka MHD |  |
|  |  | P – Božetěchova 119 |  |
|  |  | P – Božetěchova, Kosmova |  |
|  |  | P – Dobrovského x Slovinská |  |
|  |  | P – Domažlická 6 |  |
|  |  | P – Herčíkova 3 |  |
|  |  | P – Mánesova 17 |  |
|  |  | P – Mánesova 3 |  |
|  |  | P – Mojmírovo náměstí 4a |  |
|  |  | P – Palackého třída 68 x Svatopluka Čecha |  |
|  |  | P – Poděbradova x Florianova |  |
|  |  | P – Riegrova 18 x Bulharská |  |
|  |  | P – Slovanské náměstí 7 (před gymnáziem) |  |
|  |  | P – Tyršova 31 x Vodova |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Líšeň** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Novolíšeňská (u garáží) | MČ neeviduje |
|  |  | N – Houbalova pod č. 11 |  |
|  |  | N – Trnkova |  |
|  |  | N – Houbalova (za Masarovou 1)  |  |
|  |  | N – náměstí Karla IV. č. 13 |  |
|  |  | N – Josefy Faimonové 11a, samoobsluha |  |
|  |  | N – Rotreklova 7 |  |
|  |  | N – Rotreklova x Koutného |  |
|  |  | P – Elplova 8 |  |
|  |  | P – Hřbitovní 16 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P – Hřbitovní x Trnkova 58 |  |
|  |  | P – Chmelnice 18 |  |
|  |  | P – Jedovnická x Podruhova |  |
|  |  | P – Klajdovská x Svánovského u MŠ |  |
|  |  | P – Kosíkova 2 |  |
|  |  | P – Kotlanova 8 |  |
|  |  | P – Kubelíkova 11 |  |
|  |  | P – Kubíkova proti č. 22 |  |
|  |  | P – Kučerova 13 |  |
|  |  | P – Neklež za č. 11 |  |
|  |  | P – Novolíšeňská x Molákova |  |
|  |  | P – Novolíšeňská x Goldova |  |
|  |  | P – Novolíšeňská x Hochmanova |  |
|  |  | P – Obecká 59 |  |
|  |  | P – Pohankova 7a |  |
|  |  | P – Poláčkova x Podruhova |  |
|  |  | P – Sedláčkova x Vlkova 1 |  |
|  |  | P – Scheinerova x Trnkova |  |
|  |  | P – Strnadova 12 |  |
|  |  | P – Střelnice 42 |  |
|  |  | P – Synkova 2 |  |
|  |  | P – Šimáčkova 181 |  |
|  |  | P – Wintrova 32 |  |
|  |  | P – Wintrova x Bukovského  |  |
|  |  | P – Zlámanky x Ondráčkova |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Maloměřice a Obřany** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| řeka Svitava | MČ neeviduje | N – Kulkova 30 | MČ neeviduje |
| Mlýnské nábřeží |  | N – Fryčajova (vedle obchodu č. 147) |  |
| nad železničním mostem |  | N – Fryčajova x Obřanská (u ordinace) |  |
| Babická u konečné tramvaje č. 4 |  | N – Slaměníkova x Proškovo náměstí (parčík) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P – Hlaváčova 37  |  |
|  |  | P – Kulkova – u kasáren |  |
|  |  | P – Kulkova 20 |  |
|  |  | P – Fryčajova 125 |  |
|  |  | P – Fryčajova 222 |  |
|  |  | P – Fryčajova mezi č. 135 a 139 (Výpustky) |  |
|  |  | P – Bílovická 7 x Fryčajova |  |
|  |  | P – Obřanská 87 |  |
|  |  | P – Hamry 11 |  |
|  |  | P – Franzova za č. 39 |  |
|  |  | P – Slaměníkova (u vrátnice cementárny, vjezd do Ferony) |  |
|  |  | P – Podzimní 3 |  |
|  |  | P – Karlova 2 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Medlánky** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Kytnerova 6 x Obůrky | MČ neeviduje |
|  |  | N – Hudcova x Kuřimská (naproti Vodomontu) |  |
|  |  | P – Matalova č. 4 |  |
|  |  | P – spojka Turistická x Žebětínek |  |
|  |  | P – Turistická (JZD u brány na letiště) |  |
|  |  | P – Hudcova 70 |  |
|  |  | P – Hudcova 72, 74 (nad kotelnou) |  |
|  |  | P – Obůrky 15a x Hudcova |  |
|  |  | P – Jabloňová (na konci parku vedle restaurace) |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Nový Lískovec** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Oblá u č. 27 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Petra Křivky (u měnírny DPmB) |  |
|  |  | N – Petra Křivky x Kamínky |  |
|  |  | P – Travní u č. 7 (Kamenný vrch) |  |
|  |  | P – Rybnická u č. 46 |  |
|  |  | P – Raisova (u nemocnice) |  |
|  |  | P – Čtvrtě u č. 6 |  |
|  |  | P – Úpatní vedle č. 64 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Ořešín** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| rybník Babí doly | MČ neeviduje | N – Klimešova 17 (náměstíčko u pomníku) | MČ neeviduje |
|  |  | P – Klimešova 78  |  |
|  |  | P – spojka Útěchov–Ořešín (u Ořešína) |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Terezy Novákové 115 x Žilkova  (k vodojemu) | MČ neeviduje |
|  |  | N – Terezy Novákové (u smyčky tramvaje) |  |
|  |  | N – Jandáskova (odbočka k Lachemě, u mostu ČD) |  |
|  |  | N – Boskovická vedle Novoměstské 23 |  |
|  |  | P – Díly 10 |  |
|  |  | P – Tumaňanova 2, směr Jandáskova |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P – žel. stanice ČD Řečkovice (vchod Lachema) |  |
|  |  | P – Kronova 8 |  |
|  |  | P – bratří Křičků x Kárníkova 8 |  |
|  |  | P – Palackého náměstí 8 (pod kostelem) |  |
|  |  | P – Horácké náměstí 2 |  |
|  |  | P – Horácké náměstí 9 |  |
|  |  | P – Novoměstská 63 |  |
|  |  | P – Brigádnická 30 x Úhledná |  |
|  |  | P – Tumaňanova 23 x Boženy Antonínové |  |
|  |  | P – Koláčkova 28, 30 |  |
|  |  | P – Vránova x Filkukova |  |
|  |  | P – Škrétova 8 (za kotelnou) |  |
|  |  | P – Novoměstská 21 (hlavní ulice) |  |
|  |  | P – Vránova x Žitná |  |
|  |  | P – Sibiřská 103 x Dudíkova 20 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-sever** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| řeka Svitava | MČ neeviduje | N – Jugoslávská x Zemědělská | MČ neeviduje |
| bratří Mrštíků |  | N – Nováčkova u č. 1 |  |
| Gargulákova u mostu |  | N – Helfertova 7d |  |
| Husovická x Svitavské nábřeží |  | N – Cejl 105 x Bratislavská |  |
| Kaloudova pod mostem |  | N – křižovatka Dusíkova x Okružní |  |
| Cacovická, náhon u bývalého mlýna |  | N – nad křižovatkou Loosova     x Okružní (směr BILLA) |  |
|  |  | N – Halasovo náměstí 2 |  |
|  |  | N – Soběšická x Buchtova |  |
|  |  | N – Bieblova 2 |  |
|  |  | N – Tomkovo náměstí x Valchařská (zastávka MHD) |  |
|  |  | N – Útěchovská 60–62 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N – Nejedlého x Seifertova |  |
|  |  | P – Černopolní 55 |  |
|  |  | P – Jugoslávská 38 x Helfertova |  |
|  |  | P – Venhudova 23a |  |
|  |  | P – Svitavská 31 |  |
|  |  | P – Netušilova 18 x Elgartova |  |
|  |  | P – Černopolní 9 (Dětská nemocnice) |  |
|  |  | P – Auerswaldova |  |
|  |  | P – Přadlácká 1 |  |
|  |  | P – Brechtova 9 |  |
|  |  | P – křižovatka Kupkova x Plachtova |  |
|  |  | P – Dřínová x Okružní (na brdku) |  |
|  |  | P – křižovatka Merhautova x Hořejší |  |
|  |  | P – křižovatka Soběšická x Studená |  |
|  |  | P – Zeiberlichova 34 x Melatín 1 |  |
|  |  | P – křižovatka Útěchovská      x Dohnalova |  |
|  |  | P – Útěchovská 81 x Zeiberlichova |  |
|  |  | P – Mokrohorská 38 (vedle garáže) |  |
|  |  | P – Zeiberlichova 48 x Rozárka |  |
|  |  | P – náměstí 28. října vedle č. 3 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Slatina** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | požární nádrž Přemyslovo náměstí (park) | N – Drážní 7 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Mikulčická x Kroměřížská |  |
|  |  | N – křižovatka Řípská x Tuřanka |  |
|  |  | N – Slavkovská |  |
|  |  | N – Tuřanka Honeywell (za firmou) – 2x |  |
|  |  | N – Olomoucká x Černovičky |  |
|  |  | N – Tuřanka – garáže |  |
|  |  | N – Tuřanka 119 – Zeppelin |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N – Černovická terasa, Tuřanka 106 |  |
|  |  | N – Za kostelem x Bučkova (Těšanská) |  |
|  |  | P – Černovičky 23 (u Š 18–819 / M35) |  |
|  |  | P – Černozemní x Tuřanka x Ráj |  |
|  |  | P – Dědická 18 |  |
|  |  | P – Kikrleho (u firmy Bomaso) |  |
|  |  | P – Podstránská 93 |  |
|  |  | P – Prostějovská 11 |  |
|  |  | P – Šmahova (u firmy Wombat) |  |
|  |  | P – Šmilovského x V Nové čtvrti |  |
|  |  | P – Tuřanka 117 (Baštírna) |  |
|  |  | P – Vlárská 14 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Starý Lískovec** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Jemelkova u smyčky | MČ neeviduje |
|  |  | N – Osová x U pošty |  |
|  |  | N – U hřiště x ulice Kosmonautů   (u Š 27–733) |  |
|  |  | P – Malostranská 21 |  |
|  |  | P – Irkutská u č. 3 |  |
|  |  | P – Dunajská x Oderská |  |
|  |  | P – U pošty 5 (u Š 27–277) |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-střed** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Barvičova 58 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Bauerova (BVV bývalý Tuzex) |  |
|  |  | N – Benešova 22 (vedle Grand hotelu) |  |
|  |  | N – Heršpická u OMV (u Š 26–173) |  |
|  |  | N – Hlinky x Lipová |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N – Jihlavská 1 (krematorium) |  |
|  |  | N – Jiráskova x Veveří |  |
|  |  | N – Komenského náměstí 8 |  |
|  |  | N – Křenová 52 |  |
|  |  | N – Křížkovského 47 (hotel Voroněž) |  |
|  |  | N – Nádražní 20 |  |
|  |  | N – náměstí Míru |  |
|  |  | N – náměstí Svobody 8 |  |
|  |  | N – Mendlovo náměstí x Výstavní |  |
|  |  | N – Moravské náměstí 6 |  |
|  |  | N – Pekařská 53 (FN) |  |
|  |  | N – Poříčí x Renneská třída |  |
|  |  | N – Šumavská x Kounicova (před supermarketem) |  |
|  |  | N – třída Kpt. Jaroše x Lužánecká |  |
|  |  | N – Údolní (úřad ombudsmana) |  |
|  |  | N – Vaňkovo náměstí x Barvičova 2 |  |
|  |  | N – Vídeňská x Vojtova |  |
|  |  | N – Zelný trh 14 |  |
|  |  | N – Pisárecká x Lesní |  |
|  |  | P – Anenská 22 |  |
|  |  | P – Bašty 8 |  |
|  |  | P – Bohuslava Martinů 13 |  |
|  |  | P – Čápkova x Jana Uhra |  |
|  |  | P – Helceletova x Heinrichova |  |
|  |  | P – Hlávkova 3 |  |
|  |  | P – Hlinky 21 |  |
|  |  | P – Kamenomlýnská 18 x Žabovřeská |  |
|  |  | P – Körnerova 8 |  |
|  |  | P – Křenová x Koželužská |  |
|  |  | P – Křídlovická x Nové sady |  |
|  |  | P – Květná 54 |  |
|  |  | P – Malinovského náměstí (divadlo) |  |
|  |  | P – Mášova 20 |  |
|  |  | P – náměstí Svobody 20 |  |
|  |  | P – Pekárenská 6 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P – Pekařská 68 |  |
|  |  | P – Pellicova 73 |  |
|  |  | P – Podnásepní x Špitálka |  |
|  |  | P – Přízova 12 |  |
|  |  | P – Pšeník 2 |  |
|  |  | P – Renneská třída za Unionem |  |
|  |  | P – Rooseveltova x Jezuitská |  |
|  |  | P – Rudišova x Havlíčkova |  |
|  |  | P – Stará x Francouzská |  |
|  |  | P – Špilberk |  |
|  |  | P – Štěpánská x Mlýnská |  |
|  |  | P – Tkalcovská u č. 2 |  |
|  |  | P – Tvrdého x Žlutý kopec |  |
|  |  | P – Veselá vedle č. 37 |  |
|  |  | P – Vídeňská 9 x Polní u nemocnice |  |
|  |  | P – Vinařská x Lipová |  |
|  |  | P – Všetičkova 10 |  |
|  |  | P – Zelný trh 12 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Tuřany** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | retenční nádrž, k.ú. Dvorska, ulice Zapletalova | N – Ivanovické náměstí 19 | MČ neeviduje |
|  | retenční nádrž, k.ú. Brněnské Ivanovice, ulice Jahodová | N – Popelova 20 |  |
|  |  | N – Tuřanské náměstí 32 |  |
|  |  | N – Zapletalova 44 |  |
|  |  | P – Hanácká 7 |  |
|  |  | P – Hanácká 36 |  |
|  |  | P – Jahodová 54 |  |
|  |  | P – Jahodová x Tuřanská |  |
|  |  | P – Kaštanová 70a |  |
|  |  | P – Měšťanská 13 |  |
|  |  | P – Měšťanská 21 (škola) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P – Sokolnická 18 |  |
|  |  | P – Požární 2 |  |
|  |  | P – Tuřanské náměstí 27 |  |
|  |  | P – V tišině 24 |  |
|  |  | P – Tuřanská 64 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Útěchov** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Adamovská (smyčka MHD) | MČ neeviduje |
|  |  | P – křižovatka Adamovská x Bažinka |  |
|  |  | P – spojka Útěchov x Ořešín (u Útěchova) |  |
|  |  | P – Chlumy 12 x Kubánky |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Vinohrady** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Věstonická x Šedova | MČ neeviduje |
|  |  | N – Pálavské náměstí (u konečné MHD) |  |
|  |  | N – Pálavské náměstí 5 |  |
|  |  | P – Věstonická (proti garážím) |  |
|  |  | P – Věstonická x Bořetická |  |
|  |  | P – Věstonická x Mutěnická |  |
|  |  | P – Věstonická (u přípojky k domovu pro seniory) |  |
|  |  | P – Pálavské náměstí 7 (zastávka MHD) |  |
|  |  | P – Bzenecká 23 (u ZŠ) |  |
|  |  | P – Žarošická x Vlčnovská (u garáží) |  |
|  |  | P – Žarošická x Mikulovská |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Žabovřesky** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže** **na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Královopolská x Sabinova | MČ neeviduje |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N – Tábor 1 |  |
|  |  | N – Luční vedle č. 27 |  |
|  |  | P – Colova 1 |  |
|  |  | P – Ostrá 4 |  |
|  |  | P – Vychodilova 16 |  |
|  |  | P – Přívrat x Královopolská |  |
|  |  | P – Poznaňská (za č. 8) |  |
|  |  | P – Kainarova 119 |  |
|  |  | P – Horská 42 |  |
|  |  | P – Stránského 41 |  |
|  |  | P – Mozolky 52 |  |
|  |  | P – Luční x Topolky |  |
|  |  | P – Rosického náměstí 6 |  |
|  |  | P – Šmejkalova 65a |  |
|  |  | P – Bráfova 1 |  |
|  |  | P – Doležalova 2 |  |
|  |  | P – Jelínkova 11 |  |
|  |  | P – Tichého 11 |  |
|  |  | P – Bráfova 87 |  |
|  |  | P – Mučednická x Tůmova |  |
|  |  | P – Tábor 33 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Žebětín** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| MČ neeviduje | požární nádrž Pod kopcem | N – Hostislavova 20 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Listnatá x Hostislavova |  |
|  |  | P – Otevřená 51 |  |
|  |  | P – Drdy 44 |  |
|  |  | P – Ríšova 75 |  |
|  |  | P – Kohoutovická 47 |  |

|  |
| --- |
| **Městská část Brno-Židenice** |
| **přírodní vodní zdroje**  | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  | **nadzemní a podzemní hydranty****(N/P)** | **další zdroje vody**  |
| řeka Svitava Pastrnkova – jez Radlas | MČ neeviduje | N – Bubeníčkova (u fotbalového stadionu) | Městské lázně – ZábrdoviceZábrdovická 13 |
|  |  | N – Lazaretní 7 (u vjezdu Zbrojovky)  | Koupaliště – JuliánovJuliánovské náměstí |
|  |  | N – Bělohorská x Mazourova |  |
|  |  | N – Viniční (proti parkovišti polikliniky) |  |
|  |  | N – Nezamyslova x Strakatého |  |
|  |  | N – Jedovnická (u spalovny) |  |
|  |  | N – Kulkova 8 (Prefa Brno) |  |
|  |  | P – Jílkova x Mošnova  |  |
|  |  | P – Komprdova 11 |  |
|  |  | P – Kosmákova 41 |  |
|  |  | P – Krásného 55 |  |
|  |  | P – Markéty Kuncové 3a |  |
|  |  | P – Stará osada 28 |  |
|  |  | P – Táborská 185 |  |
|  |  | P – Vančurova 17 |  |
|  |  | P – Šámalova x Tomáškova |  |

1. dle ČSN 730873 – zásobování požární vodou, červen 2003 [↑](#footnote-ref-1)
2. nemusí splňovat požadavky ČSN 730873 [↑](#footnote-ref-2)