Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Vrbka, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce

| Název jednotky požární ochrany | Kategorie jednotky požární ochrany | Požární technika a věcné prostředky požární ochrany | Počet členů |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrbka | JPO V |  | 9 |
|  |  | DA L1Z Ford Transit |  |
|  |  | Přenosná motorová stříkačka PS-12, max. průtok 1200 I/min. |  |
|  |  | Plovoucí motorové čerpadlo PH-Cyklon 1, výtlačná výška 38 m, max. průtok 1120 I/min. |  |
|  |  | Kalové motorové čerpadlo PH-ROGRESS 1000, výtlačná výška 22 m, max. průtok 1000 I/min. |  |
|  |  | Kalové elektrické čerpadlo Rosenbauer NAUTILUS 4/1, průtok 400 I/min, při výtlačné výšce 10 m. |  |
|  |  | Třífázová benzínová elektrocentrála Fogo FH9540, zásuvka 400V 16A 5P IP67 zásuvka 230V 16A IP67 zásuvka 230V 16A 3P IP67 Výkon 3f ~ max./jmen. 8,1kVA / 7,3 kVA |  |
|  |  | Sada na hašení lesních požárů |  |
|  |  | Automobilová radiostanice |  |

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.