Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce obce Vrbka, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| umělé | Požární nádrž pod školou (studna) | 10,6 m3 | MK III/4c vedle nádrže | celoroční |
| víceúčelové | Hydrant U Lip | 1000 m3 |  | Do -5 °C celoročně |
|  | Hydrantová síť | 1000 m3 |  | Do -5 °C celoročně |

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim