**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce obce Vrbka, kterou se vydává požární řád**

1. **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| umělé | Požární nádrž pod školou (studna) | 10,6 m3 | MK III/4c vedle nádrže | celoroční |
|  |  |  |  |  |
| víceúčelové | Hydrant U Lip  | 1000 m3 |  | Do -5 °C celoročně |
|  | Hydrantová síť | 1000 m3 |  | Do -5 °C celoročně |

1. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**

