Příloha č. 3

1. **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Značení** | **Název** | **Typ** | **Tlak(kPa)** | **Adresa** |
| **H1** | H1 75B Pražská | Hydrant - podzemní | 5 | Pražská 976 |
| **H2** | H2 75B Zálesí | Hydrant - podzemní | 3 | Zálesí 1614 |
| **H3** | H3 75B Janáčkova | Hydrant - podzemní | 6 | Jirenská 1025 |
| **H4** | H4 75B Slavíčkova | Hydrant - podzemní | 6 | Slavíčkova 1555 |
| **H5** | H5 75B Tyršova | Hydrant - podzemní | 4 | Tyršova 145 |
| **H6** | H6 75B U Hostína | Hydrant - podzemní | 5 | U Hostína 1777 B |
| **H7** | H7 75B Lipanská | Hydrant - podzemní | 3 | Lipanská 1793 |
| **H8** | H8 75B Purkyňova | Hydrant - podzemní | 5 | Purkyňova 1032 |
| **H9** | H9 75B Jungmannova | Hydrant - podzemní | 5 | Nerudova 902 |
| **R1** | Rybník Horní Úvalský | Vodní plocha - Rybník |   | Pod Slovany |
| **R2** | Rybník Fabrák | Vodní plocha - Rybník |   | U Kaberny |
| **R3** | Rybník Kalák | Vodní plocha - Rybník |   | Dvořákova |

1. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**



