Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce obce Ostopovice, kterou se vydává požární řád

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů

Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území obce Ostopovice

| PŘEHLED ZDROJŮ VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ OBCE OSTOPOVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec |  | Ulice |  | před RD č.p./č.o. | Typ hydrantu | Druh hydrantu | ID | DN42 | Průtok [l/s] |
| Ostopovice |  | Zahradní |  | 375/6 | Hydrant podzemní | Hydrant požární | 2 | 80 mm | 4 |
| Ostopovice |  | B. Němcové |  | 157/33 | Hydrant podzemní | Hydrant požární | 3 | 80 mm | 4 |
| Ostopovice |  | Lípová |  | 60/35 | Hydrant podzemní | Hydrant požární | 4 | 80 mm | 4 |
| Ostopovice |  | Lípová |  | 199/55 | Hydrant podzemní | Hydrant požární | 5 | 80 mm | 4 |
| Ostopovice |  | Vinohradská |  | 144/28 | Hydrant podzemní | Hydrant požární | 8 | 80 mm | 4 |
| Ostopovice |  | VinohradskáxŠkolní |  | 49/2 | Hydrant podzemní | Hydrant požární | 10 | 80 mm | 4 |
| Ostopovice |  | Branky |  | 17 | Hydrant podzemní | Hydrant požární | 24 | 80 mm | 4 |
| Ostopovice |  | Osvobození |  | 464/56 | Hydrant nadzemní | Hydrant požární | 45 | 80 mm | 4 |
| Ostopovice |  | Větrná |  | 397/33 | Hydrant nadzemní | Hydrant požární | 46 | 80 mm | 4 |
| Ostopovice |  | Na Rybníčku |  | 54/1 | Hydrant podzemní | Hydrant požární | 54 | 80 mm | 4 |