Příloha č. 5

Základní povinnosti fyzických osob
Fyzická osoba je povinna:
1. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení
2. Zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení
3. Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
4. Obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem
5. Zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu, uvedené povinnosti se vztahující na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání
6. Vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce
7. Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zajišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru
8. Oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá
9. Dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Fyzická osoba nesmí:
1. Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužit linku tísňového volání
2. Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilosti požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy
3. Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
4. Omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku
5. Používat barevné označení vozidel jednotky požární ochrany
6. Provádět vypalování porostů

Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).