Město Valašské Meziříčí

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

O STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KRERÝCH SE ZÚČASTŇUJE VĚTŠÍ POČET OSOB

Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí se usneslo dne 13.6.2013 vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Účelem této vyhlášky je stanovit podmínky požární bezpečnosti pro shromáždění osob v shromažďovacích prostorech při pořádání kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“) na území města Valašského Meziříčí.

- Za plnění povinností na úseku požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním a vlastníkem vnitřních nebo venkovních prostor, v nichž se akce koná, sjednáno jinak.

Článek 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

- organizátorem akce - právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba, která ji pořádá nebo svolavatel, jde-li o shromáždění podle zvláštního právního předpisu1),

- stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,

- ukončením akce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu, včetně dodržení podmínek týkajících se požární bezpečnosti stanovených smlouvou podle článku 1 odst. 2 této vyhlášky,

- shromažďovacím prostorem - stavba, vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob2), 3),

- vnitřním shromažďovacím prostorem - (stavba) prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha, apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.)3),

- venkovním shromažďovacím prostorem - prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha), také

prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvory apod.)3),4),5), prostor na veřejném prostranství 6) i mimo něj pod širým nebem,

- větším počtem osob - počet a hustota osob, která splňuje následující kritéria ve vztahu k jednotlivým prostorům a prostranstvím:

  - akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru (stavba)3), u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo z kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí apod.) vyplývá počet osob, pro které je prostor určen ve smyslu ČSN 73 0831,

  - akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo z kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí apod.) nevyplývá počet osob, pro které je prostor určen, nebo u něhož dokumentace ověřená stavebním úřadem, popř. kolaudační souhlas není k dispozici, a počet účastníků činí 200 a více osob,

  - akce ve vnitřním prostoru, pokud součástí akce jsou požárně nebezpečné činnosti (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.), u kterých se předpokládá účast 50 a více osob,

  - akce ve venkovním shromažďovacím prostoru (prostor určený dle čl. 2 bodu 6 této vyhlášky) určeném pro více než 500 osob, u které se předpokládá účast 500 a více osob,

  - akce na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, u kterých se předpokládá účast 900 a více osob,

  - akce, pokud tak stanoví organizátor akce, a to na základě vyhodnocení požárního nebezpečí (zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu, únikových cest, struktury účastníků akce – osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace)7),

- požární hlídka - preventivní požární hlídka, kterou zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nebo pořadatelská služba, kterou zřizuje fyzická osoba.

Článek 3

Stanovení podmínek požární bezpečnosti

pro pořádání akce

- K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu vymezen v souladu se zvláštním právním předpisem8), přičemž nesmí být překročen počet osob pro tuto stavbu stanovený projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem.

- K pořádání akcí podle čl. 2 odstavce 7 písm. b) až e) zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle odst. 4 tohoto článku, zpracování identifikační karty prostoru (stavby), v rozsahu přílohy č.1 této vyhlášky.

- Při akcích podle čl. 2 odst. 7 písm. d) a e) této vyhlášky oznámí organizátor akce městu Valašské Meziříčí předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení  maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární bezpečnost v souladu s touto vyhláškou a zákonem o požární ochraně.

- Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem9).

- V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle čl. 3 odst. 13 této vyhlášky včetně odstranění zjištěných závad.

- Organizátor akce (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet preventivních požárních hlídek. Preventivní požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů.

- V případě, že je organizátorem akce fyzická osoba, je povinna zajistit zabezpečení požární ochrany potřebným počtem způsobilých pořadatelů 10).

- Úkolem požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně v průběhu konání akce, v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a provést nutná opatření k zamezení šíření požáru.

- Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky

- Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

  - účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),

  - osoby podílející se na zabezpečení akce (např. preventivní požární hlídky, pořadatelskou službu, prodejce),

  - účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci), včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí.

- Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci před zahájením, v průběhu a při ukončení akce, podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

- Organizátor akce nesmí:

- zahajovat akci při zjištění nedostatků z hlediska požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce,

- pokračovat v akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku nebo na návrh požární hlídky.

- K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce zajistí:

  - vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru,

  - vyznačení zákazu parkování 
vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,

  - umístění atrakcí (např. pouťových, prodejních míst nebo stánků apod.) tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zamezení nebo omezení volného přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu (např. požárním hydrantům), dále také zabezpečí přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu a k hlavním vypínačům elektrické energie,

  - rozmístění a umístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných     místech 11).

Článek 4

- Při akcích, jejichž součástí bude provádění požárně nebezpečných činností (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů, vypouštění „lampionů štěstí“ apod.) musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů12) a návodů výrobce.

- Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí organizátor akce nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tuto skutečnost prokazatelně oznámit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje13), který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

Článek 5

Povinnosti účastníků akce

- Účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně, této vyhlášky a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení požární ochrany, rovněž pokynů požární hlídky, týkajících se požární bezpečnosti při akci.

- Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předměty, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. pyrotechnické výrobky).

- Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru.

- Pokud účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek této vyhlášky, pokynů organizátora nebo požární hlídky, musí být z účasti na akci vyloučen.

- Při vyloučení osob z účasti na akci se postupuje dle organizátorem akce předem stanovených pravidel.

Článek 6

Sankce

Porušení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek14), nejde-li o jiný správní delikt15) postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin16).

Článek 7

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

- Organizátor akce je povinen zpracovat a předložit MěÚ Valašské Meziříčí, Odboru životního prostředí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti při pořádání:

- akcí pořádaných podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, na které se vztahuje oznamovací povinnost,

- při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, jejichž součástí bude provádění požárně nebezpečných činností, např. ohňostrojů, používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů, vypouštění balonků štěstí,

- akcí, u nichž si zpracování zprávy o stanovení podmínek požární bezpečnosti vyžádá město Valašské Meziříčí.

- Zprávu předkládá nejméně 14 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě pravidelně opakovaných akcí se zpráva předkládá pouze před první akcí.

- Přípravnými pracemi se rozumí jakékoli práce, jako je např. instalace či umístění zařízení pro danou akci, tzn. vše co není a nebylo součástí prostoru nebo stavby, na kterých se má akce konat.

- Město Valašské Meziříčí může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a  touto vyhláškou. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

- Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně, dodržování  podmínek požární bezpečnosti stanovených touto vyhláškou a na jejím základě zabezpečuje organizátor akce.

- Platností této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti stanovené na úseku požární ochrany jinými právními předpisy17) a práva a povinnosti vyplývající z ostatních právních předpisů města Valašské Meziříčí18).

Článek 8

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

<otisk úředního razítka>

Jiří Částečka v.r.       MUDr. Miroslav Krchňák v.r.

starosta                        místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 6. 2013

Sejmuto z úřední desky dne: 3. 7. 2013

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Valašské Meziříčí č. 2/2013

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle čl. 3 odst. 2 této vyhlášky

- velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,

- horní hranice počtu zúčastněných osob,

- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,

- způsob zajištění evakuace – přesné určení, kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace, včetně určených únikových komunikací a východů atd.,

- počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů a hydrantového systému,

- informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu / prostoru instalovány,

- umístění uzávěru vody, plynu, topení, vypínačů rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,

- seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města Valašské Meziříčí č. 2/2013

  - Podrobnosti ke zřizování požární hlídky a stanovení jejich úkolů

    - Požární hlídka je složena z velitele a nejméně dvou členů. Početní složení hlídky a její vybavení hasebními prostředky však musí odpovídat rozsahu akce, dispozičnímu řešení místa nebo objektu konání akce a skutečnosti, zda jsou součástí akce požárně nebezpečné efekty.

    - Funkcí požární hlídky nemohou být pověřovány osoby, které by v rámci plnění jiných úkolů nemohly řádně vykonávat funkci v hlídce a které neabsolvovaly příslušnou odbornou přípravu.

    - Do požární hlídky lze zařadit pouze osoby starší 18 let, které jsou fyzicky a duševně způsobilé pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob.)

    - Členové požární hlídky nesmí po dobu výkonu činnosti požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky.

    - Velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem).

    - Úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

    - Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požární hlídky tak, aby byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy hlídky, v případě většího počtu hlídek i mezi veliteli hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

    - Požární hlídka dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených organizátorem akce a vyžaduje jejich plnění.

  - Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky

- Velitel požární hlídky:

- odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,

- zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle čl. 3 odst. 11 této vyhlášky ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, pořízení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, záznamy musí být provedeny prokazatelným způsobem a zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli, záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno/jména člena požární hlídky, podpis, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

- předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce a rovněž při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.

2.2 Požární hlídka

- provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístěním hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní a hydrantových systémů),

- je oprávněna vydávat pokyny podle čl. 5 odst. 1 této vyhlášky a v případě nebezpečí z prodlení také podle čl. 3 odst. 12 písm. b) této vyhlášky,

- plní další úkoly stanovené organizátorem akce ve vztahu k požární bezpečnosti.

2.3 Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:

- zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, požárně bezpečnostní řešení stavby, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými touto vyhláškou), vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

- k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném organizátorem akce,

- nosit v průběhu akce stanovené označení,

- informovat organizátora akce při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku.

Povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně nejsou tímto dotčeny.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce města Valašské Meziříčí č. 2/2013

Podrobnosti k provádění kontrol podle čl. 3 odst. 11 této vyhlášky

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:

- Před zahájením akce

a) v souladu s předpisy o požární ochraně, a to odborně způsobilou osobou, technikem požární ochrany nebo preventistou (§ 5, § 6 a § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 12 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly a dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

b) v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

- V průběhu akce

  - pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),

  - v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí její přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

- Po ukončení akce

prohlídka popř. dohlídková činnost všech prostor, kde se konala akce, s ohledem na možný vznik požáru vyskytujících se iniciačních zdrojů (kouření, manipulace s otevřeným ohněm atd.).