**MĚSTO OSTROV**

**Zastupitelstvo města Ostrov**

**Obecně závazná vyhláška města Ostrov**

**kterou se vydává požární řád města Ostrov**

Zastupitelstvo města Ostrova se na svém zasedání konaném dne 14. 12. 2022, usnesením č.208/2022, usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1**

## **Úvodní ustanovení**

1. Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.
2. Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s  Hasičským záchranným sborem kraje, Sborem dobrovolných hasičů Ostrov a dalšími obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

## **Čl. 2**

## **Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města (dále jen „město“) je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
3. zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany ve  městě minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany ve  městě,
4. starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí požáru, se podle místních podmínek považuje:
	1. konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje¹ vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Městský úřad Ostrov a na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru KVK kraje. Je-li pořadatel právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku².

* 1. Svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp a požívání otevřeného ohně při nahřívání živic v tavných nádobách. Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost stanoví právní předpis.
	2. Požívání tepelných spotřebičů.

Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost:

* + - udržovat v dobrém technickém stavu topná tělesa, kouřovody,
		- instalovat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem (včetně dodržení bezpečných vzdáleností),
		- dbát, aby spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru,
		- nepoužívat vadné, nebo jinak nevyhovující spotřebiče,
		- popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob nebo jiným bezpečným způsobem.
	1. Skladování a používání hořlavých kapalin.

Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost jsou:

* + - fyzické osoby mohou skladovat a používat hořlavé kapaliny jen v nádobách k tomu určených, za zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi,
		- u hořlavých kapalin I. A II. Třídy nebezpečnosti při manipulaci s nimi pamatovat na možnost vzniku statické elektřiny.
	1. Používání a skladování kovových tlakových nádob na propan-butan (P-B).

Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost jsou:

* + - v prostoru umístění nesmí být umístěny a užívány jiné spotřebiče s otevřeným ohně,
		- provozní ani zásobní nádoby nesmí být umísťovány v místnostech a prostorách pod úrovní terénu (sklepy, šachty apod.),
		- prostory s těmito nádobami musí být označeny tabulkou „Propan-butan“,
		- při manipulaci s nádobami nekouřit a nepoužívat otevřený oheň.

[[1]](#footnote-1)

* 1. Skladování tuhých paliv a jiných materiálů.

Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost jsou:

* + - tuhá paliva lze skladovat jen v prostorách k tomu určených,
		- palivo musí být skladováno tak, aby v případě požáru nebyl znemožněn snadný přístup k uzávěrům vody, plynu a vypínačů el. energie,
		- při nevhodném skladování (vlhké palivo) vzniká nebezpečí samovznícení, kdy nejvíce náchylná k samovznícení jsou: uhelný prach, brikety a hnědé uhlí.
	1. Poskytování služeb

Poskytuje-li občan (fyzická osoba) služby, při nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, je povinen dodržovat předpisy k zabezpečení požární ochrany:

* + - období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a období, kdy vane suchý vítr,
		- období sklizně pícnin a obilovin,
		- období skladování pícnin a obilovin,
		- topné období.

Po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, včetně vymezení doby, míst a okolností vyhlašuje Krajský úřad Karlovarského kraje.

(2) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

* 1. kulturní dům, sportovní hala na Sportovní ulici,
	2. obytné budovy a objekty pro ubytování,
	3. sklady hořlavých kapalin,
	4. sklady hořlavých a hoření podporujících plynů,
	5. hromadné garáže.

**Čl. 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě**

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. 5**

**Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení**

1. Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do Hasičské zbrojnice Ostrov, Karlovarská 1342, 363 01 Ostrov, nebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH města.

**Čl. 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[2]](#footnote-2).
2. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[[3]](#footnote-3). Zdroje vody pro hašení požárů na území města jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
3. Město nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.

**Čl. 7**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

Město má zřízenou ohlašovnu požárů v budově Městské policie Ostrov, Hlavní třída 797, 363 01 Ostrov, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”.

**Čl. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě**

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

1. pomocí technického zařízení a mobilních telefonních zařízení nebo
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
3. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje dopravními prostředky složek integrovaného záchranného systému vybavenými audiotechnikou.

**Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Karlovarského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. 10**

**Závěrečná ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.9/2011 a 10/2011, ze dne 1. 12. 2011.

**Čl. 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

………………………. ………………………

 Bc. Pavel Čekan v.r. Mgr. David Hanakovič v.r.

 místostarosta starosta města

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. …/22, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Karlovarského kraje.

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. …22, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH města.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. …22, kterou se vydává požární řád**

Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje)

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. …/22, kterou se vydává požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního poplachového plánu Karlovarského kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |
| --- |
| **Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany** |
| **z požárního poplachového plánu Karlovarského kraje** | **První jednotka požární ochrany**  | **Druhá jednotka požární ochrany**  | **Třetí jednotka požární ochrany**  | **Čtvrtá jednotka požární ochrany**  |
|  |  JSDH Ostrov |  HZS Karlovy Vary | JSDH Hájek | JSDH Jáchymov |
| Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany. | JPO I1 | JPO I | JPO III | JPO III |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. …22, kterou se vydává požární řád**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH Ostrov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název jednotek požární ochrany** | **Kategorie jednotek požární ochrany** | **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet členů** |
| JSDH Ostrov | JPO II | 1x CAS 20 MAN 4x4, 1x CAS 20 Zetros 4x4, 1x DA Toyota, 1x Toyota Hilux, 1x čtyřkolka UTW 830, 1x člun Zodiak, 2x valníkový přívěs, dýchací technika Dräger  | 20 |

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. …22, kterou se vydává požární řád**

**Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| přirozené | Jáchymovský potok | 0,5 m | 50°18'37.779"N,12°56'34.486"E | celoroční |
|  | Jáchymovský potok | 0,5 m | 50°19'20.181"N,12°56'43.580"E | celoroční |
|  | Rybník Velký Borek | 2 775 | 50°18'48.128"N,12°57'23.292"E | celoroční |

1. § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

2 § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

2 nařízení Karlovarského kraje č. 1/2014 ze dne 10.4.2014 [↑](#footnote-ref-3)