1/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

kterou se vydává

# POŽÁRNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 30. listopadu 2005 rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10 a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 29 odst. 1, písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, v samostatné působnosti na úseku požární ochrany tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Požární řád je platný na celém území města a je závazný pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby.

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ ČINNOSTI OSOB POVĚŘENÝCH ZABEZPEČOVÁNÍM POŽÁRNÍ OCHRANY V OBCI

Článek 2

Činnost osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany města

- Zaměstnanec městského úřadu pověřený požární ochranou města plní tyto úkoly:

- zpracovává a vede dokumentaci požární ochrany města v souladu s Nařízením vlády č.172/2001 Sb.

- zabezpečuje v součinnosti s ČEVAK a.s. zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost,

- vede přehled zdrojů vody pro hašení požáru,

- zřizuje ohlašovnu požáru města,

- organizuje preventivně výchovnou činnost,

- zabezpečuje realizaci úkolů požární ochrany městského úřadu, požárních zbrojnic v souladu s ustanovením § 27-40, Vyhlášky č. 246/2001Sb., o požární prevenci. Tuto činnost zabezpečuje odborně způsobilou osobou,

- v součinnosti s veliteli jednotek Sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen SDHO) připravuje návrh rozpočtu pro SDHO na další rok, nákup prostředků pro jednotky SDHO,

- sleduje stav čerpání přidělených finančních limitů pro SDHO, osobně prověřuje a schvaluje proplácení nákladů na zabezpečení činnosti SDHO a provozu zařízení požární ochrany,

- spolupracuje s veliteli jednotek sboru dobrovolných hasičů obce,

- zabezpečuje seznamování velitelů jednotek se změnami Požárně poplachového plánu,

- zabezpečuje realizaci úkolů požární ochrany,

- prověřuje akceschopnost jednotek SDHO,

- předkládá do rady města zprávu o činnosti SDHO za uplynulý rok,

- plní další úkoly na úseku požární ochrany podle rozhodnutí starosty.

Článek 3

Činnost velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce

- Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce plní tyto úkoly:

- svolává členy SDHO k odborné přípravě nebo jiné činnosti,

- vyžádá si osobní věcnou pomoc fyzických osob v případech stanovených zákonem o požární ochraně,

- řídí zásah do doby jeho ukončení nebo převzetí velení u zásahu jinou oprávněnou osobou (velitelem zásahu od HZS),

- navrhuje městskému úřadu potřebu zajištění provozních prostředků pro SDHO,

- navrhuje přijetí nových členů SDHO nebo ukončení členství členů SDHO nezpůsobilých k výkonu činnosti v SDHO,

- udržuje trvalou akceschopnost SDHO,

- kontroluje, zda se členové SDHO podrobili zdravotním prohlídkám ve stanovených termínech,

- nepřipustí, aby jakoukoliv činnost v  SDHO vykonávali členové trvale nebo přechodně zdravotně nebo psychicky nezpůsobilí (platí i pro vliv požití alkoholu) a užití jiných návykových látek,

- dbá, aby všichni členové SDHO užívali předepsanou osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce,

- provádí odbornou přípravu členů SDHO podle Plánu odborné přípravy členů SDHO,

- zabezpečuje účast členů SDHO určených pro výjezd k dopravní nehodě na odborné přípravě vedené jednotkou HZS v Sušici,

- dohlíží na provádění údržby, kontroly a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků PO,

- plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně a ustanovením § 22 vyhlášky č. 247/2001 Sb.,

- zajišťuje hospodárné užívání prostředků požární ochrany,

- předkládá jedenkrát ročně městskému úřadu seznam členů výjezdové skupiny, zprávu o činnosti SDHO, stavu požární techniky a jiných věcných prostředků PO,

- spolupracuje se zaměstnancem městského úřadu, pověřeným požární ochranou,

- vede předepsanou dokumentaci o činnosti SDHO a odborné přípravě členů SDHO,

- plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce.

## ČÁST TŘETÍ

## STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V DOBĚ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Článek 4

## Úvodní a základní ustanovení

- Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru vychází z  Nařízení hejtmana Plzeňského kraje č. 5/2016.

- Podmínky upřesňuji způsob ochrany lesů, jakož i ostatních lesních, polních a jiných ploch včetně objektů a zařízení na nich stojících nebo stojících na ostatních plochách, před požáry a upravuje podmínky pro zajištění požární ochrany při rozdělávání a udržování otevřeného ohně a při likvidaci klestu popř. potěžebních zbytků v lesích (dále jen klestu) včetně likvidace zbytkových zemědělských plodin nebo jiných hořlavých látek pálením.

Článek 5

Vypalování porostů je zakázáno. 1)

-------------------------------------------

1) § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 1 písm. c) zákona č.289/1995 Sb., o lesích

Článek 6

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

- Dobou zvýšeného nebezpeční vzniku požáru se rozumí

- doba od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace,

- doba od zahájení do ukončení skladování pícnin, obilovin, luštěnin, olejnin a krmiv, majících sklon k samovznícení, a dále slámy a dřevní štěpky,

- doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci (období nepříznivých klimatických podmínek).

- Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle ustanovení odst. 1 písm. a) a b) se nevyhlašuje, její začátek nastává okamžikem zahájení dané činnosti a konec okamžikem jejího ukončení.

- Obdobím nepříznivých klimatických podmínek je doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby.

- Pokud není v platnosti výstraha na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, může na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje období nepříznivých klimatických podmínek nastat dnem uvedeným v informaci hejtmana Plzeňského kraje o začátku období nepříznivých klimatických podmínek. V takovém případě musí být období stejným způsobem ukončeno.

- Informace hejtmana o začátku nebo ukončení období nepříznivých klimatických podmínek se zveřejňuje vhodným způsobem, např. na úřední desce krajského úřadu, na úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se dotýká, v hromadných informačních prostředcích, případně dalšími způsoby v místě obvyklými. Obdobným způsobem může být zveřejněna informace o výstraze Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“.

(2) Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je považována za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. 3)

------------------------------------------------

2) § 21 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

3) např. § 4 odst. 2 písm. c), f), j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Článek 7

Organizační a technická opatření

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnost se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru jsou povinny se zřetelem na rozsah činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. 4), 5) Do rozsahu jmenovaných opatření musí být, mimo jiné, zahrnuty i podmínky uvedené v platném Nařízení hejtmana Plzeňského kraje.

(2) Opatření proti vzniku a šíření požáru jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny stanovit před zahájením provozované činnosti a tuto činnost v rozsahu stanovém platným Nařízením hejtmana PK hlásit minimálně 3 dny před zahájením na Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – stanice HZS v Sušici, Na Hrázi č. 1, PSČ 342 01, tel: 376 526 555. Pálení je hasičským záchranným sborem povoleno vždy na kalendářní týden nebo do konce kalendářního týdně, ve kterém bylo pálení ohlášeno. Bude li ohlašovatel v pálení pokračovat i v následujícím týdnu, musí provést nové ohlášení.

(3) Pálení musí být rovněž oznámeno oddělení PČR Sušice, Na Burince 273, 342 01 Sušice, tel: 376 523 341, 376 523 418

(4) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel opatření 6), tj. osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany 7).

-------------------------------------------

4) § 5 odst. 1, § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

5) § 15 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

6) § 15 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhlášky o požární prevenci)

7) § 11 zákona č. 133/1985  Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Článek 8

Zákaz pálení a rozdělávání ohňů v přírodě

Krajský úřad může z důvodů dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot, silného větru nebo z jiných závažných důvodů vydat zákaz pálení nebo rozdělávání ohně ve volné přírodě na území celého kraje nebo podle místní situace ve vyznačených lokalitách kraje. Pokud tak krajský úřad rozhodne vydáním příslušného nařízení platného pro území města, město zabezpečí zveřejnění nařízení kraje stanovenou formou.

ČÁST ČTVRTÁ

ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Článek 9

(1) Za nepřetržité zabezpečení požární ochrany na svém území odpovídá město. K tomu vytváří jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce. Jednotky jsou podřízeny určeným velitelům jednotek. Doba výjezdu jednotek je do 10 minut od doby vyhlášení příslušného stupně požárního poplachu podle Poplachového plánu. V případě zdolávání požáru jsou jednotky podřízeny veliteli zásahu 8). Velitel jednotky odpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené jednotky zřizovateli 9).

(2) Na nepřetržitém zabezpečení požární ochrany se taktéž podílí jednotka HZS kraje – stanice v Sušici. Pro činnost jednotky Hasičského záchranného sboru kraje vyčleňuje město smluvně prostory pro umístění jednotky a věcné prostředky pro zdolávání požáru. Hasičský záchranný sbor zabezpečuje nepřetržitou službou 24 hod denně jedním družstvem s  dobou výjezdu do 2 minut.

(3) Za nepřetržité zabezpečení požární ochrany dále odpovídají právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby v rozsahu povinností stanovenými příslušnými zákony v oblasti požární ochrany.

(4) Pro zvýšení účinnosti požární ochrany zřídilo město ohlašovnu požáru 10). Ohlašovna požáru je vytvořena na služebně Městské policie, stálá služba, budova radnice.

(5) Právnické a podnikající fyzické osoby zřizují ohlašovnu požáru podle kategorie požárního nebezpečí provozované činnosti (pouze u zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí) 11).

-------------------------------------------

8)§ 71 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

9) § 71 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

10)§ 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

11)§ 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění ustanovení § 30 odst. 2 písm. g) Vyhlášky č.246/2001 Sb.,

ČÁST PÁTÁ

KATEGORIE JEDNOTEK SDHO, ÚKOLY, POČETNÍ STAVY

A VYBAVENÍ JEDNOTEK

Článek 10

Kategorie jednotek SDHO

(1) Základní podmínky pro vytvoření jednotek SDHO byly stanoveny v  souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,  vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů a Nařízením hejtmana Plzeňského kraje, o plošném pokrytí jednotek PO na území kraje. Základní kriteria jsou:

- stupeň nebezpečí území města je II A,

- počet jednotek PO a doba jejich dojezdu je: tři JPO s výjezdem do 10 minut.

(2) Zřizovacími listinami byly v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. vytvořeny tři jednotky SDHO

- jednotka SDHO Sušice – JPO III

- jednotka SDHO Volšovy – JPO V

- jednotka SDHO Chmelná – JPO V

Článek 11

Úkoly jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

(1) Kategorie JPO III/1 - jedná se o jednotku sboru dobrovolných hasičů města Sušice, v níž jsou zařazeni pouze členové, kteří vykonávají službu v jednotce PO dobrovolně s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace. Jednotka kategorie JPO III/1 zajišťuje výjezd družstva do 10 minut od ohlášení události, dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 7,5 - 10 km. Jedná se o jednotku PO s územní  působností - na výzvu příslušného Operačního a informačního střediska HZS kraje (dále jen KOPIS) provádí zásah i mimo obvod města podle Požárně poplachového plánu PK. Jednotku lze využít pro výjezd k dopravní nehodě na základě smluvního ujednání mezi HZS a Městem Sušice.

(2) Kategorie JPO V - jedná se o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Chmelná a Volšovy, v níž jsou zařazeni pouze členové, kteří vykonávají službu v jednotce PO dobrovolně. Jednotka kategorie JPO V zajišťuje výjezd do 10 minut od ohlášení události, dojezdová vzdálenost je 3,5 - 5 km.

Jedná se o jednotku s místní působností, která plní úkoly v obvodu města, případně na výzvu KOPIS, zabezpečuje vyslání požární techniky. Po dohodě s městem může být tato jednotka využívána k zásahům i mimo svůj územní obvod podle Požárně poplachového plánu PK.

(3) Nasazení jednotek SDHO se provádí podle Požárního poplachového plánu. Jednotky musí splňovat tyto minimální požadavky:

- první jednotka PO, plánována podle požárně poplachového plánu je jednotka HZS Sušice, která vyjíždí do 2 minut. V případě nenadálé události, pokud by byla jako první jednotka SDHO Sušice (JPO III)

    - početní stav tvoří minimálně družstvo o zmenšeném počtu 1+3, tj. velitel jednotky, strojník, 2 hasiči a maximálním počtu 1+5,

    - vybavení jednotky – CAS, 4 ks izolačních dýchacích přístrojů a výbava podle Vyhlášky č. 247/2001 Sb.,

    - úkolem jednotky je prvotní průzkum na místě zásahu, záchrana nebo evakuace osob, omezení rizika v místě zásahu, poskytnutí první pomoci vážně zraněným, zásah jedním proudem „C“, přivolání potřebných sil a prostředků.

- výjezd  JPO III k dopravní nehodě na základě smluvního ujednání mezi HZS PK a městem

    - početní stav tvoří minimálně družstvo o zmenšeném počtu 1+3, tj. velitel jednotky, strojník, 2 hasiči a maximálním počtu 1+5,

    - vybavení jednotky – CAS, materiál pro poskytování první předlékařské pomoci, vyprošťování a likvidaci úniku ropných produktů,

    - úkolem skupiny je činit prvotní opatření (poskytnutí první pomoci, zajištění místa nehody, hašení požáru, přípravy k vyproštění) do příjezdu profesionálních jednotek IZS.

- druhá a další jednotka PO, plánována podle požárně poplachového plánu (JPO III, JPO V)

    - početní stav tvoří minimálně družstvo o zmenšeném počtu 1+3, tj. velitel jednotky, strojník, 2 hasiči a maximálním počtu 1+5,

    - vybavení jednotky – přívěsná (přenosná) stříkačka o výkonu minimálně 800 litrů/minutu a vyšším, tažný nebo dopravní automobil (pokud je možno v místě zásahu použít zdroj vody),

poznámka: vybavení JPO III dle bodu ab)

    - úkolem jednotky je plnění pokynů velitele zásahu.

Článek 12

Početní stav a vybavení jednotek SDHO

(1) Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce, složení podle funkcí, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ŠESTÁ

PŘEHLED O ZDROJÍCH VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRU, PODMÍNKY JEJICH TRVALÉ POUŽITELNOSTI A STANOVENÍ DALŠÍCH ZDROJŮ VODY

Článek 13

Úvodní ustanovení

(1)Město stanovuje podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů (dále jen zdroje vody) na území města Sušice. 12)

(2) Za plnění podmínek této vyhlášky odpovídá vlastník nebo uživatel (provozovatel) vodního zdroje. 13)

(3) Vyhláška se nevztahuje na zdroje vody určené k hašení požárů, které jsou instalovány v objektech - vnitřní odběrní místa. 14)

------------------------------------------

12) § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a § 6 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

13) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

14) ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Článek 14

Zdroje vody pro hašení požáru

(1) Za zdroje vody pro účely této vyhlášky jsou na území města považovány:

- vodovod pro veřejnou potřebu 15),

- vodní toky 16),

-------------------------------------------

15) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

16) § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Článek 15

Další zdroje vody pro hašení požáru

(1) Dalšími zdroji vody pro hašení požáru jsou nadzemní a podzemní hydranty vodovodu pro veřejnou potřebu.

Článek 16

Odběrní místo

(1) Odběrní místo je určeno pro zásobování mobilní požární techniky nebo pro použití technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany,

- odběrní místo na vodovodu pro veřejnou potřebu je pro požární účely určený nadzemní nebo podzemní hydrant,

- odběrní místo na vodním toku je čerpací stanoviště. 17)

(2) Odběrní místo může být použito i k plnění úkolů při ochraně obyvatelstva. 18) V případě odebrání vody z hydrantu vodovodu pro veřejnou potřebu je vždy bezprostředně poté nutno informovat provozovatele vodovodu o místě a době použití. Důvodem je možnost zpětné kontroly stavu hydrantu a zamezení neoprávněného zásahu do vodovodní sítě. Provozovatelem vodovodu v Sušici je ČEVAK a.s., kontaktní adresa: Pražská 1087, tel: 376 526 850.

(3) Odběrní místo musí být provozováno a zabezpečeno takovým způsobem, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti. 19)

-------------------------------------------

17) článek 3.12 ČSN 5 2411 Zdroje požární vody

18) Například § 2, písm. e) zákona č. 239/2000  Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č.240/2000  Sb., krizový zákon, § 16 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

19) § 16 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998  Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Článek 17

Provozní kontroly

(1) Provoz, kontrola, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok. 20)

(2) Kontrolu stavu a údržbu hydrantů určených pro požární účely provádí provozovatel vodovodu (ČEVAK a.s.) dle schváleného plánu údržby a Přehledu zdrojů vody.

(3) Potvrzení o funkčnosti a provozní kontrole hydrantů pro účely stavebního řízení vystavuje provozovatel vodovodu – ČEVAK a.s.

(4) Kontroly čerpacích stanovišť provádí zaměstnanec MěÚ pověřený požární ochranou 1 x ročně.

-------------------------------------------

20) § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost  staveb - Zásobování požární vodou

Článek 18

Zdroje vody pro hašení požáru (požárně bezpečnostní zařízení) města pro účely stavebního řízení

(1) Zdroje vody podle článku 14 a 15 jsou požárně bezpečnostními zařízeními 21) města.

(2) Právnické a podnikající fyzické osoby při zpracování požárně bezpečnostního řešení v projektu 22) a určení podmínek požární bezpečnosti:

- využívají vnější zdroje vody zřízené městem 23),

- zřizují vlastní vnější požárně bezpečnostní zařízení (hydranty, výtokové stojany) nebo vnitřní požárně bezpečnostní zařízení (vnitřní požární vodovod s nástěnnými hydranty) 24)

(3) Při zpracování požárně bezpečnostního řešení s využitím městem zřizovaných vnějších zdrojů vody se vychází z nejbližšího provozuschopného určeného zdroje. Vzdálenost objektu od zdroje vody musí splňovat normativní požadavek. 25)

(4) V případě, že vzdálenost objektu je od zdroje vody větší než stanovuje Tabulka 1 ČSN 73 0873 je nutno postupovat podle jiné části normativního aktu. 26)

(5) Pokud v objektech nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, nelze li toto prokázat nebo využít zdroje vody města, jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny vybavit objekty věcnými prostředky požární ochrany. 27)

(6) Při použití zdroje vody určeného městem je zpracovatel požárně bezpečnostního řešení v projektu povinen si zjistit skutečné technické parametry dotčeného zdroje vzhledem k typu objektu dle Tabulky 1 ČSN 73 0873 (vzdálenost od dotčeného objektu, požadovaný průtok Q).

-------------------------------------------

21) § 2 odst. 4 písm. Vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci a článek 4.3. ČSN 73 0873 - Zásobování požární vodou

22) § 18 odst. 1) písm. a) Vyhlášky č. 132/1998 Sb., k provedení stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů

23) článek 14-16  této vyhlášky

24) § 2, 4 a 5 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

25) tabulka 1 článku 5.2 ČSN 73 0873

26) ČSN 73 0873 článek 5.2. a příloha B v rozsahu podle § 16 odst. 3 Vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci

27) § 2 odst. 5 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Článek 19

Přehled zdrojů vody pro hašení požáru

(1) Přehled hydrantů určených k požárním účelům je veden v grafické podobě na mapě města ve třech výtiscích.  Přehled obsahuje tyto údaje:

  - druh hydrantu (podzemní, nadzemní)

  - číslo hydrantu

  - lokalizace hydrantu (ČP nejbližšího objektu)

  - hodnoty odběrných možností Q v litrech za sekundu

  - zásobovací tlak v MPa

  - orientační dosah 28) vzdáleností podle tabulky 1 ČSN 73 0873 od hydrantu (kružnice)

(2) Aktuální přehled hydrantů (mapa) je veden ve třech výtiscích:

- městský úřad v Sušici – zaměstnanec pověřený požární ochranou

- ČEVAK a.s.

- jednotka HZS Sušice

(3) Za aktualizaci přehledu hydrantů odpovídá provozovatel  vodovodu - ČEVAK a.s.

(4) Přehled čerpacích stanovišť (odběrní místa na řece) určených pro požární účely je veden v grafické podobě podle zásad uvedených v odstavci 1 a 2 článku 19.

-------------------------------------------

28) ČSN 73 0873 článek 5.2. – vzdálenosti se měří po nejpravděpodobnější trase vedení zásahu nebo jízdy požární techniky

ČÁST SEDMÁ

## OHLAŠOVNY POŽÁRU

Článek 20

(1) Každá fyzická osoba je povinna podle zákona č. 133/1985 Sb., § 5 a 17 bezodkladně oznamovat územně příslušnému KOPIS každý požár. K tomu využívá

- zřízené ohlašovny požáru v Sušici,

- zřízené ohlašovny u právnických a podnikajících fyzických osob, pokud jsou zřízeny podle zákona, 29)

- ohlašovny HZS kraje – operační střediska.

(2) Občan při zjištění požáru provede jeho oznámení nahlášením

- pokud nemá k dispozici telefon, dojde na ohlašovnu požáru (města Sušice nebo právnických a podnikajících fyzických osob). Osobně nebo prostřednictvím vlastníka telefonu nahlásí požár na linku 150, 112 (KOPIS HZS), po nahlášení vyčká na zpětné prověření,

- pokud má k dispozici telefonní přístroj, oznámí požár přímo KOPIS

(3) Přehled ohlašoven požáru zřízených městem:

| Sušice – stálá služba MP | tel: | 376 523 250 |
| --- | --- | --- |

(4) Ohlašovna požáru musí být označena tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRU“.

(5) Obsluha ohlašovny požáru provede ohlášení požáru v souladu s Řádem ohlašovny požáru. 29)

(6) Pro každou ohlašovnu požáru vydá zřizovatel na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti „Řád ohlašovny požárů“. 29)

(7) Požární stanice HZS v Sušici (tel: 376 526 555) není ohlašovnou požáru podle článků 3 až 5, ale je místem, kde lze ohlásit požár. 30)

-------------------------------------------

29) § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

30) čl. 7 odst. 2 Nařízení Plzeňského kraje č.1/2003 – Požárně poplachový plán PK

### ČÁST OSMÁ

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Článek 21

Úvodní ustanovení

(1) Požární poplach vyhlašuje na základě ohlášení požáru územně příslušné KOPIS příslušné k místu události 31) podle Poplachového plánu kraje. Požární poplach je vyhlášen přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty, nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ po také po dobu jedné minuty a hlasovou zprávou.

(2) Za vyrozumění a svolání jednotek požární ochrany odpovídá podle Požárně poplachového plánu PK příslušné KOPIS HZS.

(3) Svolání územně příslušných jednotek PO může na žádost KOPIS provádět Ohlašovna požáru města způsobem stanoveným Řádem ohlašovny požáru. 32)  33)

(4) Požární poplach může být vyhlášen i nouzovými prostředky (telefonicky, sirénami požárních vozidel, speciálním svolávacím zařízením).

-------------------------------------------

31) čl. 5 odst. 1 Nařízení PK č.1/2003 – Požárně poplachový plán PK

32) čl. 7 odst. 6 Nařízení PK č.1/2003 – Požárně poplachový plán PK

33) § 13 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

Článek 22

Požárně poplachový plán

(1) Požárně poplachový plán stanovuje zásady součinnosti jednotek požární ochrany při hašení požárů a při provádění záchranných prací. Požárně poplachový plán zpracovává HZS kraje.

(2) Požárně poplachový plán stanovuje potřebu nasazení sil a prostředků jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného záchranného systému ke zdolávání požárů.

(3) Aktuální výpis Požárně poplachového plánu kraje pro město Sušice a zřizované jednotky SDHO je zasílán městskému úřadu při každé změně.

(4) Aktuální výpis Požárně poplachového plánu kraje pro zřizované jednotky SDHO zasílá velitelům zřizovaných jednotek zaměstnanec městského úřadu pověřený požární ochranou města.

ČÁST DEVÁTÁ

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD POŽÁRNÍ OCHRANY

Článek 23

Kontrola dodržování podmínek

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Hasičský záchranný sbor kraje v rámci kontroly plnění nařízení kraje a výkonu státního požárního dozoru. 34)

-------------------------------------------

34) § 26 odst. 2 písm. b), c) zákona č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Článek 24

Sankce

(1) Poruší-li právnická nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může jí být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 a 2 zákona č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Poruší-li fyzická osoba 35) podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 78 zákona č.  133/1985  Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

-------------------------------------------

35) např. § 7 odst. 2, § 17 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST DESÁTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Článek 25

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývá platnost obecně závazná vyhláška č. 	4/2003 platná od 1. listopadu 2003.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

starostka města

JUDr. Jiřina RIPPELOVÁ

v. r.

místostarosta

Ing. Petr KOCMAN

v. r.

Příloha 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2005

ZDROJE PRO HAŠENÍ POŽÁRU V OBCÍCH

| Obec | Zdroj | Základní údaje | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| ALBRECHTICE | požární nádrž | hloubka 1 m, plocha 1,2 a | v obci, vlevo při komunikace na Ostružno |
| ČERVENÉ DVORCE | Otava | šířka 30 m, hloubka 1 m | ČERPACÍ MÍSTO č. 1 u splavu na odbočce směr Nuzerov říční km: 95,430 levý břeh po proudu |
|  | hydranty | Přehled zdrojů vody pro hašení požáru |  |
| DIVIŠOV | rybník | hloubka 1 m, plocha 0,6 ha | pravá strana komunikace Divišov - Janovice |
| DOLNÍ STAŇKOV | bez zdroje |  |  |
| HUMPOLEC | bez zdroje |  |  |
| CHMELNÁ | bez zdroje |  |  |
| MILČICE | bez zdroje |  |  |
| NUZEROV | bez zdroje |  |  |
| ROK | bez zdroje |  |  |
| STRÁŽ | bez zdroje |  |  |
| VRABČOV | bez zdroje |  |  |
| VOLŠOVY | hydranty | Přehled zdrojů vody pro hašení požáru |  |
| ZÁLUŽÍ | bez zdroje |  |  |

ZDROJE PRO HAŠENÍ POŽÁRU V SUŠICI – ČERPACÍ MÍSTA NA VODNÍM TOKU

| Obec | Zdroj | Základní údaje | Umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| SUŠICE | Otava | šířka 30 m, hloubka 1 m | ČERPACÍ MÍSTO č. 2 nábřeží (u Lávky), říční km: 92,380 levý břeh po proudu před lávkou pro pěší |
|  |  | šířka 25 m, hloubka 1 m | ČERPACÍ MÍSTO č. 3 za mostem k PDA po toku, říční km: 91,770 levý břeh po proudu |
|  |  | šířka 25 m, hloubka 1 m | ČERPACÍ MÍSTO č. 4 za firmou SPAK, říční km: 91,490 levý břeh po proudu |
|  |  | šířka 30 m, hloubka 0,8 m | ČERPACÍ MÍSTO č. 5 vjezd na vodácké tábořiště, říční km: 89,350 levý břeh po proudu (brod) |

Pro tato určená požárně bezpečností zařízení platí ochranná pásma podle podmínek stanovených územním plánem města. Trvale musí být zabezpečen přístup k těmto zařízením pro požární jednotky. Právnické a podnikající fyzické osoby 36) a fyzické osoby 37) nesmí svou činností znemožnit požárním jednotkám přístup k těmto zařízením. V případě provádění prací s potřebou uzavření příjezdových komunikací jsou povinny toto písemně oznámit na Městský úřad v Sušici a jednotku HZS v Sušici.

-------------------------------------------

36) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

37) § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

ZDROJE PRO HAŠENÍ POŽÁRU V SUŠICI - HYDRANTY

Aktuální přehled zdrojů vody je veden v mapové podobě podle zásad uvedených v článku 19, odst. 2 této vyhlášky. Na uvedených místech je možno do přehledů nahlížet.