# Obec Branžež

okres Mladá Boleslav

# Obecně závazná vyhláška

# obce Branžež

č. 9/2007,

kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Branžež

Zastupitelstvo obce Branžež schvaluje a vydává dne 11.7.2007 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 29 odst. 1) písm. o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Branžež:

## I.

### Úvodní ustanovení

# Čl. 1

# Účel vyhlášky

- Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují podmínky požární bezpečnosti při kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“).

- Za plnění podmínek stanovených touto obecně závaznou vyhláškou odpovídá pořadatel akce. Pokud je pořadatelů více, odpovídají všichni stejným dílem nebo v rozsahu, který je upraven písemnou smlouvou mezi pořadateli.

Čl. 2

Vymezení druhu akcí

Za akci s větším počtem osob se považuje taková akce, při které se sejde 200 a více osob.

Takovéto akce se pro účely této obecně závazné vyhlášky považují za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

## II.

### Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akcí

Čl. 3

Organizační zajištění akce

- Každý, kdo pořádá akci podle této obecně závazné vyhlášky, je povinen její konání ohlásit na Obecní úřad Branžež a předložit doklady o zajištění požární bezpečnosti akce, a to ve lhůtě minimálně 10 dní před konáním akce.

- Pokud není pořadatel akce vlastníkem prostoru, ve kterém se akce koná, musí být před  započetím akce rozsah odpovědností mezi pořadatelem a vlastníkem prostoru stanoven smlouvou.

- K pořádání akce lze využívat pouze prostor určený ke shromažďování zvláštním právním předpisem.

- Pořádají-li se akce opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit jednotný rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí na určitou časovou dobu, nejdéle však na 6 měsíců. Před každou jednotlivou akcí však musí být  provedena kontrola stanovených podmínek požární bezpečnosti a zjištěné nedostatky před započetím akce odstraněny. Provedení kontroly přísluší pořadateli akce.

- K zajištění požární bezpečnosti akce ustanovuje pořadatel akce preventivní požární hlídku. Preventivní požární hlídka je složena z velitele a nejméně dvou členů hlídky. Podle povahy akce (rozlehlost místa konání, počet osob na akci, ztížený únik osob, přítomnost hořlavých látek s vlivem na rozvoj požáru a zakouření prostoru, použití pyrotechniky, použití otevřeného ohně, apod.) musí být pořadatelem akce stanoven vyšší počet členů hlídky odpovídající situaci z hlediska zajištění požární bezpečnosti akce. V případě pochybností může rozhodnout o počtu členů preventivní požární hlídky obec.

- Do preventivní požární hlídky mohou být zařazeny jen osoby, které absolvovaly odbornou přípravu. Doklad o odborné přípravě nesmí být starší než jeden rok.

- Příjezdové komunikace a nástupní plochy u objektu nebo prostoru, kde se akce koná, musí být ponechány volné pro příjezd požární techniky a dalších vozidel integrovaného záchranného systému. Tato místa musí být označena zákazem parkování vozidel nebo vymezena zábranami.

- Únikové cesty pro evakuaci osob musí být volné. Na únikových cestách je zakázáno umisťovat předměty a zařízení znemožňující a omezující bezpečný únik osob. Dveře na únikových cestách musí být během akce odemčené a otevíratelné ve směru úniku z vnitřku prostoru. Pokud nelze požadavek zajistit, musí být u únikových východů v průběhu akce obsluha dveří.

- Umístění atrakcí (např. pouťových, prodejních stánků, apod.) musí umožnit průjezd požární techniky a jiných vozidel integrovaného záchranného systému. Musí být zajištěn přistup k přenosným hasicím přístrojům, prostředkům pro ohlášení požáru nebo jiné události a k ostatním zařízením požární ochrany nacházejícím se v prostoru konání akce.

- Pokud je při akci ve vnitřním shromažďovacím prostoru (prostor ohraničený po obvodu a shora pevnými nebo přestavitelnými stavebními konstrukcemi) použito otevřeného ohně a žhavých předmětů ve spojení s lehce hořlavými kapalinami, ohňostroje, apod., musí mít scénické stavby, dekorace, textilie apod., úpravu ke snížení jejich hořlavosti. Pokud není úprava provedena, vystoupení nelze provést.

- Plnění balónků  plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén), je zakázáno.

- Je-li součástí akce ve venkovním shromažďovacím prostoru (prostor neuzavřený po obvodě nebo shora stavebními konstrukcemi a prostor částečně nebo zcela ohraničený ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod., včetně neomezeného veřejného prostranství) ohňostroj, postupuje se podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 4

Pořadatel  akce

- Pořadatel akce stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce.  Doklad o stanovení bude mít písemnou formu.

- Pořadatel akce je povinen zajistit plnění ostatních úkolů uvedených v čl. 3 této obecně závazné vyhlášky.

- Před akcí je pořadatel akce povinen ověřit provedením kontroly protipožární zajištění akce. Zjištěné nedostatky je povinen odstranit do zahájení akce. Pokud závady vážně ohrožují bezpečnost diváků a účinkujících (například při použití pyrotechniky) a nelze je odstranit, nesmí pořadatel akce akci uskutečnit.

- O přípravě a dodržení podmínek požární bezpečnosti akce, zejména o podmínkách stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, vede pořadatel akce průkazné doklady.

Čl. 5

Preventivní požární hlídka

- Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

- Velitel a členové preventivní požární hlídky mohou vykonávat službu v hlídce po absolvování odborné přípravy. Odbornou přípravu provádí odborně způsobilé osoby.

- Mezi velitelem hlídky, členy hlídky a ostatními pořadateli musí být stanoven způsob předávání informací a provedeno odzkoušení komunikačního systému.

- Za seznámení preventivní požární hlídky s organizačními a protipožárními opatřeními akce a úkoly požární hlídky odpovídá pořadatel akce.

- V průběhu akce musí být každý člen preventivní požární hlídky viditelně označen. Členové preventivní požární hlídky jsou povinni chovat se během akce důstojně a nesmí požívat alkoholické nápoje.

- Preventivní požární hlídka před zahájením akce provede:

  - seznámení se s charakterem akce,

  - seznámení se s charakterem objektu a prostoru, v němž bude akce probíhat,

  - kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu,

  - prověření, použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah,

  - prověření únikových cest, jejich volnost a možnost použití (klíče od východů apod.),

  - prověření možnosti vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,

  - zapsání zjištěných skutečností do požární knihy.

- Během akce a po jejím skončení preventivní požární hlídka především:

  - se zaměřuje na provádění požárního dohledu a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti (kouření na vyhrazených místech, používání topidel apod.),

  - sleduje stav a dostupnost požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO,

  - provádí stálou dohlídku nade všemi prostory objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru a po skončení akce provede prohlídku těchto prostorů,

  - preventivní požární hlídka odchází z objektu jako poslední !!!

###### Čl. 6

###### Účinkující a účastníci akce

- Pořadatel akce je povinen seznámit účinkující s protipožárními opatřeními, zejména dohodnout používání požárně nebezpečných rekvizit, které mohou způsobit požár nebo nežádoucí zakouření prostoru (pyrotechnické prostředky, otevřený oheň, apod.) a stanovit v potřebném rozsahu opatření požární ochrany.

- Účastníci akce jsou seznamováni s protipožárními opatřeními, rozmístěním informačních požárních a bezpečnostních tabulek, značením únikových cest, ostatními zákazy a příkazy. Tato upozornění a omezení mohou být také součástí vstupenek a programů akce.

## III.

###### Závěrečná ustanovení

Čl. 7

- Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Branžež č. 1/2005 – Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Branžež, ze dne 7. 9. 2005.

- Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

…………………………………………………                                                                   .…………………………………………

Vladimír Kratochvíl		         Tomáš Šulc

místostarosta obce                                                                                  starosta obce

Vyvěšeno:11.7.2007

Sejmuto:26.7.2007

§ 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

§ 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

§ 16 odst. 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

§  6 zákona o požární ochraně, § 15 vyhlášky 246/2001 Sb.

§ 15 zákona o požární ochraně, § 27 vyhlášky 246/2001 Sb.

§ 16 zákona o požární ochraně

§ 11 zákona o požární ochraně

§ 2 odst. 2) zákona o požární ochraně

§ 16 zákona o požární ochraně