**NAŘÍZENÍ**

**ÚSTECKÉHO KRAJE**

ze dne 17. března 2025,

**kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody**

**k hašení požárů**

Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů (dále jen „zdroje vody“) a určuje zdroje vody na území Ústeckého kraje.
2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody (dále jen „odpovědná osoba“) je povinen zdroje vody udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.1)
3. Zabezpečení zdrojů vody pro jednotlivé druhy objektů stanoví zvláštní právní předpis.2)

**Čl.2**

**Zdroje vody**

(1) Zdroje vody k hašení požárů slouží k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, která zahrnuje základní zásahové požární automobily (automobilové stříkačky a cisternové automobilové stříkačky)3) nebo přenosné zásahové prostředky (požární stříkačky).4)

(2) Zdrojem vody jsou zejména:

a) přirozené zdroje vody (vodní toky, jezera, rybníky apod.),

b) víceúčelové zdroje vody (přehrady, koupaliště, bazény apod.),

c) umělé zdroje vody (požární nádrže apod.),

d) vodovod pro veřejnou potřebu. 5)

(3) Při použití vodovodu pro veřejnou potřebu jako zdroje vody, oznámí tuto skutečnost velitel zásahu na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje následně předá tuto zprávu provozovateli vodovodu, a to i při cvičných akcích. V oznámení se uvede místo, čas a množství odebrané vody.

(4) Zdroje vody na území Ústeckého kraje jsou určeny v příloze tohoto nařízení.

**Čl. 3**

**Odběrní místa**

(1) Odběrní místo na vodovodu pro veřejnou potřebu je nadzemní nebo podzemní hydrant a požární výtokový stojan.

(2) Odběrní místo na vodním toku a u vodní nádrže je čerpací stanoviště.6)

(3) Odběrní místa musí odpovídat příslušným normovým řešením.7)

**Čl. 4**

**Příjezd a přístup ke zdroji vody**

Odpovědná osoba je povinna zajistit trvale volný příjezd ke zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje.

**Čl.5**

**Ostatní povinnosti odpovědné osoby**

Odpovědná osoba je dále povinna:

1. je-li zdrojem vody vodovod pro veřejnou potřebu, stanovit odběrní místa po projednání s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje,
2. předem dojednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany, s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje,
3. neprodleně oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody, změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrném místě) místní jednotce požární ochrany, obci a Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje.

**Čl. 6**

**Kontrola dodržování podmínek**

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.8)

**Čl. 7**

**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, ze dne 29. února 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje.

**Čl. 8**

**Účinnost**

Toto nařízení nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Mgr. Richard Brabec

hejtman

Ing. Jindra Zalabáková

1. náměstkyně hejtmana

1) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2) Např. vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobováni požární vodou.

3) Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zněni pozdějších předpisů.

6) ČSN 75 2411 Zdroje požární vody.

7) Např. ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, ČSN 75 2411 Zdroje požární vody.

8) § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |