**Příloha č. 3 k Obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

**A) Přehled zdrojů vody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Typ zdroje vody** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| **Nechvalice hydrant** | **umělý** | **50 m3** | **Za hostincem** | **celoroční** |
| **Nechvalice, rybník Pilát** | **přirozený** | **5 000 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |
| **Bratřejov návesák** | **přirozený** | **300 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |
| **Bratřejovský Velát** | **přirozený** | **10 000 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |
| **Bratříkovice u Jirásků** | **přirozený** | **200 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |
| **Křemenice u Hejhalů** | **přirozený** | **200 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |
| **Mokřany u Pečených** | **přirozený** | **300 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Libčice** | **0** |  |  |  |
| **Setěkovy návesák** | **přirozený** | **10 000 m3** | **Z boku** | **celoroční** |
| **Hodkov** | **0** |  |  |  |
| **Ředice u Stiborů** | **přirozený** | **300 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |
| **Ředice hydrant u hospody** | **umělý** | **100 m3** | **U hospody** | **celoroční** |
| **Ředice u kravína** | **přirozený** | **1000 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |
| **Ředičky** | **0** |  |  |  |
| **Huštilář návesák** | **přirozený** | **100 m3** | **Na návsi** | **celoroční** |
| **Dražka návesák** | **přirozený** | **200 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chválov u Pilíků** | **přirozený** | **1000 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |
| **Rážkovy u Růžené** | **přirozený** | **10 000 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |
| **Vratkov na návsi** | **přirozený** | **200 m3** | **Z boku** | **celoroční** |
| **Vratkov na drahách** | **přirozený** | **400 m3** | **Na hrázi** | **celoroční** |
| **Březí** | **0** |  |  |  |