Obec Raná
Zastupitelstvo obce Raná
Obecně závazná vyhláška obce Raná,
kterou se vydává požární řád obce
Zastupitelstvo obce Raná se na svém zasedání konaném dne 30.09.2024 usneslo
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a
§
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským
záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými
společnostmi působícími na úseku požární ochrany.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Raná (dále jen „obec“) je zajištěna
jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této
vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a)
zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x
za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění
požární ochrany v obci,
b)
starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění
povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné
působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních
podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na
veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž
se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu
kraje1 či obce2 vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob.
1
2
§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně
§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

(2) Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím
na Obecním úřadu Raná a na operační středisko Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající,
je její povinností zřídit preventivní požární hlídku3.
(3) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a)
b)
spisovna (archiv), která se nachází v 1. NP budovy OÚ, č. p. 16, kde se skladují
archiválie, které jsou uloženy v archivních skříních,
knihovna, která se nachází ve 1.NP budovy OÚ, č.p. 16, kde jsou v regálech
uloženy knihy.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze
č. 2 vyhlášky.
(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase
do hasičské stanice JSDH obce na adrese Raná 16, anebo na jiné místo,
stanovené velitelem JSDH.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů4.
(2) Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné
směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který
se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
(3) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 2), jsou povinni
oznámit obci:
3
4
§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně
§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

a)
b)
nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji,
které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení
požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila
jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich
označení
(1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna
požárů”: rodinný dům starosty obce č.p. 18, nebo na tel. 733308515.
(2) Dalším místem zřízeným obcí, odkud lze hlásit požár a které je trvale označeno tabulkou
„
Zde hlaste požár” je: budova obecního úřadu Raná č.16.
Čl.8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a)
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným pomocí zvuku elektronické
sirény v obecním rozhlase (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO
b)
–
ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
c)
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem se zálohovým zdrojem
nebo dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Raná č. 4/2024,
Požární řád, ze dne 19.02.2024.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení.
Ing. Olga Pondělíčková
místostarostka
Leoš Netolický
starosta

Příloha 1. k obecně závazné vyhlášce č. 5/2024, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu Pardubického kraje
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží
ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují
jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární
ochrany:

Stupeň požárního poplachu I.
Jednotka	Dislokace	Kategorie
HZS Pard.kraje	Hlinsko	JPO I
HZS Pard.kraje	Chrudim	JPO I
JSDH Hlinsko	Hlinsko	JPO II/1
JSDH Skuteč	Skuteč	JPO II/1
Stupeň požárního poplachu II.
Jednotka	Dislokace	Kategorie
HZS Pard.kraje	Hlinsko	JPO I
JSDH	Skuteč	Skuteč	JPO II/1
JSDH	Krouna	Krouna	JPO III/1
JSDH	Raná	Raná	JPO V
JSDH	Vojtěchov	Vojtěchov	JPO V
Stupeň požárního poplachu III.
Jednotka	Dislokace	Kategorie
JSDH Raná	Raná	JPO V
JSDH Vojtěchov	Vojtěchov	JPO V
JSDH Raná	Raná	JPO V
JSDH Skuteč	Skuteč	JPO II/1

Příloha č. 2. k obecně závazné vyhlášce č. 5/2024, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce Raná
Název jednotek
požární ochrany
Kategorie jednotek Požární technika a věcné prostředky Počet
požární ochrany
požární ochrany
členů
1x motorová stříkačka PPS 12
1x plovoucí čerpadlo
JSDH Raná
JPO V
9

Příloha č.3. k obecně závazné vyhlášce č. 5/2024, kterou se vydává požární řád
Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů v k.ú. Raná

Seznam vodních nádrží v obci – řešení použití vody v případě požáru – příloha požárních poplachových směrnic obce Raná
Raná – místní část Raná - 3 zdroje vody, z vodovodního řadu lze vodu použít v mimořádně složité situaci vhledem k malému obsahu vodojemu a malému průměru vodovodního řadu.
1/ Vodní nádrž v Račanech KN č.parc. 207/5, 697m2, vodní plocha, využití: vodní nádrž umělá, vlastník Obec Raná, betonová, panelová nádrž. Dosah v obci – maximální vzdálenost posledních budov na sever 550 metrů, na jih 600 m, areál bývalého ZD – 400 metrů. Příjezd – od křižovatky z návse v Rané – zúžený, ale nákladním autem průjezdné. Objem vody – kolísá od 0 do 1,5m hladiny podle přítoku v potoce, běžně 600m3
 2/ Farský rybník za Základní školou Raná KN 597, 2431m2, vodní plocha, využití: vodní nádrž umělá, vlastník: Římskokatolická farnost - děkanství Skuteč, nezpevněná, pouze výpusť beton. Dosah v obci – 500 metrů dosahuje areál bývalého JZD, část obce Račany celá, podél silnice směr Vojtěchov po čp. 81, po prodejnu Jednoty a hospodu Příjezd – zpevněná cesta na hráz rybníka, bez problémů. Objem vody – odhadem 1000m3, ale voda zabahněná, nutno čerpat plovoucím čerpadlem, i přes suché léto se voda udržuje na snížené hladině.
 3/ Požární nádrž v areálu bývalého JZD, 1 nádrž betonová ale 2 KN 705/30 a 705/3 plochy 128 a 78 m2, vodní plochy, vodní nádrže umělé, majitelé: Malečská energetická s.r.o. a Ing. Pavlík – pronajímá pozemek Malečské. Dosah v obci – areál bývalého ZD a část. Příjezd – asfaltová cesta zpevněná, objem vody cca 200 m3.
Raná místní část Oldřetice – 1 zdroj vody v nádrži + hydranty v obci. Požární nádrž betonová, KN 50/1 KÚ Oldřetice, 1392 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá, vlastník: Josef Bureš Oldřetice. Dosah v obci – 1 dům 540m, ostatní do 450 metrů po rovině. Příjezd – asfaltová cesta zpevněná, zúžená, ale pro nákladní dopravu běžně průjezdná, objem vody cca 1000m3.
Raná – místní část Medkovy Kopce – zdroj vody – hydranty Vodárenská společnost Hlinsko

Zpracoval: Leoš Netolický, starosta obce
Aktualizováno 27. 05. 2024

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Raná / Raná

Raná / Oldřetice