1

**Obecně závazná vyhláška č. 1/2010**

**kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany**

**při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob**

Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání dne 19.1.2010 usneslo vydat ve smyslu § 14 odst. 1, písmeno i) a § 16 zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění v souladu s § 29 odst. 1 písm. i) a o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) a § 15 vyhl.č.172/2001 Sb., kterou se provádějí některá další ustanovení zákona o PO tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška)

**Čl. 1**

**Účel předpisu**

(1)Vyhláška obce stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany (dále jen PO) a povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob, fyzických osob pořádajících akce (dále jen pořadatelé), kterých se zúčastňuje větší počet osob.

(2)Další ustanovení zákona č. 133/1985 o PO, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení obecně platných předpisů nejsou tímto nařízením dotčena.

**Čl. 2**

**Rozsah platnosti**

Nařízení je závazné pro pořadatele akcí, u kterých se předpokládá účast více než 400 osob na volném prostranství, nebo 150 osob ve stavebním objektu.

**Čl. 3**

**Povinnosti pořadatele akce**

(1)Pořadatel je povinen zřídit požární hlídku, složenou z velitele a nejméně 1 člena. Počet členů musí být úměrně zvýšen s ohledem na počet účastníků a potřeby evakuace a hasebních prací. Členové požární hlídky musí být označeni červenou rukávovou pásku s nápisem „Požární hlídka“ na levém předloktí. Hlídka musí být složená z řad členů JSDHO Lukavice (místní občané).

(2)Akce se může uskutečnit jen v objektu, který splňuje požadavky na bezpečnou evakuaci osob a na příjezd vozidel požární ochrany.

(3)Požární hlídka musí mít písemně vymezeny své povinnosti

(4)Preventivní požární hlídka zajišťuje, aby přístup k rozvaděčům elektrické energie, uzávěrům plynu (pokud je zaveden) a k přenosným hasicím přístrojům byl vždy volný. Rovněž únikové cesty a nástupní plochy pro požární techniku musí zůstat po celou dobu akce volně přístupné

(5)Všechny únikové východy a přístupy k nim musí být označeny reflexními tabulkami umožňujícími i po zhasnutí světel bezpečný odchod zúčastněných osob z objektu do volného prostoru

(6)Používání pyrotechnických prostředků není v objektu dovoleno. Zařízení na vytváření světelných a jiných efektů může být používáno po projednání s pořadatelem akce jen osobou odborně způsobilou v oboru požární ochrany

2

**Čl. 4**

**Sankce**

1. Bude-li porušením uvedených povinností naplněna skutková podstata přestupku, může být uložena pokuta až do výše 15.000 Kč**.**

**Čl. 5**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. 1. 2010

Ilona Severová, v.r. Vilém Maivald, v.r.

starostka místostarosta

vyvěšeno: 4. 1. 2010

sejmuto: 19. 1. 2010