Příloha č. 1

Podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování preventivní požární hlídky a stanovení jejich úkolů:

- Podrobnosti ke zřizování preventivní požární hlídky

  - složení požární hlídky z nižšího počtu osob než je stanoveno v čl. 3 odst. 7 je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky,

  - vyšší počet osob v preventivní požární hlídce, resp. větší počet preventivních požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací,

  - do preventivní požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být odborně a zdravotně způsobilé pro plnění stanovených úkolů,

  - členové preventivní požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto látky požívat během výkonu činnosti,

  - velitel i členové preventivní požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) a nápisem „Požární hlídka“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),

  - úkoly stanovené preventivní požární hlídce musí být stanoveny jednoznačně konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do preventivní požární hlídky,

  - odbornou přípravu preventivní požárních hlídek zajišťuje organizátor akce, prostřednictvím osoby odborně způsobilé v požární ochraně.

- Podrobnosti k úkolům preventivní požární hlídky a velitele požární hlídky

Velitel

    - odpovídá za plnění úkolů preventivní požární hlídky,

    - zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle článku 3 odst. 11 ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, záznamy a výsledky kontrolních úkonů (zjištěných skutečností) např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu musí být provedeny prokazatelným způsobem; záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno/jména člena/členů preventivní požární hlídky s jejich podpisy, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

    - předkládá organizátorovi akce nebo jím určené osobě záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce, převzetí výsledku kontroly musí být provedeno prokazatelným způsobem,

    - předkládá organizátorovi akce nebo jím určené osobě záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce, převzetí výsledku kontroly musí být provedeno prokazatelným způsobem.

Preventivní požární hlídka

- provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,

- je oprávněna vydávat pokyny podle článku 5 odst. 1 a v případě nebezpečí z prodlení také podle článku 3 odst. 11 této vyhlášky,

- plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

Osoba zařazená do preventivní požární hlídky je povinna

- zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly preventivní požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými touto vyhláškou); vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátorovi akce,

- k výkonu činnosti preventivní požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

- nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „Požární hlídka“.