Příloha č. 3

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce pořádané podle článku 3 odst. 2

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověření stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:

      - velikost/využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,

      - stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,

      - způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,

      - způsob zajištění evakuace osob (přesné určení kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace osob) včetně určených únikových komunikací a východů atd.), pomoci při zdolávání požáru,

      - počet, situování, kapacita (šířky) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,

      - rozmístění, typ vnitřního hydrantového systému, umístění a vzdálenost venkovních hydrantů,

      - počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,

      - informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, jsou-li v prostoru (objektu) instalovány,

      - umístění uzávěrů vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,

      - seznam a rozmístění použitých výstražných značek a infomačních tabulek.

Identifikační karta musí být k dispozici pro potřeby preventivní požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy preventivní požární hlídky.