Obecně závazná vyhláška č. 1/2024

o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Zastupitelstvo Obce Stachy se na svém XIII. zasedání dne 02.12.2024 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, § 1 odst. 2 písm. e) bod 1. nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, v platném znění, Nařízení kraje č. 3/2002 ze dne 4. 6. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a podle § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1

Účel dokumentace

- Tato vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavných, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění na území obce Stachy, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen "akce").

- Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, které pořádají akci na území obce (dále jen "organizátor akce").

Článek 2

Vymezení pojmů

- Pro účely této vyhlášky se rozumí:

  - stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích – souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,

  - ukončení akce – ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu, včetně dodržení podmínek stanovených smlouvu podle čl. 3 odst. 6 této vyhlášky,

  - shromažďovací prostor – vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob,

  - vnitřní shromažďovací prostor – prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.),

  - venkovní shromažďovací prostor – prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo částečně uzavřeném volném prostranství (dvory apod.) a prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.

- Členění akcí podle místa konání a počtu osob

  - akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d) tohoto článku, určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem

-u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen, (tj. 200 osob a více),

-u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně).

  - akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a e) tohoto článku, určeném k tomu účelu v souladu se zvláštním právním předpisem

-u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. 200 osob a více),

-u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně).

  - akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se účastní 900 osob a více.

Článek 3

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

- K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu s právními předpisy, přičemž nesmí být překročen maximální počet osob stanovený podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky.

- K pořádání akcí podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky v případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce podle odst. 4 jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany zpracování identifikační karty prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 3 této vyhlášky.

- Při akcích podle článku 2 písm. c) této vyhlášky organizátor akce oznámí obci předpokládaný počet zúčastněných osob. Není-li možno zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární bezpečnost v souladu s touto vyhláškou.

- Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným právním předpisem (§ 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru).

- V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle čl. 3 odst. 11 této vyhlášky, včetně odstranění zjištěných závad.

- V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti stanoven smlouvou dle § 2 zákona o požární ochraně.

- Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku, a pokud to vyvažuje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně. Preventivní požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-li organizátorem akce fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce stanovené touto vyhláškou preventivní požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů.

- Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost preventivních požárních hlídek zejména aby:

    - činnost v preventivní požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovali odbornou přípravu,

    - byly vymezeny úkoly preventivní požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy preventivní požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě (některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky),

    - byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy preventivní požární hlídky, v případě většího počtu preventivních požárních hlídek i mezi veliteli preventivních požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

- Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

  - účastníky akce, např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce,

  - osoby podílející se na zabezpečení akce, např. preventivní požární hlídky, pořadatelská služba,

  - účinkující, např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťující pro ně technické zázemí.

- Ze shromažďovacího prostoru musí být v celém průběhu konání akce zajištěn bezpečný únik všech osob, které se v daném prostoru zdržují. Únikové cesty musí být viditelně označeny a trvale udržovány průchodné.

- Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci - před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce (podrobnosti k zajištění kontroly a ustanovení požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 této vyhlášky). V případě, že byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny - organizátor akci nezahájí. Nastane-li v průběhu akce situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření - organizátor akci přeruší popřípadě ukončí; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byl ohrožen nebo znemožněn - únik, záchrana osob nebo majetku.

- K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

  - vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru, musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila či omezovala příjezdu mobilní požární techniky, východů z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci a znemožnila použití odběrního místa požární vody,

  - umístění atrakcí, např. pouťových, prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky a aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu, např. požární hydranty,

  - rozmístění a umístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

- Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek této vyhlášky, pokynů organizátora, preventivní požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.

Článek 4

Podmínky požární bezpečnosti ve zvláštních případech

- Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu, produkce, představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle čl. 3 odst. 4 této vyhlášky, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek např. scénických staveb, dekoraci a textilií) ke snížení jejich hořlavosti a bezpečné uhašení použitých prostředků.

- Při akcích, jejichž součástí bude provádění činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrické zařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů; plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs, např. vodík a acetylén, je zakázáno.

- Je-li součástí akce konání ohňostroje, popř. jiné pyrotechnické a obdobné efekty, musí organizátor akce nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tuto skutečnost oznámit na operační středisko územně příslušného Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, tel. 950 230 111, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

Článek 5

Povinnosti účastníků akce

    - Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně, této vyhlášky a dalších pokynů organizátora akce vztahující se k zabezpečení požární ochrany, preventivní požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci.

    - Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru.

    - Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).

Článek 6

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle platných právních předpisů.

Článek 7

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

- Organizátor akce je povinen předložit Obci Stachy zprávu o způsobu zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání.

- Obec může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek stanovených předpisy o požární ochraně a touto vyhláškou. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

- Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených touto vyhláškou a na jejím základě zabezpečuje organizátor akce.

Článek 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2025.

……………………………………………………                               …………………………………………………..

Ing. Petr Lampa                                                                   Josef Trázník

starosta					           místostarosta

Příloha č. 1

Podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování preventivní požární hlídky a stanovení jejich úkolů

Příloha č. 2

Podrobnosti k provádění kontrol

Příloha č. 3

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce pořádané podle článku 3 odst. 2