**Obec Jeřišno**

**Zastupitelstvo obce Jeřišno**

**Obecně závazná vyhláška obce Jeřišno,**

**kterou se vydává požární řád obce**

Zastupitelstvo obce Jeřišno se na svém zasedání konaném dne 15. 5. 2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1****Úvodní ustanovení**

(1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

(2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

**Čl. 2****Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

* Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Jeřišno (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
* K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
* zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v  obci,
* starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

**Čl. 3****Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

* Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
* konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Jeřišno a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

* Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
* **Budova obecního úřadu** - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem
* **Kulturní dům** - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem
* **Obchod** - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem
* **Hasičská zbrojnice** - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem

**Čl. 4  
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

* Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
* Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. 5****Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení**

* Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
* Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Jeřišno čp. 75, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

**Čl. 6  
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

* Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
* Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
* Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

**Čl. 7  
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení**

* Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů” v budově obecního úřadu na adrese Jeřišno čp. 25.
* Hlášení požáru je možno dále zajistit přímo na telefonní číslo „150“ nebo „112“ prostřednictvím mobilních telefonů nebo pevných telefonních linek.

**Čl. 8  
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci**

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

* signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
* signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
* v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou nebo voláním „Hoří!“ a osobním kontaktem členů JSDH obce.

**Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. 10**

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2017 ze dne 15. 11. 2017.

**Čl. 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Petr Doležal v. r. Dagmar Vaňková v. r.

místostarosta starostka

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2024, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina.

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2024, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2024, kterou se vydává požární řád**

* Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).
* Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2024, kterou se vydává požární řád**

***Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany***

***z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina***

* Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
* V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu** | | | | |
|  | **První jednotka požární ochrany** | **Druhá jednotka požární ochrany** | **Třetí jednotka požární ochrany** | **Čtvrtá jednotka požární ochrany** |
| **Název jednotek požární ochrany** | JPO HZS Kraje Vysočina – HS Chotěboř | JPO HZS Pardubického kraje – HS Seč | JSDHO Maleč | JSDHO Jeřišno |
| **Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS** | JPO I | JPO I | JPO III | JPO V |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požární technika jednotek zařazených v 1. stupni požárního poplachu** |  | **Počet** |
| **JPO HZS VYS HS Chotěboř – JPO I**  CAS 20 Tatra Terra  CAS 30 Tatra T815-7  AP 27 Tatra  OA VEA-L1 Škoda Octavia |  | 1  1  1  1 |
| **JPO HZS PAK HS Seč – JPO I**  CAS 20 Scania  CAS 30 Tatra T815-7  AZ 39 Mercedes-Metz |  | 1  1  1 |
| **JSDH Maleč – JPO III**  CAS 20 Scania  DA-L1Z Ford Transit |  | 1  1 |
| **JSDH Jeřišno – JPO V**  DA-L1Z Fiat Ducato |  | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH Jeřišno** |  | **Počet** |
| EC - Honda 7kVA  Plovoucí čerpadlo POSEIDON 1, Honda GCV 200  PS 12 PH Alfa 2 BS 23 HP |  | 1  1  1 |

Pozn.:

JPO – jednotka požární ochrany,

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HZS – hasičský záchranný sbor,

VYS – Kraj Vysočina,

PAK – Pardubický kraj,

HS – hasičská stanice,

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

AP – automobilová plošina,

AZ – automobilový žebřík,

DA – dopravní automobil,

EC – elektrocentrála,

PS – požární stříkačka.

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2024, kterou se vydává požární řád**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce Jeřišno**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název jednotek požární ochrany** | **Kategorie jednotek požární ochrany** | **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet členů** |
| JSDHO Jeřišno | JPO V | 1x DA FIAT, 1x přenosná motorová stříkačka PH Alfa 2 BS 23HP, 1x plovoucí čerpadlo Poseidon 1 Honda GCV 200, žebřík třídílný, elektrocentrála HONDA ECT 700 PG | 9 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2024, kterou se vydává požární řád**

* **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| přirozené | Rybník Jeřišno | 5000 m3 | na hrázi | celoroční |
|  | Řeka Doubrava Vestecká Lhotka |  |  | celoroční |
|  | Rybník Podhořice | 4000 m3 | na hrázi | celoroční |
|  | Mlýnský rybník Chuchel | 45000 m3 | na hrázi | celoroční |
| umělé | Požární nádrž Jeřišno | 259 m3 | Plocha u obecního úřadu | celoroční |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**

