Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města Bystřice n. P.

Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje) – mapka rozmístění požárních hydrantů Bystřice n. P.

Obec (místní část) vodovod – hydrantová síť jiný zdroj požární vody

 objem vodovodu objem

 vlastník vlastník

 průměr potrubí umístění

město Bystřice n. P. hydrantová síť městem protéká řeka Bystřice, jejím pře-

 objem VDJ 2x1500 m3 hrazením lze zabezpečit dostatečný zdroj

 hydrant DN 80 mm místo – ul. Vírská, u mostu, správce vlastník SVK Žďársko Povodí Moravy, s. p.

Bystřice n. P. VDJ o objemu 9 m3 obecní rybník o objemu cca 2000 m3

místní část Bratrušín hydrant DN 80 mm vlastník Město Bystřice n. P.

 vlastník SVK Žďársko

Bystřice n. P. VDJ a hydrantová síť jako vodní tok Bystřice, odběrné místo u mostu

místní část Domanínek v Bystřici n. P.

Bystřice n. P. VDJ o objemu 100 m3 rybník Horní objem cca 7000 m3 a rybník

místní část Domanín hydranty DN 80 mm Návesní o objemu cca 1200 m3,

 vlastník SVK Žďársko vlastníkem rybníků je Město Bystřice

Bystřice n. P. VDJ o objemu 50 m3 rybník pod zemědělským střediskem a

místní část Divišov hydrant DN 80 mm návesní o objemech cca 500 m3 a 150 m3

 vlastník SVK Žďársko vlastníkem rybníků je Město Bystřice

Bystřice n. P. VDJ o objemu 50 m3 rybník Návesní o objemu cca 2000 m3

místní část Rovné hydrant DN 80 mm vlastníkem rybníku je Město Bystřice n. P

Bystřice n. P. vodojem ani hydrantová síť Hájkův rybníček objemu cca 150 m3

místní část Lesoňovice v obci nejsou Tomanův rybníček objemu cca 100 m3

Bystřice n. P. vodojem ani hydrantová síť Návesní rybník objemu cca 500 m3 ve

místní část Kozlov v obci nejsou vlastnictví Města Bystřice n. P.

Bystřice n. P. vodojem ani hydrantová síť Návesní rybník o objemu cca 500 m3

místní část Pivonice v obci nejsou ve vlastnictví Města Bystřice n. P.

Bystřice n. P. hydrantová síť napojena přímo Návesní požární nádrž objemu 700 m3

místní část Karasín z hlavního přivaděče VDJ 650 m3 ve vlastnictví Města Bystřice n. P. a

 a 1800 m3  Jílkův rybníček objemu 100 m3

Bystřice n. P. vodojem a hydrantová síť v Návesní rybník o objemu 700 m3 Města

místní část Vítochov obci není Jílkův rybníček objemu cca 100 m3