Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. /2024, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozené | Vodní plocha -rybník Senomaty | 4000 m3 | na hrázi | celoroční |
| umělé | Požární nádrž Senomaty | 200 m3 | na příjezdu ulicí Nádražní | celoroční |

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim