Obec Staré Hamry

Zastupitelstvo obce Staré Hamry

Obecně závazná vyhláška obce Staré Hamry,

kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Staré Hamry se na svém zasedání konaném dne 16.09.2024 usnesením č. 13/12 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)	Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

(2)	Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

#### Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Staré Hamry (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

- K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

- zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,

- starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

.

- Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

- konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Starých Hamer a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

- Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- Dřevěný kostel Panny Marie Pomocné na Gruni (k.ú. Staré Hamry 1),

- Kostel sv. Jindřicha (k.ú. Staré Hamry 1),

- Kotelna Obecního úřadu a sklad paliva u kotelny Obecního úřadu (k.ú. Ostravice 2),

- Sál a vnitřní prostory Kulturního domu Samčanka – objekt č.p. 306 (k.ú.

Ostravice 2).

#### Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

- Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Staré Hamry č.p. 301, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

#### Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

- Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje. V příloze č. 3 vyhlášky jsou uvedeny zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

- Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:

- nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,

- neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”

(2)         Hasičská zbrojnice na adrese Staré Hamry č.p. 301. tel: 721 590 166.

#### Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným spuštěním tlačítka rotační sirény. Tlačítko je umístěné zvenčí na objektu Hasičské zbrojnice Staré Hamry č.p. 301.

- v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.

- zasláním SMS/volání na mobilní telefony členům JSDH Staré Hamry ze strany Krajského operačního a informačního střediska Ostrava, Integrovaného bezpečnostního centra Ostrava.

#### Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2017 obce Staré Hamry, požární řád, ze dne 22. června 2017.

#### Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2025.

.......................................					……....................................

Ing. Rudolf Franta v. r.				               Bc. Eva Tořová v. r.

místostarosta							starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Staré Hamry, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Staré Hamry, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce obce Staré Hamry, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Staré Hamry, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

- V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | První jednotka požární ochrany | Druhá jednotka požární ochrany | Třetí jednotka požární ochrany | Čtvrtá jednotka požární ochrany |
| Název jednotek požární ochrany | JPO HZS Moravskoslezského kraje CHS Frýdek-Místek | JSDH Staré Hamry | JSDH Ostravice | JSDH Frýdlant nad Ostravicí |
| Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS | JPO I | JPO III | JPO II | JPO II |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Staré Hamry, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce nebo společné jednotky požární ochrany

| Název jednotek požární ochrany | Kategorie jednotek požární ochrany | Požární technika a věcné prostředky požární ochrany | Počet členů |
| --- | --- | --- | --- |
| JSDH Staré Hamry | JPO III | 1x CAS20 Tatra Terra,1x CAS32 T148, 1x DA MB Sprinter, 1x VEA Mitshubishi | 20 |
| JSDH Staré Hamry | JPO III | 7 ks dýchací technika Draeger, 7 ks digitální radiostanice Matra |  |
| JSDH Staré Hamry | JPO III | Hydraulické vyprošťovací zařízení Holmatro, 2x elektrocentrála, 2x plovoucí čerpadlo, 1x kalové čerpadlo, 1x PS12, 3x motorová řetězová pila, 1x rozbrušovací pila |  |

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce obce Staré Hamry, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

|  | Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.1 | umělé | podzemní hydrant u KD čp.306 | 400 l / min kapacita nádrže 120 m3 | Parkoviště u restaurace Bowling | celoroční |
| Č.2 | umělé | podzemní hydrant u JZD čp.313 | 400 l / min Kapacita nádrže 150 m3 | Zpevněná plocha u kravína JZD | celoroční |
| Č.3 | přírodní | potok Velký | 1000 l / min | Zpevněná komunikace vedle potoku | celoroční |
| Č.4 | přírodní | potok Červík | 1000 l/ min | Zpevněná komunikace vedle potoku | celoroční |
| Č.5 | přírodní | Řeka Ostravice | 2000 l/ min | Zpevněná komunikace vedle řeky | celoroční |
| Č.6 | přírodní | Potok Jamník | 400 l/ min | Zpevněná komunikace vedle potoku | celoroční |

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

nařízení Moravskoslezského kraje č.4/2002 ze dne 27. 6. 2002 ve znění č.7/2002 zde dne 17. 10. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požáru