Obec Velký Beranov
Zastupitelstvo obce Velký Beranov
Obecně závazná vyhláška obce Velký Beranov

Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Velký Beranov se na svém zasedání dne 25.6.2025 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“).
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška obce Velký Beranov upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Velký Beranov (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce podle článku 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v Příloze č. 1 a 2 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitele SDH obce Velký Beranov, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi obce minimálně 1x za rok.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly pověřeny tyto orgány obce:
  1. zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
  2. starosta obce – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1x za 12 měsíců.
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje: konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právnímu předpisu kraje[1] či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
  [1] Nařízení kraje Vysočina č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
2. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím Obecnímu úřadu Velký Beranov. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany o obci
1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v článku 7 vyhlášky.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotami požární ochrany uvedenými v článku 5 a v Příloze č. 1 vyhlášky.
Článek 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
její početní stav a vybavení

1. Obec zřídila jednotku SDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v Příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové jednotky SDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice v obci Velký Beranov, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[2].
[2] Nařízení kraje Vysočina č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.
Jmenovité zdroje vody jsou uvedeny v Příloze č. 3.
Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení
1. Obec zřídila tuto ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: Obecní úřad Velký Beranov, č. p. 58, Velký Beranov.
2. Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“.
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
  1. signálem „požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
  2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný nezaměnitelný s jinými signály),
  3. v případě poruchy technických zařízení po vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.
Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje Vysočina[3] je uveden v Příloze č. 1 vyhlášky.
[3] Nařízení kraje Vysočina č. 9/2016, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina, ze dne 17. května 2016.

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2011, Požární řád obce Velký Beranov, ze dne 31. 8. 2011.
Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Milan Pulicar v. r. starosta	Petr Švoma v. r. místostarosta