Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozené | Rybník Strážek | 3000 m3 | na hrázi | celoroční |
| přirozené | Řeka Bobrůvka |  | z břehu | dle stavu vodního toku |
| přirozené | Rybník Jemnice | 1000 m3 | na hrázi | celoroční |
| přirozené | Rybník Moravecké Janovice | 1000 m3 | na hrázi | celoroční |
| přirozené | Rybník Meziboří | 120000 m3 | na hrázi | celoroční |
| umělé | Požární nádrž Jemnice | 58 m3 | z komunikace | celoroční |
| Hydrant podzemní | Úřad městyse | DN100 | u čp. Strážek 13 | celoroční |
| Hydrant podzemní | Náměstí | DN10 | u čp. Strážek 11 | celoroční |
| Hydrant podzemní | ZŠ | DN 80 | u čp. Strážek 27 | celoroční |