Příloha č.1.

**Výklad pojmů**

1. **Pro účely této vyhlášky se rozumí**
2. **akcí, kterých se zúčastňuje více osob** – organizované shromáždění, kde se předpokládá

více než:

1. 200 osob uvnitř stav.objektů ( nebo 50 osob s omezenou schopností pohybu )
2. 350 osob na ploše shromažďovacího prostoru
3. 500 osob na volném prostranství
4. **stavebním objektem** – objekt, jehož vnitřní prostor svým řešením umožňuje uspořádání výše uvedené akce ( kina, divadla, kult.domy, sokolovny, sportovní haly, aukční a výstavní síně, přednáškové sály, cirkusy apod. ).
5. **shromažďovacím prostorem** – prostor oficiálně vymezený a běžně užívaný k pořádání výše uvedených akcí ( letní parkety, stadiony, plochy tržišť, jarmarků, letní kina, přírodní divadla a místa určená pro lunaparky )
6. **volným prostranstvím** – prostor neomezený budovami ani oplocením, na kterém se konají akce většího rozsahu ( louky, pole, letiště, golfová hřiště apod. ).
7. **pořadatelem** - právnická nebo podnikající fyzická osoba, která akci organizuje. V případě, že tato osoba není přímo určena ( např. jde pouze o pronájem plochy přímo trhovcům bez dalšího organizačního zajištění ) rozumí se pořadatelem pronajímatel této plochy.
8. **Počet členů preventivní požární hlídky**

Za nejnižší počet členů preventivní požární hlídky se pro účely této vyhlášky považuje u akcí dle čl. 1 odst.2:

1. 1 člen PPH na každých započatých 100 osob

( nebo počet stanovený schváleným posouzením požárního nebezpečí dle § 6a zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ).

1. 1 člen PPH na každých započatých 200 osob
2. 1 člen PPH na každých započatých 500 osob

Příloha 2

**Povinnost preventivní požární hlídky**

1. Velitel PPH je povinen:
2. před zahájením akce zkontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a seznámit pořadatele se zjištěnými závadami
3. během trvání akce koordinovat a řídit činnost členů PPH
4. plnit další úkoly preventivní požární hlídky dle odst.2
5. Členové PPH jsou povinni:
6. zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce. V případě, že se jedná o periodicky opakující se akci na jednom místě, účastní se odborné přípravy jedenkrát ročně.
7. seznámit se s charakterem akce, objektem nebo prostorem, kde se bude konat
8. seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, se způsobem a místy evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu, evakuačním plánem objektu, s umístěním a použitím hasebních prostředků, uzávěrů plynu a hlavního vypínače elektrické energie.
9. seznámit se s předpisy pořadatele, které upravují zabezpečení této akce
10. v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob, zamezit vzniku paniky, vyhlásit požární poplach, přivolat pomoc jednotky požární ochrany, zajistit hasební práce a dále spolupracovat s jednotkou požární ochrany
11. udržovat trvale volný přístup k prostředkům požární ochrany a k hlavním uzávěrům vody, plynu a k hlavnímu vypínači elektrické energie
12. průběžně kontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a ve spolupráci s pořadateli zajistit okamžité odstranění zjištěných závad
13. Velitel ani členové PPH nesmí během akce vykonávat činnosti, které by omezily plnění jejich úkolů.

**Povinnosti účastníků akce**

Všichni účastníci akce jsou povinni dbát příkazů pořadatelů, velitele a členů PPH vyplývajících z tohoto nařízení a obecně platných právních předpisů na úseku požární ochrany.

Příloha 3

**Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dislokace JPO** | **Kategorie JPO** | **Počet členů** | **Minimální počet členů v pohotovosti** |
| Zastávka, Stará osada 162 | JPO II | 24 členů | 1 strojník,3 hasiči |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky PO** | **Počet** |
| CAS 25 K/ T815 – cisternová automobilová stříkačka | 1 |
| DA12 / A 31 – dopravní automobil | 1 |
| VA – Škoda Felicia | 1 |
| T 148 VVN – vyprošťovací nákladní automobil | 1 |
| Přenosná motorová stříkačka PS 12 | 2 |
| Dvoukolový žebřík ZD 12 | 1 |
| Dýchací přístroje Saturn S 6 | 6 |
| Motorová řetězová pila | 2 |
| Elektrocentrála HONDA ESE 604 DHS | 1 |
| Kalové čerpadlo HCP AS 215 | 1 |
| Plovoucí čerpadlo MAXIMUM | 1 |
| Kalové čerpadlo Grand Septik | 1 |

*Legenda:*

*JPO jednotka požární ochrany*

*Dislokace JPO název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována*

*Kategorie JPO kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí*

*uzemí kraje jednotkami požární ochrany*

*Počet členů skutečný počet členů jednotky*

*Minimální počet členů*

*v pohotovosti počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie*

*JPO II, zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah*

*mimo katastrální území zřizující obce ( dle § 29 odst.3 – zpravidla*

*jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu ( 1+3 ).*

Příloha 4

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stupeň pož. popl. | I.stupeň | II. stupeň | III. stupeň |
| I.jednotka | PS Rosice | PS Ivančice | PS BVV |
| II.jednotka | SDH Zastávka | SDH Oslavany | PS Starý Lískovec |
| III.jednotka | SDH Zbýšov u Brna | SDH Říčany | SDH Neslovice |
| IV.jednotka | PS Rosice | SDH Zbraslav | SDH Domašov |
| V.jednotka | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | SDH Ivančice - Němčice | SDH Ketkovice |
| VI.jednotka | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | SDH Střelice | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Příloha č.5

**Seznam míst, kde jsou umístěny podzemní hydranty v obci Babice u Rosic dle čísel popisných**

|  |  |
| --- | --- |
| Hydrant číslo | Umístěn u domu číslo popisné |
| **Hydrant číslo 1.** | Ulice Nová číslo popisné 301 – nová výstavba směr Kratochvilka |
| **Hydrant číslo 2.** | U domu číslo popisné 114 – ulice směr Babice - Kratochvilka |
| **Hydrant číslo 3.** | U domu číslo popisné 169 z ulice Náves směr Zbýšov |
| **Hydrant číslo 4.** | U areálu bývalého Svazarmu |
| **Hydrant číslo 5.** | U domu číslo popisné 1 – křižovatka Na Návsi |
| **Hydrant číslo 6.** | U domu číslo popisné 70 |
| **Hydrant číslo 7.** | U domu číslo popisné 66 – ulice Pod Zahradami |
| **Hydrant číslo 8.** |  |