# logo

**MĚSTO VIMPERK**

**Zastupitelstvo města Vimperk**

##### Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, požární řád města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se na svém zasedání dne 11.09.2023 usnesením č. 73 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku.

## **Čl. l**

### Úvodní ustanovení

Požární řád města Vimperk upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.

**Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města a jeho částí je zajištěna jednotkou Hasičského záchranného sboru (HZS) Vimperk a jednotkami Sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO).

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovují zvláštní právní předpisy Jihočeského kraje, které upravují:

1. Podmínky k zabezpečení ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
3. Zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

#### **Čl.4**

#### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

1. Město pro nepřetržité zabezpečení PO zřizuje tyto JSDH
2. Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Vimperk
3. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bořanovice
4. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Boubská
5. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hrabice
6. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Výškovice
7. Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Jihočeského kraje územní odbor Prachatice, požární stanice Vimperk.

JSDHO jsou vyrozumívány pomocí AMDS a SMS. Siréna by byla užita jako náhradní způsob vyrozumění jednotek.

##### Čl. 5

#### **Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení**

Město zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zařazení do kategorie, jejich početní stavy a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce podle požárního poplachového plánu Jihočeského kraje jsou uvedeny v příloze č. 1.

**Čl. 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

* 1. Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)

1. řeka Volyňka

2. rybníky v místních částech

b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.)

* plně funkční požární hydranty se nacházejí ve městě v následujících lokalitách

H 01 – náměstí Svobody u čp. 15

H 02 – Pivovarská u VSG

H 03 – Pivovarská u čp. 75

H 04 – Pražská x Kaplířova H 05 – Zlatá stezka u čp. 104

H 06 – Hřbitovní x Jiráskova

H 07 – 1. máje x Johnova u čp. 361

H 08 – Na Stráni u čp. 522

H 09 – Nádražní u čp. 230

H 10 – K. Weise u čp. 395

H 11 – Mírová u čp. 460

H 12 – SNP u čp. 461

H 13 – Palackého u čp. 376

H 14 – Luční u plynové kotelny

H 15 – Čelakovského u čp. 404

H 16 – K Rokli u čp. 497

H 17 – Hraničářská u čp. 78

H 18 – Boubínská u autosalonu

Hyundai

H 19 – areál ČOV Vimperk čp. 544

H 20 – Hraničářská x Pod Homolkou

H 21 – Špidrova – odbočka do objektu

bývalých kasáren

H 22 – Špidrova u Rohde & Schwarz

H 23 – Špidrova odbočka na Pravětín

H 24 – náměstí Svobody u čp. 8

H 25 – Pasovská hotel Terasa

u vjezdu na parkoviště

H 26 – náměstí Svobody u čp. 23

H 27 – Brantlova u čp. 244

H 28 – Pivovarská u čp. 70

H 29 – Špidrova pod žel. mostem

H 30 – Brantlova u čp. 106

H 31 – Nad Stadiónem u budovy TKB

H 32 – Purkártova u čp. 35

H 33 – Zámek u čp. 38

H 34 – Žižkova u čp. 418

H 35 – Boubínská u čp. 227

* plně funkční hydranty v místních částech města

Hrabice H 1 u čp. 8

H 2 za hasičárnou

Boubská H 1 u čp. 4

H 2 na louce pod čp. 1

Lipka H 1 u čp. 21

H 2 u čp. 30

H 3 u čp. 3

H 4 u čp. 26

U Sloupů H 1 u truhlářství Košků čp. 9

H 2 v polovině hlavní cesty

H 3 u kotelny

Pravětín H 1 u čp. 1

H 2 u čp. 5

H 3 u čp. 23

H 4 nad kravínem ve skruži

* požární nádrže v místních částech

Boubská, Hrabice, Výškovice, Výškovice - Vnarovy, Výškovice - Paříž, Lipka, Skláře.

* 1. Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace.
  2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je podle předpisů o požární ochraně, povinen umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.
  3. Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen podle předpisů o požární ochraně zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

### Čl. 7

**Seznam míst, kde lze hlásit požár**

Požár a další mimořádné události lze ohlásit především využitím sítí mobilních telefonů, provozovaných jednotlivými operátory.

Požární stanice Vimperk HZS JčK není ohlašovnou požárů ve smyslu právních předpisů[[1]](#footnote-1),[[2]](#footnote-2)), ale je místem, kde lze ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost.

Seznam míst, kde lze nahlásit požár ve městě Vimperk je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

**Čl. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25s tón - 10s pauza – 25s tón) nebo

b) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhlašuje zařízením požárního vozidla nebo mobilním telefonem velitele jednotky SDH.

**Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků**

Seznam sil jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 3.

##### Čl. 10

**Zrušovací ustanovení**

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Požární řád města Vimperk č. 4/2008.

**Čl. 11**

**Závěrečná ustanovení**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………………… ……………………………..

Ing. Jaroslava Martanová v. r. Mgr. Zdeněk Kuncl v. r.

starostka místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: ………………………………

Sejmuto z úřední desky dne: ………………………………

**Příloha č. 1**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dislokace JPO*** | ***Kategorie JPO*** | ***Počet členů*** | **Minimální počet členů v pohotovosti** | |
| ***Hrabice*** | ***JPO III*** | ***12*** | ***4*** | |
|  | | | | |
| ***Požární technika a věcné prostředky*** | | | | ***Počet*** |
| CAS TATRA T 815  CAS 25/3500/200-M2R, PMS 8/1200  CAS 25/3500/200-M2R, PMS 8/1200 | | | | 1 |
| PMS 8/1200 | | | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dislokace JPO*** | ***Kategorie JPO*** | ***Počet členů*** | **Minimální počet členů v pohotovosti** | |
| ***Bořanovice*** | ***JPO V*** | ***9*** | ***4*** | |
|  | | | | |
| ***Požární technika a věcné prostředky*** | | | | ***Počet*** |
| PMS 8/1200 | | | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dislokace JPO*** | ***Kategorie JPO*** | ***Počet členů*** | **Minimální počet členů v pohotovosti** | |
| ***Boubská*** | ***JPO V*** | ***9*** | ***4*** | |
|  | | | | |
| ***Požární technika a věcné prostředky*** | | | | ***Počet*** |
| PMS 8/1200 | | | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dislokace JPO*** | ***Kategorie JPO*** | ***Počet členů*** | **Minimální počet členů v pohotovosti** | |
| ***Vimperk*** | ***JPO V*** | ***9*** | ***4*** | |
|  | | | | |
| ***Požární technika a věcné prostředky*** | | | | ***Počet*** |
| CAS 32 TATRA 148 | | | | 1 |
| DA 8 VW Transporter | | | | 1 |
| PS 8/1200 | | | | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dislokace JPO*** | ***Kategorie JPO*** | ***Počet členů*** | **Minimální počet členů v pohotovosti** | |
| ***Výškovice*** | ***JPO V*** | ***9*** | ***4*** | |
|  | | | | |
| ***Požární technika a věcné prostředky*** | | | | ***Počet*** |
| DA 8-VW Transporter | | | | 1 |
| PMS 8/1200 | | | | 1 |

**Příloha č. 2**

**Seznam míst, kde lze nahlásit požár ve městě Vimperk**

* Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, operační středisko České Budějovice, tel. 950 230 111,
* Požární stanice Vimperk, Špidrova 107, tel. 950 212 111.

K ohlášení požáru je dále možno využít mobilní telefon pro bezplatné volání na tel. č. 150 nebo na tel. č. 112.

**Příloha č. 3**

**SEZNAM SIL JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY**

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města ur­čeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vimperk |  |  |  |  |
| stupeň pož. poplachu | jednotka PO | jednotka PO | jednotka PO | jednotka PO |
| 1. | Stanice Vimperk | Hrabice JSDH | Zdíkov JSDH | ÚO a stanice Prachatice |
| 2. | ÚO a stanice Prachatice | Svatá Maří JSDH | Stachy JSDH | Čkyně JSDH |

1. § 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-1)
2. § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-2)