Obec Jeřišno

Zastupitelstvo obce Jeřišno

Obecně závazná vyhláška obce Jeřišno,

kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Jeřišno se na svém zasedání konaném dne 23. 9. 2026 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)	Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

(2)	Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Jeřišno (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

- K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

- zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v  obci,

- starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

- konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Jeřišno a na operační středisko Hasičského záchranného sboru  Kraje Vysočina. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

- Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- Budova obecního úřadu - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem

- Kulturní dům - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem

- Obchod - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem

- Hasičská zbrojnice - požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

- Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Jeřišno čp. 75, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

- Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.

- Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů” v budově obecního úřadu na adrese Jeřišno čp. 25.

- Hlášení požáru je možno dále zajistit přímo na telefonní číslo „150“ nebo „112“ prostřednictvím mobilních telefonů nebo pevných telefonních linek.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

- v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou nebo voláním „Hoří!“ a osobním kontaktem členů JSDH obce.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2024 ze dne 15. 5. 2024.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Petr Doležal v. r.						      Dagmar Vaňková v. r.

místostarosta							   starostka

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

- V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | První jednotka požární ochrany | Druhá jednotka požární ochrany | Třetí jednotka požární ochrany | Čtvrtá jednotka požární ochrany |
| Název jednotek požární ochrany | JPO HZS Kraje Vysočina – HS Chotěboř | JPO HZS Pardubického kraje – HS Seč | JSDHO Maleč | JSDHO Jeřišno |
| Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS | JPO I | JPO I | JPO III | JPO V |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

| Požární technika jednotek zařazených v 1. stupni požárního poplachu |  | Počet |
| --- | --- | --- |
| JPO HZS VYS HS Chotěboř – JPO I CAS 20 Tatra Terra CAS 30 Tatra T815-7 AP 27 Tatra OA VEA-L1 Škoda Octavia |  | 1 1 1 1 |
| JPO HZS PAK HS Seč – JPO I CAS 20 Scania CAS 30 Tatra T815-7 AZ 39 Mercedes-Metz |  | 1 1 1 |
| JSDH Maleč – JPO III CAS 20 Scania DA-L1Z Ford Transit |  | 1 1 |
| JSDH Jeřišno – JPO V DA-L1Z Fiat Ducato |  | 1 |

| Věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH Jeřišno |  | Počet |
| --- | --- | --- |
| EC - Honda 7kVA Plovoucí čerpadlo POSEIDON 1, Honda GCV 200 PS 12 PH Alfa 2 BS 23 HP |  | 1 1 1 |

Pozn.:

JPO – jednotka požární ochrany,

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HZS – hasičský záchranný sbor,

VYS – Kraj Vysočina,

PAK – Pardubický kraj,

HS – hasičská stanice,

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

AP – automobilová plošina,

AZ – automobilový žebřík,

DA – dopravní automobil,

EC – elektrocentrála,

PS – požární stříkačka.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce Jeřišno

| Název jednotek požární ochrany | Kategorie jednotek požární ochrany | Požární technika a věcné prostředky požární ochrany | Počet členů |
| --- | --- | --- | --- |
| JSDHO Jeřišno | JPO V | 1x DA FIAT, 1x přenosná motorová stříkačka PH Alfa 2 BS 23HP, 1x plovoucí čerpadlo Poseidon 1 Honda GCV 200, žebřík třídílný, elektrocentrála HONDA ECT 700 PG | 9 |

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozené | Rybník Jeřišno | 5000 m3 | na hrázi | celoroční |
|  | Řeka Doubrava Vestecká Lhotka |  |  | celoroční |
|  | Rybník Podhořice | 4000 m3 | na hrázi | celoroční |
|  | Mlýnský rybník Chuchel | 45000 m3 | na hrázi | celoroční |
| umělé | Požární nádrž Jeřišno | 412 m3 | Plocha u obecního úřadu | celoroční |

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim