**Příloha č. 4**

**Seznam hydrantové sítě**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje**  **vody** | **Zdroj vody** | **Kapacita** | **Obec, ulice** | **Poznámka** | **GPS** |
| Podzemní  hydrant | normované | 10,00 l/s | Rousínov, Čechyně 168,  Rousínov | p.č. 280/1  k.ú. Čechyně | 16°53´54.94´´E  49°12´24.032´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 4,90 l/s | Rousínov, Čechyně 174,  Rousínov | p.č. 2388  k.ú. Čechyně | 16°54´0.609´´E  49°12´9.782´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 11,00 l/s | Rousínov, Královopolské Vážany 28, Rousínov | p.č. 321 | 16°52´6.694´´E  49°12´55.472´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 11,00 l/s | Rousínov, Královopolské Vážany 195, Rousínov | p.č. 227/1 | 16°51´46.308´´E  49°12´53.601´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 10,00 l/s | Rousínov, Královopolské Vážany 208, Rousínov | p.č.109/19 | 16°52´15.568´´E  49°12´39.985´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 15,00 l/s | Rousínov, Královopolské Vážany 157, Rousínov | p.č.109/12 | 16°52´13.07´´E  49°12´28.288´´N |
| Nadzemní  hydrant | normované | 6,00 l/s | Rousínov, Kroužek 37, Rousínov | p.č.1013 | 16°53´46,1´´E  49°11´37.759´´N |
| Nadzemní  hydrant | normované | 13,00 l/s | Rousínov, Sušilovo nám. 434, Rousínov | p.č.895/1 | 16°52´48.485´´E  49°12´10.295´´N |
| Nadzemní  hydrant | normované | 7,00 l/s | Rousínov, Sušilovo nám. 1194, Rousínov | p.č.760 | 16°53´4.712´´E  49°12´10.701´´N |
| Nadzemní  hydrant | normované | 4,00 l/s | Rousínov, Nad Školou 1209, Rousínov | p.č.344/2 | 16°52´54.511´´E  49°12´32.587´´N |
| Nadzemní  hydrant | normované | 17,00 l/s | Rousínov, Skálova 150,  Rousínov | p.č.1486 | 16°52´54.41´´E  49°12´2.372´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 12,00 l/s | Rousínov, Krejčířova 662, Rousínov | p.č.1251/1 | 16°53´7.72´´E  49°11´37.477´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 4,00 l/s | Rousínov, Slavkovská 941, Rousínov | p.č.2278/28 | 16°52´47.298´´E  49°11´28.128´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 4,00 l/s | Rousínov, Rudé armády 1192, Rousínov | p.č.1778/3 | 16°51´57.333´´E  49°11´52.698´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 11,00 l/s | Rousínov, Šíby 869,  Rousínov | p.č.1865 | 16°52´15.815´´E  49°11´49.796´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 10,00 l/s | Rousínov, Hlinky 872, Rousínov | p.č.2029 | 16°51´57.236´´E  49°11´44.05´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 8,00 l/s | Rousínov, Kovářská, Rousínov | p.č.1949 | 16°52´12.532´´E  49°11´38.224´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 3,00 l/s | Rousínov, Velešovická 1303, Rousínov | p.č. 2266/2 | 16°52´0.969´´E  49°11´27.442´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 4,00 l/s | Rousínov, Vítovice 60, Rousínov | p.č. 145,  nutný  el. proud | 16°51´4.84´´E  49°13´2.433´´N |
| Podzemní  hydrant | normované | 5,00 l/s | Rousínov, Vítovice 46, Rousínov | p.č. 235/1,  nutný  el. proud | 16°50´46.413´´E  49°13´5.711´´N |
| Rybník | normované | m3 | Rousínov, Vítovice,  Rousínov |  | 16°51´1.129´´E  49°13´0.56´´N |
| Požární  nádrž  otevřená | normované | m3 | Rousínov, Čechyně,  Rousínov | Bývalá požární  nádrž | 16°54´14.659´´E  49°12´23.249´´N |
| Bazén | normované | m3 | Rousínov, Krejčířova, Rousínov | Koupaliště jen v případě napuštění | 16°53´7.052´´E  49°11´41.826´´N |