MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008

P O Ž Á R N Í    Ř Á D    M Ě S T A

Zastupitelstvo města Trhový Štěpánov schvaluje a vydává dne 2. 9. 2008 podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2008 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení § 29 odst. (1) písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Požární řád města Trhový Štěpánov upravuje organizaci zabezpečení požární ochrany ve městě a přilehlých obcích (dále jen ve městě) dle § 15 odst. (1) nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Článek 2

Vymezení činností osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá Město Trhový Štěpánov, které plní v samostatné i přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkami Sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) města podle článku 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:

- Jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, stanice Benešov,

- Jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, stanice Vlašim,

- Jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, stanice Zruč n. S.

- K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 Město Trhový Štěpánov pověřuje:

- Zastupitelstvo města projednáním stavu požární ochrany v ročních intervalech

- Smluvního pracovníka, který má odbornou způsobilost v souladu s ustanovením § 11 zákona o požární ochraně, zpracováním a vedením dokumentace požární ochrany podle § 1 odst. (2) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v rozsahu stanoveném jeho pracovní smlouvou.

Článek 3

Podmínky požární ochrany při činnostech, v objektech

nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

- Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

- pálení dřevních zbytků po lesní těžbě v období stávajícího sucha,

- sklizeň pícnin od zahájení seče do konečného uskladnění s následným měřením teplot skladovaných lehce provzdušněných látek,

- sklizeň obilovin mechanickými prostředky (kombajn) od zahájení sklizně po jejich uskladnění,

- společenské akce na volném prostranství, kterých se zúčastní více než 500 osob.

- Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- období sucha (déle než 14 dnů od posledního vydatného deště),

- topné období (doba, kdy jsou průběžně provozovány lokální spotřebiče a zdroje tepla).

- Za objekty se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují společenské místnosti v době konání akcí, kterých se zúčastní více než 200 osob.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru a míst, odkud je možné ohlásit požár, uvedených v článku 7.

- Ochrana životů, zdraví občanů a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v článcích 2 a 5.

Článek 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

- Město Trhový Štěpánov zřizuje jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve městě Trhový Štěpánov a částech obce:

| Část obce | Kategorie |
| --- | --- |
| Trhový Štěpánov | JPO II |
| Střechov nad Sázavou | JPO V |
| Dalkovice | JPO V |
| Dubějovice | JPO V |
| Sedmpány | JPO V |

- Potřebné početní stavy členů, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany těchto jednotek jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

- Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v místě svého bydliště.

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky

pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

- Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit provedení účinného požárního zásahu:

- Trhový Štěpánov

Požární nádrž „U nádraží Českých drah“

Rybník „Belík“

Hydrantová síť v Trhovém Štěpánově

- Střechov nad Sázavou

Rybník „Pod kravínem“

Řeka Sázava – Na říčce

- Dalkovice – rybník

- Dubějovice – rybník

- Sedmpány - rybník

- Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu požárních vozidel. V jednom vyhotovení tento plánek obdrží jednotky požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotka HZS Středočeského kraje – územní odbor Benešov.

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.

- Vlastník pozemku – příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatel), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Článek 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár,

a způsob jejich označení

- Město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“

Trhový Štěpánov – Městský úřad, Dubějovická 269

- Město zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“

- Trhový Štěpánov – farma ZD Trhový Štěpánov, a. s. – vrátnice

- Trhový Štěpánov – Deltagaz – vrátnice

- Trhový Štěpánov – nádraží Českých drah ČD

- Trhový Štěpánov – veřejný telefonní automat – náměstí

- Střechov nad Sázavou    čp. 52       pí Hana Havlínová

- Dalkovice                      čp. 56       pí Ivana Dřevová

- Dubějovice                    čp. 17       p. Ing. Antonín Vošický

- Sedmpány                     čp. 25       p. František Dvořák

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

- Požární poplach se vyhlašuje přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty

(25 sec. plný tón – 10 sec. pauza – 25 sec. plný tón).

- Členové zásahové jednotky se svolávají pomocí svolávačů.

- V případě poruchy technických zařízení se ke svolání využije telefonů nebo spojek.

Článek 9

Seznam sil a prostředků

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze 1.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení (tj. vyvěšením na úřední desce).

Josef  T o m a i d e s   v. r.                                Ing. Václav  N e k v a s i l   v. r.

místostarosta                                                         starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:   03.09.2008

Sejmuto z úřední desky dne:       18.09.2008

Nabylo účinnosti dne:                 18.09.2008

Příloha č. 1 vyhlášky 6/2008

Seznam sil a prostředků

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje

| Část obce | Kategorie |
| --- | --- |
| Trhový Štěpánov | JPO II |
| Střechov nad Sázavou | JPO V |
| Dalkovice | JPO V |
| Dubějovice | JPO V |
| Sedmpány | JPO V |

Příloha č. 2 vyhlášky 6/2008

Potřebné početní stavy a vybavení jednotek

| Část obce | Kategorie |
| --- | --- |
| Trhový Štěpánov | JPO II |
| Střechov nad Sázavou | JPO V |
| Dalkovice | JPO V |
| Dubějovice | JPO V |
| Sedmpány | JPO V |

Příloha č. 3 vyhlášky 6/2008

Stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Za akce s větším počtem osob se považují takové akce, kterých se zúčastní více než 200 osob uvnitř budov, anebo více než 500 osob na volném prostranství.

Každý, kdo pořádá některou z výše uvedených akcí, je povinen tuto akci ohlásit na městském úřadě ve lhůtě 14 dnů před konáním akce.

Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen na základě § 13 zákona o požární ochraně zajistit požární preventivní hlídku (dále jen PPH).

Počet členů PPH je závislý na druhu akce a na rozhodnutí města (nejméně 2 členové).

Úkoly PPH:

- Dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně

- V případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob (v rámci možnosti zabránit panice, uvolnit únikové cesty)

- Přivolat jednotku požární ochrany

- Zúčastnit se likvidace požáru

Za tímto účelem provede před zahájením akce:

- Seznámení s charakterem akce

- Seznámení s charakterem objektu, ve kterém bude akce probíhat

- Kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu

- Prověří použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah

- Prověří přístupnost a průchodnost únikových východů a únikových cest

- Prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci

- Zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu

Po skončení akce provede prohlídku všech dostupných prostor objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru.

Členové PPH nesmí v průběhu akce požívat alkoholické nápoje.

Členové PPH se podrobí před zahájení akce odborné přípravě, kterou provede odborně způsobilá osoba nebo požární technik (§ 11 zákona o PO).

U členů PPH, kteří provádějí tuto činnost opakovaně, se provádí odborná příprava 1x ročně.

Příloha č. 4 vyhlášky 6/2008

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro spalování hořlavých látek

Právnických osobám a fyzickým osobám je zakázáno vypalovat porosty (§5 odst. 2 zákona o PO). Spalování hořlavých látek na volném prostranství zakázáno není, ale je podmíněno stanovením opatření proti vzniku a šíření požáru, které musí odpovídat rozsahu této činnosti.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření musí být předem oznámeno (den, doba, místo a odpovědná osoba) Městskému úřadu Trhový Štěpánov a operačnímu středisku hasičského záchranného sboru v Benešově, které může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji zakázat.

Ustanovením zákona o PO nejsou dotčeny povinnosti uložené zvláštními právními předpisy, např. zákonem o myslivosti, zákonem o odpadech, zákonem o ovzduší apod.

Opatření pro pálení klestu a dřevních odpadů:

- Pálení klestu může být prováděno pouze v období, kdy nehrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru.

- Činnost může být uskutečňována při zachování všech protipožárních opatření se souhlasem vlastníka lesa. Pokud by byla porušena práva jiných vlastníků, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.

- Pálení klestu v lesích je možné provádět jen tehdy, nelze-li odstranění klestu zajistit jiným způsobem (štěpkování apod.)

- Pálení klestu v lesích je možné provádět pouze v pracovní skupině, v denní době od 9:00 do 17:00 hodin, za chladného počasí nebo vlhka, v malých hromadách, s pomalým přikládáním.

- Za pálení a uhašení každého ohniště musí být určena odpovědná osoba.

- Osoby mladší 15 let nesmí rozdělávat ohně ani pálit klestí. Mladistvé osoby od 15 do 18 let mohou pomáhat na pracovišti pouze za přítomnosti osoby starší 18 let.

- Místa určená k pálení musí být izolována pruhem, na kterém bude odstraněn veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu.

- Po ukončení pálení musí být zbytky zuhelnatělých větví a ostatního dřevního odpadu shrnuty do středu ohniště 1 m do okraje ohniště. Pracoviště je možné opustit až po úplném uhašení ohniště po předchozím prolití vodou, okopáním a překrytím zeminou.

- Místo, kde bylo prováděno pálení, musí být následně alespoň 1x denně kontrolováno po dobu 3 až 5 dnů nebo do prvního vydatného deště, s výjimkou zimního období při souvislé sněhové pokrývce.

- Při pálení nesmí být používány na podporu hoření látky znečišťující ovzduší a životní prostředí, jako např. pneumatiky apod. To znamená nespojovat pálení s nedovoleným zneškodňováním odpadu.