**MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ**

**Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště**

**Obecně závazná vyhláška města Mnichovo Hradiště**

**kterou se vydává**

**POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ**

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště se se na svém zasedání konaném dne 4.11.2024 usnesením č. 109/2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Požární řád města upravuje zásady a organizaci zabezpečení požární ochrany na území města vymezeném těmito katastrálními územími – Mnichovo Hradiště, Veselá u Mnichova Hradiště, Lhotice u Bosně, Dneboh, Hoškovice, Olšina, Sychrov nad Jizerou, Podolí u Mnichova Hradiště a určeném těmito částmi města – Dneboh, Dobrá Voda, Hněvousice, Hoškovice, Hradec, Kruhy, Olšina, Podolí u Mnichova Hradiště, Sychrov nad Jizerou, Veselá u Mnichova Hradiště, Lhotice u Bosně (dále jen „území města“).
2. Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

#### Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Mnichovo Hradiště (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
3. **rada města** – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
4. **starosta** **města** – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z jeho samostatné působnosti, a to minimálně 2 x za 12 měsíců.

#### Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
2. konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[[1]](#footnote-1) či obce[[2]](#footnote-2) vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 7 pracovní dnů před jejím započetím na Městském úřadu Mnichovo Hradiště a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[[3]](#footnote-3).

1. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
2. Státní zámek Mnichovo Hradiště (V Lípách 148, Mnichovo Hradiště)
3. roubenka č. p. 7 (Víta Nejedlého 7, Mnichovo Hradiště)
4. farní stodola (1.máje 232, Mnichovo Hradiště)

Ve vzdálenosti 10 m od výše jmenovaných objektů je zakázáno rozdělávat otevřený oheň.

#### Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašovny požárů uvedené v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.
3. Nepřetržitou pohotovostí službu zajišťuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, stanice Mnichovo Hradiště, Hřbitovní 29, 295 01 Mnichovo Hradiště a na výzvu operačního střediska tohoto orgánu zajišťuje po dobu 24 hodin pohotovost svých členů JSDH města Mnichovo Hradiště, Hřbitovní ul. čp. 316, Mnichovo Hradiště tak, aby byl zajištěn výjezd jednotky požární ochrany k zásahu do 10 minut.

#### Čl. 5 Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

1. Město zřídilo JSDH, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do Požární zbrojnice JSDH na adrese, Hřbitovní ul. čp. 316, Mnichovo Hradiště anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

#### Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[4]](#footnote-4).
2. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[[5]](#footnote-5). Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
3. Nad rámec nařízení kraje město stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává JSDH uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovilo město (čl. 6 odst. 3), jsou povinni
   1. oznámit městu:
      1. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
      2. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.
   2. zajistit:
      1. volný příjezd pro mobilní techniku. Vlastník převede, prokazatelně, tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

#### Čl. 7 Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár

1. Město zřídilo centrální ohlašovnu požárů:
   1. Požární stanice, Hřbitovní 29, Mnichovo Hradiště, tel. č. „950 864 011“, která je označena tabulkou „Ohlašovna požárů“. Činnost ohlašovny požárů je zajištěna po dobu 24 hod.
      1. Ohlašovna požárů je vybavena pro činnost řádem ohlašovny požárů a plní tyto úkoly:
         1. přebírá zprávu o vzniku požáru na území města,
         2. oznamuje nahlášený požár na územně příslušné operační středisko,
         3. aktivuje jednotku požární ochrany města.
2. Tísňové telefonní linky:
   1. Policie ČR „158“,
   2. Záchranná služba „155“,
   3. Integrovaný záchranný systém „112“,
   4. Městská policie Mnichovo Hradiště „156“ nebo „602 473 156“

#### Čl. 8 Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

1. vysláním poplachových SMS zpráv systémem FIREPORT, jednotlivým členům JSDH nebo,
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény nebo,
3. místním rozhlasem nebo,
4. v případě poruchy technických zařízení a v místních částech, kde není obecní rozhlas, ústně signálem „Hoří“.

#### Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 10

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 ze dne 20.2.2006 a č. 4/2011 ze dne 12.12.2011.

#### Čl. 11

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ing. Jiří Plíhal v.r.**  starosta města |  | **Ing. Jan Mareš v.r.**  místostarosta města |

**Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. v.r.**

místostarosta města

**Příloha č. 1** k obecně závazné vyhlášce města Mnichovo Hradiště, kterou se vydává požární řád města Mnichovo Hradiště

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního poplachového plánu Středočeského kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna požárů města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu** | | | | |
|  | **První jednotka požární ochrany** | **Druhá jednotka požární ochrany** | **Třetí jednotka požární ochrany** | **Čtvrtá jednotka požární ochrany** |
| **Název jednotek požární ochrany** | JPO HZS Středočeského kraje – HS Mnichovo Hradiště | JSDH Mnichovo Hradiště | JSDH Klášter Hradiště nad Jizerou | JSDH Bakov nad Jizerou |
| **kategorie jednotek požární ochrany** | JPO I | JPO III/1 | JPO III/1 | JPO III/1 |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 2** k obecně závazné vyhlášce města Mnichovo Hradiště, kterou se vydává požární řád města Mnichovo Hradiště

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky PO** | **Počet** |
| zásahové vozidlo T815 CAS 30 | 1 |
| zásahové vozidlo Mercedes Atego CAS 15 | 1 |
| požární plošina Š706 PP20 | 1 |
| dopravní vozidlo Škoda Fabia Combi | 1 |
| dopravní vozidlo Land Rover Defender | 1 |
| dopravní vozidlo Avia 30 | 1 |
| Hydraulické vyprošťovací zařízení včetně příslušenství | 1 |
| plovoucí čerpadlo | 2 |
| kalové čerpadlo | 3 |
| motorové čerpadlo TOHATSU | 1 |
| motorová pila s příslušenstvím | 4 |
| elektrocentrála s příslušenstvím | 3 |
| dýchací přístroj | 14 |
| zásahový komplet včetně rukavic, obuvi a přílby | 14 |
| osvětlovací stožár 4 x 500 W, 6 m | 1 |
| nastavovací žebřík | 2 |
| zdravotnický batoh | 4 |
| přepravní vozík na PHM s nádrží 400 l | 1 |
| odsavač kouře | 1 |
| přetlakový ventilátor | 1 |
| vysavač na hmyz | 1 |
| člun nafukovací včetně přepravního vozíku | 1 |
| velkokapacitní čerpadlo | 3 |

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH Mnichovo Hradiště**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dislokace JPO** | **Ev. číslo** | **Kategorie JPO** | **Minimální počet členů v pohotovosti** | **Počet členů celkem** |
| Požární zbrojnice, Hřbitovní ul. čp. 316, Mnichovo Hradiště | 217142 | JPO III/1 | 1 + 3 | 23 (minimum 12) |


**Příloha č. 3** k obecně závazné vyhlášce města Mnichovo Hradiště, kterou se vydává požární řád města Mnichovo Hradiště

1. **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ** | **druh** | **obec / místní část** | **část obce – orientační bod** | **ulice** | **č.p.** | **technické označení** | **poznámka** |
| **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje** | | | | | | | |
| **přírodní** | řeka Jizera | Mnichovo Hradiště | pod kamenným mostem směr Klášter Hradiště nad Jizerou | Klášterská |  |  |  |
|  | řeka Jizera | Mnichovo Hradiště | u vjezdu do areálu VOSTROV | Budovcova |  |  |  |
| **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje** | | | | | | | |
| **přirozené a umělé nádrže** | podzemní požární nádrž | Mnichovo Hradiště | u prodejny LIDL | K Vořechu | 1494 |  | soukromý pozemek |
|  | podzemní požární nádrž | místní část Hněvousice |  |  | 246 |  |  |
|  | otevřená požární nádrž | místní část Dneboh | u křižovatky Mnichovo Hradiště, Olšina, Zásadka |  | 55 |  |  |
|  | otevřená požární nádrž | místní část Olšina | v zatáčce u hasičské zbrojnice |  | 32 |  |  |
|  | otevřená požární nádrž | místní část Dobrá Voda | za návsí naproti pomníku padlých |  | 12 |  |  |
| **víceúčelové** | hydrant \* | Mnichovo Hradiště | před provozem VaK | I. Olbrachta | 1496 | H 143 | nadzemní |

*\* Hydrant nesplňuje normu tlaku a vydatnosti.*

1. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích stanovišť**



1. § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-2)
3. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-3)
4. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-4)
5. nařízení Středočeského kraje č. 3/2010 ze dne 4.1.2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Středočeského kraje [↑](#footnote-ref-5)