Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2025, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 hydrant - podzemní | hydrant | Veřejný vodovod | Malé Přítočno, Kladenská 34 | celoroční |
| 5 hydrant - podzemní | hydrant | Veřejný vodovod | Malé Přítočno, Václava Moravce 72 | celoroční |
| 5 hydrant - podzemní | hydrant | Veřejný vodovod | Malé Přítočno, Václava Moravce 99 | celoroční |
| 5 hydrant - podzemní | hydrant | Veřejný vodovod | Malé Přítočno, Severní 45 | celoroční |
| 5 hydrant - podzemní | hydrant | Veřejný vodovod | Malé Přítočno, Zahradní 55 | celoroční |
| 1 vodní plocha - rybník | rybník | 1000 m3 | ulice Hlavní, Velké Přítočno | celoroční – z místní komunikace |

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim