STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 17/2025

ze dne 15. 12. 2025

Požární řád statutárního města České Budějovice

účinnost ode dne 31. 12. 2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Obecně závazná vyhláška města České Budějovice,

kterou se vydává požární řád statutárního města České Budějovice

Zastupitelstvo statutárního města České Budějovice se na svém zasedání dne 15.12.2025 usneslo (usnesení č. 194/2025) vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád statutárního města České Budějovice (dále jen „město“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města.

#### Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

(1) Ochrana životů, zdraví, majetku občanů a životního prostředí před mimořádnými událostmi (požáry, živelní pohromy a jiné) na území města je zajištěna jednotkami Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, jednotkami hasičských záchranných sborů podniků a jednotkami sborů dobrovolných hasičů podle Požárního poplachového plánu Jihočeského kraje:

- požární jednotkou HZS JčK PS České Budějovice, JPO I., Pražská 52b (v příloze uvedeno jen ÚO a stanice České Budějovice)

- požární jednotkou HZS JčK PS České Budějovice – Suché Vrbné, JPO I., 
J. Lomského 2 (v příloze označeno jako „stanice Suché Vrbné“)

(2) Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

#### Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností stanovených v § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.

(3) Požární bezpečnost v období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se řídí nařízením Jihočeského kraje.

#### Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení mimořádné události (požáru, živelní pohromy či jiné) v katastru města je zabezpečeno ohlašovnou požáru, která je uvedena v čl. 6.

(2) Ochrana životů, zdraví, majetku občanů a životního prostředí před mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, které jsou uvedeny v čl. 2.

#### Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stávající vodovodní řády veřejné vodovodní sítě s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích na celém území města. Při dalším budování požárních hydrantů a při jejich obměně, kde je to technicky možné, město osazuje nadzemní hydranty.

(2) Trvalá použitelnost zdrojů vody pro hašení požárů je zajištěna prováděním pravidelných kontrol. Kontrolu provozuschopnosti hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu (ke dni vydání vyhlášky ČEVAK, a. s.) a to nejméně jedenkrát za rok v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu o stavu předá provozovatel každoročně městu do jednoho měsíce od provedení kontroly.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(4) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník pozemku či příjezdové komunikace převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

#### Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) K ohlášení požárů slouží ve městě ohlašovna požárů v budově Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Pražská 52b, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”.

(2) Požár lze také hlásit na tísňovou linku tel. č. 150, nebo na jednotné evropské číslo tísňového volání tel. č. 112.

#### Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

(1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo;

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje např. dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.

(2) Varování občanů v případě vzniku mimořádné události na území města, se provádí:

a) signálem „Všeobecná výstraha“ který je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund sirénami a varovným informačním systémem města. Tyto systémy jsou ovládány krajským operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje. Městská policie a magistrát města mají možnost vstupu hlasovou i zvukovou informací do varovného informačního systému města.

b) v případě poruchy technických zařízení, nebo nebezpečí z prodlení jsou občané upozorněni na možné ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí náhradními prostředky např. výstražnými a rozhlasovými zařízeními z vozidel Policie ČR, městské policie, jednotek požární ochrany apod.

#### Čl. 8

#### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z Požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1.

#### Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 13/2025.

#### Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v. r.		   Ing. Lubomír Bureš v. r.

primátorka města		      	               náměstek primátorky

##### Příloha č. 1 k vyhlášce č. 17/2025

## Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Požárního poplachového plánu Jihočeského kraje (Čl. 2 a Čl. 8)

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| Část obce | St. po pl. | 1. jednotka PO | 2.jednotka PO | 3. jednotka PO | 4. jednotka PO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| České Budějovice | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | Hrdějovice JSDH |
|  | 2 | Hluboká na Vltavou JSDH | Lišov JSDH | Zliv JSDH | Ledenice JSDH |
| České Budějovice 1 | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | Hrdějovice JSDH |
|  | 2 | Hluboká na Vltavou JSDH | Lišov JSDH | Zliv JSDH | Ledenice JSDH |
| České Budějovice 2 | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | Hluboká na Vltavou JSDH |
|  | 2 | Žabovřesky JSDH | Hrdějovice JSDH | Zliv JSDH | Lišov JSDH |
| České Budějovice 3 | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | Hrdějovice JSDH |
|  | 2 | Hluboká na Vltavou JSDH | Lišov JSDH | Zliv JSDH | Ledenice JSDH |
| České Budějovice 4 | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | SŽDC České Budějovice |
|  | 2 | Hrdějovice JSDH | Lišov JSDH | Hluboká na Vltavou JSDH | Ledenice JSDH |
| České Budějovice 5 | 1 | Stanice Suché Vrbné | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | SŽDC České Budějovice |
|  | 2 | Hrdějovice JSDH | Ledenice JSDH | Lišov JSDH | Hluboká na Vltavou JSDH |
| České Budějovice 6 | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | ÚO a stanice České Budějovice | SŽDC České Budějovice |
|  | 2 | Hrdějovice JSDH | Lišov JSDH | Ledenice JSDH | Hluboká na Vltavou JSDH |
| České Budějovice 7 | 1 | ÚO a stanice České Budějovice | ÚO a stanice České Budějovice | Stanice Suché Vrbné | Hrdějovice JSDH |
|  | 2 | Hluboká na Vltavou JSDH | Lišov JSDH | Zliv JSDH | Ledenice JSDH |

(3) Ve třetím a zvláštním stupni poplachu lze pro účely zásahu využít jednotky bez respektování jejich hasebních obvodů a místní příslušnosti.

§ 15 odst. 1 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2017, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje

§ 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2017 Požární poplachový plán kraje, čl. 2 odst. 5