**OBEC OCMANICE**

**Zastupitelstvo obce Ocmanice**



**Obecně závazná vyhláška obce**

**kterou se vydává požární řád obce**

Zastupitelstvo obce Ocmanice se dne 16.12.2024 usnesením číslo 07/16-12-2024 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst.1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

**Článek 1**

**Základní ustanovení**

Požární řád obce Ocmanice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce/města za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.[[1]](#footnote-1)

**Článek 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany**

1. Dle zákona o obcích[[2]](#footnote-2) a zákona o požární ochraně[[3]](#footnote-3) odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce Ocmanice starosta obce.
2. Zastupitelstvo obce Ocmanice projednává stav požární ochrany ve v obci nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k  požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Ocmanice pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně[[4]](#footnote-4) starostu obce Ocmanice.

**Článek 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
   1. Pálení klestí po těžbě v lese.

Pro bezpečné provádění této činnosti obec Ocmanice stanovuje tyto podmínky:

1. Průběžný a následný dozor ze strany provozovatele
   1. Rozdělávání ohňů ve volné přírodě.

Pro bezpečné provádění této činnosti obec Ocmanice stanovuje tyto podmínky:

1. Průběžný a následný dozor ze strany provozovatele
   1. Akce s účastí většího počtu osob.

Pro bezpečné provádění této činnosti obec Ocmanice stanovuje tyto podmínky:

1. Průběžný a následný dozor organizátora akce
2. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu a zajistit průběžný a následný dozor.
3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují kulturní dům, obecní úřad, pohostinství, herna, budova zázemí fotbalového hřiště.Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.[[5]](#footnote-5)
4. Fyzické osoby jsou zejména povinny:

1. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
2. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.
3. Právnické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.
4. Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
5. období dlouhotrvajícího sucha, požární bezpečnost je zabezpečena zákazem činností, při kterých by mohlo dojít k požáru,
6. období sklizně obilovin a pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování bezpečnost je zabezpečena nařízením kraje podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o požární ochraně.

**Článek 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

* + 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru Ocmanice je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

* + 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Ocmanice je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenými v čl. 5. a jednotkami požární ochrany podle Přílohy č. 1 této vyhlášky.

**Článek 5**

**Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení**

* + 1. Obec Ocmanice má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Ocmanice (dále jen JSDH obce Ocmanice která je zařazena (na základě Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území Kraje Vysočina jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů) v kategorii JPO V s počtem minimálně 9 členů.[[6]](#footnote-6) Seznam sil a prostředků JSDH obce Ocmanice je uveden v příloze č. 3 tohoto požárního řádu.
    2. O nasazení JSDH obce Ocmanice k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Kraje Vysočina.
    3. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární zbrojnice Ocmanice 47*,* nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.
    4. Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Ocmanice může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.[[7]](#footnote-7)

**Článek 6**

**Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky**

**jejich trvalé použitelnosti**

1. Pro účely této vyhlášky se rozumí:
2. požární vodou voda pro hašení požárů,
3. odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,
4. zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému (viz. příloha č. 2 tohoto požárního řádu).
5. Obec Ocmanice stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.
6. Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.[[8]](#footnote-8)

**Článek 7**

**Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody**

1. Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrních míst jsou:
2. vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě;
3. příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu;
4. Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
5. Zdroje vody a odběrní místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).
6. Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrního místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.
7. Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:
   1. udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu;
   2. udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách;

* 1. projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany;
  2. oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místu neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a HZS kraje.

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně.)
2. Obec provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrních míst na zdrojích požární vody, které jsou uvedeny v požárním řádu obce. O těchto kontrolách vede záznamy. Obec nemusí provádět kontrolu pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole požárně bezpečnostních zařízení. (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.)
3. Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrních míst.
4. Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.
5. Odběrní místa jsou:
   1. nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu,
   2. čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.
6. Odběrní místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
7. Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:
8. musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky ( např. požární stříkačka),
9. musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky,
10. v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody;. zarážka nesmí bránit odtoku vody,
11. musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“, štítek se umísťuje ve výši min. 150 cm,
12. místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících,
13. pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou,
14. kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná vozidel do 3,5 tuny s přenosným požárním čerpadlem.

**Článek 8**

**Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu**

1. Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.
2. Vlastník, provozovatel, popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.
3. Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

**Článek 9**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení**

1. Obec Ocmanice má zřízenu ohlašovnu požáru v budově obecního úřadu (Ocmanice 47). Ohlašovna požáru je označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.
2. K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
3. Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).
4. Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

**Článek 10**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje se takto:
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón). Siréna je zpouštěna z KOPIS HZS Kraje Vysočina nebo tlačítkem na budově obecního úřadu,
3. SMS zprávami zasílanými z KOPIS HZS Kraje Vysočina na mobilní telefony členů JSDHO a představitelům obce.
4. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem (SMS) nebo osobním kontaktem členů jednotky SDH obce.

**Článek 11**

**Sankce**

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přestupek a právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.

Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.[[9]](#footnote-9)

**Článek 12**

**Ustanovení společná, přechodná a závěrečná**

* 1. Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Ocmanice stanovené dalšími právními předpisy.[[10]](#footnote-10)
  2. Tímto požárním řádem se zrušuje OZV č. 3/2016
  3. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2025

................................ ..................................

Jitka Borůvková v. r. Vladimír Šťáva v. r.

místostarosta starosta

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu (výpis z poplachového plánu HZS Kraje Vysočina).

Příloha č. 2 Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru a záchranné práce.

Příloha č. 3 Jednotka požární ochrany zřízená v obci Ocmanice

1. § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích [↑](#footnote-ref-2)
3. § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-3)
4. § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-4)
5. § 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-5)
6. § 4 odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru [↑](#footnote-ref-6)
7. srovnej § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění  vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru [↑](#footnote-ref-7)
8. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-8)
9. zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích [↑](#footnote-ref-9)
10. zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí [↑](#footnote-ref-10)