OBEC OCMANICE

Zastupitelstvo obce Ocmanice

Obecně závazná vyhláška obce

# kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Ocmanice se dne 16.12.2024 usnesením číslo 07/16-12-2024 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst.1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

# Článek 1

# Základní ustanovení

Požární řád obce Ocmanice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce/města za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.

# Článek 2

# Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

- Dle zákona o obcích a zákona o požární ochraně odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce Ocmanice starosta obce.

- Zastupitelstvo obce Ocmanice projednává stav požární ochrany ve v obci nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k  požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

- K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Ocmanice pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně starostu obce Ocmanice.

# Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

  - Pálení klestí po těžbě v lese.

Pro bezpečné provádění této činnosti obec Ocmanice stanovuje tyto podmínky:

- Průběžný a následný dozor ze strany provozovatele

  - Rozdělávání ohňů ve volné přírodě.

Pro bezpečné provádění této činnosti obec Ocmanice stanovuje tyto podmínky:

- Průběžný a následný dozor ze strany provozovatele

  - Akce s účastí většího počtu osob.

Pro bezpečné provádění této činnosti obec Ocmanice stanovuje tyto podmínky:

- Průběžný a následný dozor organizátora akce

- Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu a zajistit průběžný a následný dozor.

- Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují kulturní dům, obecní úřad, pohostinství, herna, budova zázemí fotbalového hřiště. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.

- Fyzické osoby jsou zejména povinny:

- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.

- Právnické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.

- Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- období dlouhotrvajícího sucha, požární bezpečnost je zabezpečena zákazem činností, při kterých by mohlo dojít k požáru,

- období sklizně obilovin a pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování bezpečnost je zabezpečena nařízením kraje podle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o požární ochraně.

# Článek 4

# Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

    - Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru Ocmanice je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

    - Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Ocmanice je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenými v čl. 5. a jednotkami požární ochrany podle Přílohy č. 1 této vyhlášky.

# Článek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

    - Obec Ocmanice má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Ocmanice (dále jen JSDH obce Ocmanice která je zařazena (na základě Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území Kraje Vysočina jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů) v kategorii JPO V s počtem minimálně 9 členů. Seznam sil a prostředků JSDH obce Ocmanice je uveden v příloze č. 3 tohoto požárního řádu.

    - O nasazení JSDH obce Ocmanice k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Kraje Vysočina.

    - Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární zbrojnice Ocmanice 47, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

    - Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Ocmanice může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.

# Článek 6

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky

jejich trvalé použitelnosti

- Pro účely této vyhlášky se rozumí:

- požární vodou voda pro hašení požárů,

- odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,

- zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému (viz.  příloha č. 2 tohoto požárního řádu).

- Obec Ocmanice stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

- Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.

# Článek 7

Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody

- Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrních míst jsou:

- vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě;

- příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu;

- Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

- Zdroje vody a odběrní místa jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).

- Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrního místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.

- Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:

  - udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu;

  - udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách;

  - projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany;

  - oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místu neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a HZS kraje.

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně.)

- Obec provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrních míst na zdrojích požární vody, které jsou uvedeny v požárním řádu obce. O těchto kontrolách vede záznamy.  Obec nemusí provádět kontrolu pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole požárně bezpečnostních zařízení. (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.)

- Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrních míst.

- Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.

- Odběrní místa jsou:

  - nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu,

  - čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.

- Odběrní místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.

- Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:

- musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky ( např. požární stříkačka),

- musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky,

- v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody;. zarážka nesmí bránit odtoku vody,

- musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“, štítek se umísťuje ve výši min. 150 cm,

- místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících,

- pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou,

- kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná vozidel do 3,5 tuny s přenosným požárním čerpadlem.

# Článek 8

Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu

- Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

- Vlastník, provozovatel, popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.

- Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

# Článek 9

# Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- Obec Ocmanice má zřízenu ohlašovnu požáru v budově obecního úřadu (Ocmanice 47). Ohlašovna požáru je označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.

- K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.

- Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).

- Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

# Článek 10

# Způsob vyhlášení požárního poplachu

- Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje se takto:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón). Siréna je zpouštěna z KOPIS HZS Kraje Vysočina nebo tlačítkem na budově obecního úřadu,

- SMS zprávami zasílanými z KOPIS HZS Kraje Vysočina na mobilní telefony členů JSDHO a představitelům obce.

- V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem (SMS) nebo osobním kontaktem členů jednotky SDH obce.

# Článek 11

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přestupek a právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.

Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.

# Článek 12

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

  - Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Ocmanice stanovené dalšími právními předpisy.

  - Tímto požárním řádem se zrušuje OZV č. 3/2016

  - Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2025

................................                                             		         ..................................

Jitka Borůvková v. r.							Vladimír Šťáva v. r.

místostarosta							     	       starosta

Seznam příloh:

Příloha č. 1 	Rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu (výpis z poplachového plánu HZS Kraje Vysočina).

Příloha č. 2         Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru a záchranné práce.

Příloha č. 3	   Jednotka požární ochrany zřízená v obci Ocmanice

§ 1 odst. 1 zákona o  požární ochraně

§ 103  odst. 1 a odst.  4 písm. h) zákona o obcích

§ 2 odst. 2 zákona  o požární ochraně

§ 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

§ 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně

§ 4  odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  a akceschopnosti jednotek   sboru

srovnej § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění  vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  a akceschopnosti jednotek sboru

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích

zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí