Obec Lačnov

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2010,
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Zastupitelstvo obce Lačnov se na svém zasedání dne 18.6.2010 usnesením č. 513/32 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

# Čl. 1
# Úvodní ustanovení

1. Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcích a shromáždění, kterých se zúčastní větší počet osob (dále jen „akce“).
2. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který akci pořádá na území obce (dále jen „organizátor akce“).

# Čl. 2
Definice pojmů

1. Pro účely této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) se rozumí:
1. stanovením podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích – souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím skončení,
2. ukončením akce – ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou dle čl. 3 této vyhlášky,
3. shromažďovacím prostorem – vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob,
4. vnitřním shromažďovacím prostorem – prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé či dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.),
5. venkovním shromažďovacím prostorem – prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (např. tribunou, podiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha apod.), dále také prostor v zavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvory, apod.), prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.

2. Členění akcí podle místa konání a počtu osob:
1. akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru, podle odst. 1 písm. c) a d) určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem, u něhož:
  1. z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),
  2. nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 a více osob. Nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník.
2. akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a e) určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem, u něhož:
  1. z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),
  2. nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 a více osob. Nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník.
3. akce na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 200 a více osob.

        Čl. 3
# Stanovení podmínek pro organizátora akce

K zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, se stanoví následující podmínky:
1. K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem, přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený v čl. 2 této vyhlášky.
2. K pořádání akcí podle čl. 2 odst. 2 písm. a) bod 2 této vyhlášky v případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany zpracování identifikační karty prostoru (stavby), kde stanoví:
  1. horní hranici počtu zúčastněných osob,
  2. způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
  3. způsob zajištění evakuace, včetně pokynů k zabezpečení trvalé provozuschopnosti únikových komunikací a východů,
  4. rozmístění a typ vnitřního a vnějšího hydrantového systému,
  5. počet, druh a rozmístění přenosných hasících přístrojů,
  6. informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu prostoru instalovány,
  7. umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení, včetně přístupu k nim.
Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky.

1. Při akcích podle čl. 2 odst. 2 písm. c) a d) této vyhlášky organizátor akce oznámí Obecnímu úřadu Lačnov předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární ochranu a bezpečnost osob dle této vyhlášky. Organizátor akce je dále povinen Obecnímu úřadu Lačnov předložit nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti.
2. V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti stanoven písemnou smlouvou s vlastníkem.
3. Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob, podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.
4. V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti, včetně odstranění zjištěných závad.
5. Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen“ požární hlídka“) a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů.
6. Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména, aby:
  1. činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly potřebnou přípravu,
  2. byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě
  3. byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.
7. Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:
1. účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),
2. osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba)
3. účinkující, osoby zajišťující program a vystoupení, prodejce, všechny osoby zajišťujících pro ně technické zázemí (dále jen „účinkující“)
1. Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární ochrany pro akci před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce.
2. V případě, že:
1. byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny – organizátor akci nezahájí,
2. v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření – organizátor akci přeruší, popř. ukončí. Přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny – únik, záchrana osob nebo majetku.
K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:
1. vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru. Musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,
2. umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu (např. požárním hydrantům),
3. rozmístění a umístění hasících přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.
1. Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu, produkce nebo představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí organizátor akce zajistit opatření dle vyhlášky o požární prevenci, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejích hořlavosti.
2. V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot nebo snížením hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.
3. Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika, musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů (např. vyhláška o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi)
4. Je-li součástí akce konání ohňostroje, je povinen nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tuto skutečnost oznámit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, které může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

# Čl. 4
# Další podmínky k zajištění požární bezpečnosti

1. Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně, této vyhlášky a dalších pokynů organizátora akce, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby vztahujících se zabezpečení požární ochrany. V opačném případě organizátor, členové požární hlídky nebo pořadatelské služby mohou takovou osobu z účasti na akci vyloučit. Při vyloučení osoby z účasti na akci postupují dle předem stanovených pravidel.
2. Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předměty, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev apod.)
3. Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru.

Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
1. U akcí uvedených v příloze č. 4 této obecně závazné vyhlášky je organizátor akce povinen předložit obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě pravidelně opakovaných akcí se zpráva předkládá pouze před první akcí a pokud místo konání akce přesahuje katastrální území obce Lačnov, předkládá organizátor akce tuto zprávu i krajskému úřadu.
2. Obec může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně s touto přílohou. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
3. Prokazatelnost plnění povinností stanovených přepisy o požární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených v této vyhlášce a na jejím základě zabezpečuje organizátor akce.

Čl. 6
Účinnost

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.7.2010.

        Miloslav Vlček v.r.	Marie Vlčková v.r.
        místostarosta starostka obce

Úkolem preventivní požární hlídky je:
- dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně,
- v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob (v rámci možností
   zabránit panice, uvolnit všechny únikové východy),
- přivolat jednotku PO,
- zúčastnit se likvidace požáru.

Za tímto účelem provede před zahájením akce:
- seznámení se s charakterem akce,
- seznámení se s charakterem objektu v němž bude akce probíhat,
- provede kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu,
- prověří použitelnost a dostupnost prostředí pro zásah,
- přístupnost únikových východů a volnost únikových cest,
- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,
- zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu.

Během akce a po jejím skončení se PPH zaměřuje především na:
- provádění požárního dohledu a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti (kouření na
   vyhrazených místech, používání topidel při stánkovém prodeji apod.),
- sleduje stav a dostupnost prostředků a zařízení PO,
- po skončení akce provede prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru,
- preventivní požární hlídka odchází z objektu jako poslední.

 Preventivní požární hlídka
- v průběhu akce musí být každý člen PPH viditelně označen
  pokud PPH vykonává člen sdružení občanů působících na úseku PO, doporučuje se tuto
  činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji
- členové PPH se během akce chovají důstojně a nesmí požívat alkoholické nápoje
- členové PPH se podrobí poučení pro výkon této činnosti před zahájením akce, poučení provede
  odborně způsobilá osoba, nebo technik PO
- u členů PPH, kteří jsou opakovaně určeni pro výkon v této hlídce, se provede odborná příprava
  1 x ročně.