Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2023, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody

|  | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bavorov Blanice Čichtice Svinětice Tourov Bavorovské Svob. Hory Útěšov | hydrantová síť rybník Voborský řeka Blanice náhon MVE požární nádrž Sázka řeka Blanice požární nádrž na návsi požární nádrž pod vsí požární nádrž na návsi |  |  | celoroční celoroční celoroční celoroční celoroční celoroční celoroční celoroční celoroční |