

**Obec Jirny**

**Zastupitelstvo obce**

**Obecně závazná vyhláška obce Jirny**

**POŽÁŘNÍ ŘÁD OBCE**

Zastupitelstvo obce JIRNYse na svém zasedání dne 19.6.2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 pism. o) zákona č. 133/ 1985 Sb.. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

**Čl. 1**

# **Úvodní ustanovení**

Požární řád obce JIRNY upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízeni vlády č. 498/2002 Sb.

**Čl. 2**

## **Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH") obce podle čl. 5 této vy­hlášky a dále následující jednotkou požární ochrany podle § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně'), předurčených pro zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachového plánu kraje.
2. jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Hasičského záchranného sboru Brandýs n/L. – St. Boleslav, kategorie JPO I.
3. jednotka SDH Jirny – kategorie JPO III/2
4. jednotka SDH Nové Jirny – kategorie JPO III/1
5. jednotka SDH Úvaly – kategorie JPO III/2.
6. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 Zastupitelstvo obce:
7. pověřuje kontrolou dodržování povinnosti stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu požární ochrany obce.
8. minimálně 1x ročně kontrolní výbor projedná stav požární ochrany v obci a dále vždy po mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.

**ČI. 3**

**Doba a místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Doba a místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou stanoveny Nařízením Rady kraje, které vydává na základě § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. 4**

###### Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Jirny je zabezpečeno systémem IZS, viz čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Jirny je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.

###### Čl. 5

###### Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

1. Obec zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v čl.2.
2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice:

SDH Jirny – požární zbrojnice v ulici Čechova, Jirny

SDH Nové Jirny – požární zbrojnice v ulici Dělnická, Nové Jirny

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
2. přirozené

rybník Jirny 27 400 m3

1. umělé

nádrž Vaňák, 2 100 m3

nádrž Nové Jirny 450 m3

hydrantová síť

1. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyho­tovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v článku 5 a jednotce *HZS.*
2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
3. Vlastník pozemku / příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.

**ČI. 7**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení**

1. Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: budova Obecního úřadu Jirny, ul. Brandýská 9.
2. Tísňová telefonní čísla IZS:

150 – Hasiči

155 – Lékařská první pomoc

158 – Policie ČR

112 – Integrovaný Záchranný Systém (Evropská tísňová linka)

Krajské operační středisko HZS MB – Stará Boleslav tel. 950 882 011.

1. Místní jednotky SDH

|  |  |
| --- | --- |
| **Jirny** |  |
| Martin Jakeš | tel. 608 330 252 |
| Roman Slabý | tel. 77 943 718 (velitel jednotky) |
| Josef Škvor | tel. 777 296 676 |
|  |  |
| **Nové Jirny** |  |
| Petr Hrubant  Ing. Tomáš Klenka  Milan Novotný  Jan Siekel | tel. 607 548 889 (velitel jednotky)  tel. 777 103 526  tel. 728 781 239  tel. 774 902 328 |

**ČI. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón)
3. svoláním přes systém „ Kango +“ –SDH Nové Jirny
4. svoláním přes systém „Fireportal“ – SDH Jirny, SDH Nové Jirny
5. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci se použije výstražného zařízení na požárním vozidle.

**Čl. 9**

**Závěrečná a zrušovací ustanovení**

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška č. 3/2015, včetně příloh, kterou byl vydán požární řád obce Jirny a nahrazuje se touto vyhláškou.

**Čl. 10**

**Účinnost**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| ………………………………  Bc. Šárka Hanušová  starostka |  | | ………………………………  JUDr. Jitka Korejzová  místostarostka |