**Město Dobrovice**

**Zastupitelstvo města Dobrovice**

**Obecně závazná vyhláška města Dobrovice,**

**kterou se vydává požární řád města Dobrovice**

Zastupitelstvo města Dobrovice se na svém zasedání konaném dne 26.06.2023 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě a místních částech.

2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

**Článek 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Dobrovice vč. místních částí (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Dobrovice (dále jen „JPO SDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a jednotkami požární ochrany Středočeského kraje.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
3. zastupitelstvo města – projednáním stavu požární ochrany ve městě 1 x za 12 měsíců a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany ve městě,
4. starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

**Článek 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech**

**se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru**

1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně, popř. v právním předpisu kraje či města vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit minimálně 30 dní před jejím započetím Městskému úřadu v Dobrovici, správnímu odboru, a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dále dle místních podmínek považují tyto veřejně přístupné objekty:

1. Sokolovna
2. Knihovna
3. Budova technického střediska a sběrný dvůr
4. Fara
5. Radnice
6. Divadlo
7. ZŠ a MŠ Dobrovice

**Článek 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany Středočeského kraje a jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města uvedenou v čl. 5.

**Článek 5**

**Jednotka sboru dobrovolných hasičů, kategorie a vybavení**

1) Město je zřizovatelem JSDH v kategorii JPO – III., jejíž vybavení je uvedeno v příloze č. 2 vyhlášky.

2) Členové JPO SDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Jiráskova č. p. 669, Dobrovice, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

**Článek 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů**

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[1]](#footnote-1).
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením[[2]](#footnote-2). Seznam zdrojů vody na území města je uveden v příloze č. 1. této vyhlášky.
3. Město nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.

**Článek 7**

**Seznam ohlašoven požárů a způsob jejich označení**

Ve městě jsou zřízeny ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů”:

- budova Městského úřadu Dobrovice, Palackého náměstí 28, Dobrovice,

- budova Městské knihovny, ulice 9. května 109, Dobrovice,

- budova Technického střediska, Kosořická 633, Dobrovice.

**Článek 8  
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci**

Vyhlášení požárního poplachu se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhlašuje městským rozhlasem.

**Článek 9**

**Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany SDH města**

Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany SDH města podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v příloze č. 2 vyhlášky.

**Článek 10**

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 8/2006 ze dne 17. 10. 2006.

**Článek 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………………. ………………………………….

Eduard Lutišan Mgr. Tomáš Sedláček

místostarosta starosta

**Příloha č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroje vody pro hašení požáru – město Dobrovice** | | | | | |
| **KÚ** | **Název zdroje** | **N** | **E** | **Adresa zdroje** | **Vlastník zdroje** |
| Dobrovice | požární nádrž – koupaliště | 50,674269 | 14,9583331 | Sládečkova, Dobrovice | Město Dobrovice |
| Dobrovice | sběrný dvůr | 50,3590258 | 14,963504 | Kosořická, Dobrovice | Město Dobrovice |
| Dobrovice | podzemní požární nádrž | 50,364681 | 14,955093 | U Vrbiček, Dobrovice | Město Dobrovice |
| Bojetice | požární nádrž | 50,3758922 | 14.9666210 | Bojetice, Dobrovice | Město Dobrovice |
| Holé Vrchy | požární nádrž | 50,392061 | 14,977468 | Holé Vrchy, Dobrovice | Město Dobrovice |
| Chloumek u Mladé Boleslavi | požární nádrž | 50,382939 | 14,9301 | Chloumek, Dobrovice | Město Dobrovice |
| Libichov | požární nádrž | 50,352769 | 14,918127 | Libichov, Dobrovice | Město Dobrovice |
| Sýčina | požární nádrž | 50,367543 | 14,93532 | Sýčina, Dobrovice | Město Dobrovice |
| Týnec u Dobrovice | požární nádrž | 50,3744411 | 14,977232 | Týnec, Dobrovice | Město Dobrovice |
| Úherce | požární nádrž | 50,367797 | 14,99134 | Úherce, Dobrovice | Město Dobrovice |
| Dobrovice | Podzemní požární nádrž | 50.3712783 | 14.972737 | Na Spravedlnosti, Dobrovice | Město Dobrovice |

**Příloha č. 2**

Přehled techniky JPO III/1 Dobrovice

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Druh techniky** | **RZ** | **Vol.zn.** | **Rok výr.** |
| **CAS 30/8500/S10 SZVH T815-2** | **Cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně** | **8S5 0389** | **HMB 170** | **2017** |
| Elektrocentrála GEKO 6 kW | Elektrocentrála přenosná se spalovacím motorem |  |  |  |
| Plovoucí čerpadlo PH 1500 l | Čerpadlo plovoucí se spalovacím motorem |  |  | 2014 |
| Přetlakový ventilátor Leader | Přetlakový ventilátor se spalovacím motorem |  |  |  |
| Rozbrušovací pila Stihl TS700 | Pila kotoučová se spalovacím motorem |  |  |  |
| Řetězová pila Stihl MS390 | Pila řetězová se spalovacím motorem |  |  |  |
| **OA Ford Transit** | **DA** | **1SY 7868** | **HMB 171** | **2007** |
| Řetězová pila Husqvarna | Pila řetězová se spalovacím motorem |  |  |  |

1. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. Nařízení Středočeského kraje č. 4/2015 ze dne 15.4.2015, kterým se vydává Požární poplachový plán Středočeského kraje [↑](#footnote-ref-2)