**Příloha č. 2**

**ZDROJE POŽÁRNÍ VODY**

**- upřesnění článku 6 obecně závazné vyhlášky č. 19/2006 – Požárního řádu**

add 1) Město stanovuje na svém území následující zdroje vody pro hašení požárů:

a) řeka Jizera, čerpací stanice u autobusového nádraží – zařízení v majetku a správě Technických služeb města.

b) podzemní a nadzemní hydranty určené pro čerpání vody z vodovodní sítě města – zařízení v majetku Vodohospodářského sdružení Turnov.

Konkrétní lokality:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydrant č. | Typ | Místo | U čp. |
| 1 | N | Sobotecká, u Libuňky – odstavná plocha |  |
| 2 | N | Sobotecká | 244 |
| 3 | N | Palackého, u stanice HZS |  |
| 4 | N | Křižovatka Skálova – Na Sboře |  |
| 5 | N | Křižovatka Nerudova – Fučíkova |  |
| 6 | N | Nudvojovice | 1443 |
| 7 | N | Dolánky, v areálu ČS |  |
| 8 | N | Károvsko u VDJ |  |
| 9 | N | Výšinka, Křišťálová ul. | 2073 |