Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005

Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky a stanovení jejích úkolů

- Podrobnosti ke zřizování požární hlídky.

- Složení požární hlídky z nižšího počtu osob, než je stanoveno v čl. 3 odst. 7 nebo z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky,

- Vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací,

- Do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu),

- Členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto používat během výkonu činnosti,16

- Velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označení rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisy „Požární hlídka“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),

- Úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

- Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky.

  - Velitel

- Odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,

- Zajišťuje provedení konkrétních úkonů podle čl. 3 odst. 10 ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provedení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli; záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno/jména člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

- Předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem,

- Předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.

____________________

16) § 135 odst. 4 písm. e) Zákoníku práce

  - Požární hlídka

- Provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasících přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,

- Je oprávněna vydávat pokyny podle čl. 5 odst. 1 v případě nebezpeční z prodlení také podle čl. 3 odst. 10 písm. b),

- Plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

2.3 Osoba zařazená do požární hlídky je povinna

a) zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce,           s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán dokumentace přikazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými touto obecně závaznou vyhláškou), vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanovené pořadatelem akce,

c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „Požární hlídka“

  - Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.2/2005

Podrobnosti k provádění kontrol podle čl.3 odst.10 této obecně závazné vyhlášky

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:

- Před zahájení

- V souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou (§ 5,6 a § 11 zákona o požární ochraně a § 12 vyhlášky o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- V rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasících přístrojů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

- V průběhu akce

- Pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajišťování odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),

- V případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí jiná opatření nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení,

Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

Příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005

Vymezení akcí u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti podle čl. 7 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky

Za akce u kterých obecní úřad vyžaduje předchozí vyjádření pořadatele ke stanovení podmínek požární bezpečnosti je považováno zejména:

- Akce, při kterých je zúžena jakákoliv veřejná komunikace – např. instalace prodejních stánků

- Akce, při kterých se předpokládá shromáždění více než 200 osob na prostranství, vymezeném po obvodu stavebními konstrukcemi, nebo oplocením

- Akce, při kterých se předpokládá shromáždění více než 200 osob na volném prostranství, kdy se však předpokládá omezení pohybu osob instalovaným zařízením (zřízení tržnice, stánků a pouťových atrakcí apod…)