

**ZASTUPITELSTVO MĚSTA RUMBURK**

**Obecně závazná vyhláška**

**Požární řád**

Zastupitelstvo města Rumburk se na svém zasedání dne 26.06.2025 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Rumburk (dále jen „město“).

**Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Rumburk (dále jen „JSDH Rumburk“) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 se úkoluje rada města projednáním úrovně a stavu požární ochrany ve městě minimálně jedenkrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně.

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.[[1]](#footnote-1))
2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.[[2]](#footnote-2))
3. Město touto vyhláškou nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ani při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

**Čl. 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno ohlašovnami požárů uvedenými v čl. 7 této vyhlášky.

**Čl. 5**

**JSDH Rumburk**

Kategorie JSDH Rumburk je JPO II./1.[[3]](#footnote-3))

**Čl. 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů**

**a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.[[4]](#footnote-4))
2. Město nad rámec výše uvedeného nařízení nestanoví[[5]](#footnote-5)) další zdroje vody pro hašení požárů.
3. Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny zákonem.[[6]](#footnote-6))

**Čl. 7**

**Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

1. Město zřizuje ohlašovnu požárů\*), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, která se nachází v budově Hasičské zbrojnice (Náměstí Dobrovského 1301/5) - telefonní číslo 412 332 222 nebo 412 332 245.
2. Město nezřizuje další místa pro hlášení požárů, která by byla trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“,

**Čl. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

1. sirénami zapojenými do systému CAS 100 vyhlášením signálu „požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin pauza – 25 vteřin tón); siréna je umístěna na budově Základní školy U Nemocnice 1132/5;
2. akustickými sirénami vyhlášením signálu „požární poplach“, který napodobuje zvuk trubky troubící tón „HO-ŘÍ”, „HO-ŘÍ” po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jiným signálem); sirény jsou umístěny na budovách: Náměstí Dobrovského 1301/5 (hasičská zbrojnice), Nerudova 1142/10 (pekárna), SNP 130/7 (Rukov);
3. svolávacím systémem pomocí mobilních telefonů a SMS zpráv.

**Čl. 9**

**Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu**

**z požárního poplachového plánu kraje**

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje[[7]](#footnote-7)) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

**Článek 10**

**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, Požární řád, ze dne 17. 9. 2020.

**Čl. 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ........................................ | ........................................ | ........................................ |
| Mgr. Bc. Martin Hýbl v.r.  starosta | Jiří Pimpara v.r.  místostarosta | Ing. Ladislav Růžička v.r.  místostarosta |

**Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky Požární řád**

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje:

**a) *Skupina poplachových plánů: Základní - sídelní jednotky:***

**Aloisov - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Cvikov

- Jiříkov - Šluknov - Chřibská

- HS Šluknov - Dolní Podluží - HS Česká Kamenice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Velký Šenov - Mikulášovice

Neugersdorf - Horní Podluží - Vilémov (DC)

- HS Varnsdorf - Varnsdorf

**Cihelna - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Chřibská

- HS Šluknov - Šluknov - Cvikov

- Jiříkov - Velký Šenov - Mikulášovice

- HS Varnsdorf - Dolní Podluží - HS Česká Kamenice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Horní Podluží - Vilémov (DC)

Neugersdorf - Varnsdorf

**Dymník - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Jiříkov - Šluknov

- HS Šluknov - Dolní Podluží - HS Česká Kamenice

- Krásná Lípa - Horní Podluží - Cvikov

- HS Varnsdorf - Varnsdorf - Mikulášovice

- Chřibská - Vilémov (DC)

- Velký Šenov

**Nad nádražím - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Cvikov

- Jiříkov - Šluknov - Chřibská

- HS Šluknov - Velký Šenov - Mikulášovice

- HS Varnsdorf - Dolní Podluží - HS Česká Kamenice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Horní Podluží - Vilémov (DC)

Neugersdorf - Varnsdorf

**Podhájí - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Chřibská

- HS Šluknov - Šluknov - HS Česká Kamenice

- Jiříkov - Dolní Podluží - Cvikov

- HS Varnsdorf - Horní Podluží - Mikulášovice

- Velký Šenov - Vilémov (DC)

- Varnsdorf

**Rumburk-střed - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Cvikov

- HS Šluknov - Dolní Podluží - Chřibská

- Jiříkov - Horní Podluží - HS Česká Kamenice

- HS Varnsdorf - Šluknov - Mikulášovice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Varnsdorf - Vilémov (DC)

Neugersdorf - Velký Šenov

**Strážný vrch - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Cvikov

- Jiříkov - Šluknov - Chřibská

- HS Šluknov - Dolní Podluží - HS Česká Kamenice

- HS Varnsdorf - Horní Podluží - Mikulášovice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Velký Šenov - Vilémov (DC)

Neugersdorf - Varnsdorf

**Školní - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Cvikov

- Jiříkov - Šluknov - Chřibská

- HS Šluknov - Dolní Podluží - HS Česká Kamenice

- HS Varnsdorf - Velký Šenov - Mikulášovice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Horní Podluží - Vilémov (DC)

Neugersdorf - Varnsdorf

**U hřbitova - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Cvikov

- HS Varnsdorf - Dolní Podluží - Chřibská

- HS Šluknov - Horní Podluží - HS Česká Kamenice

- Jiříkov - Varnsdorf - Mikulášovice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Šluknov - Vilémov (DC)

Neugersdorf - Velký Šenov

**V Údolí - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Cvikov

- Jiříkov - Šluknov - Chřibská

- HS Šluknov - Velký Šenov - HS Česká Kamenice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Dolní Podluží - Mikulášovice

Neugersdorf - Horní Podluží - Vilémov (DC)

- HS Varnsdorf - Varnsdorf

**Za klášterem - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Cvikov

- HS Šluknov - Šluknov - Chřibská

- Jiříkov - Dolní Podluží - HS Česká Kamenice

- HS Varnsdorf - Velký Šenov - Mikulášovice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Horní Podluží - Vilémov (DC)

Neugersdorf - Varnsdorf

**Zátiší - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Jiříkov - Velký Šenov

- HS Varnsdorf - Dolní Podluží - HS Česká Kamenice

- HS Šluknov - Horní Podluží - Cvikov

- Krásná Lípa - Varnsdorf - Mikulášovice

- Šluknov - Vilémov (DC)

- Chřibská

**b) *Skupina poplachových plánů: Základní – části obce:***

**Rumburk 1 - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Cvikov

- HS Šluknov - Dolní Podluží - Chřibská

- Jiříkov - Horní Podluží - HS Česká Kamenice

- HS Varnsdorf - Šluknov - Mikulášovice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Varnsdorf - Vilémov (DC)

Neugersdorf - Velký Šenov

**Rumburk 2-Horní Jindřichov - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Krásná Lípa - Cvikov

- HS Varnsdorf - Dolní Podluží - Chřibská

- Jiříkov - Horní Podluží - HS Česká Kamenice

- HS Šluknov - Varnsdorf - Mikulášovice

- Ebersbach-Neugersdorf - - Šluknov - Vilémov (DC)

Neugersdorf - Velký Šenov

**Rumburk 3-Dolní Křečany - obec Rumburk - okres Děčín**

**1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Zvláštní stupeň**

- Rumburk - Šluknov - Mikulášovice

- HS Šluknov - Velký Šenov - Vilémov (DC)

- Jiříkov - Krásná Lípa - Chřibská

- HS Varnsdorf - Dolní Podluží - Cvikov

- Horní Podluží - HS Česká Kamenice

- Varnsdorf

1. ) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů [↑](#footnote-ref-1)
2. ) nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob [↑](#footnote-ref-2)
3. ) zřízeno jako součást Městského úřadu Rumburk [↑](#footnote-ref-3)
4. ) nařízení Ústeckého kraje č. 4/2025, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů, ze dne 17. 3. 2025; toto nařízení stanoví následující zdroje pro hašení požárů v obci:

   |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Část obce | Zdroj vody | Adresa / místo | Souřadnice GPS N | Souřadnice  GPS E | Objem  v m3 / DN  hydrantu | Odpovědná osoba |
   | Rumburk 1 | hydrantová síť | ul. Sukova-u sport. areálu koupaliště | 50,94950651 | 14,54167103 | 80 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
   | Rumburk 1 | rybník | r. Cihelna - ul. Slévačská | 50,95358333 | 14,53982778 |  | obec |
   | Rumburk 1 | rybník | r. Mexiko (Nový rybník) - mezi obcí Rumburk a Jiříkov, vpravo | 50,97523056 | 14,56709167 |  | obec |
   | Rumburk 1 | přehrada | u trafostanice - vpravo směr obec Krásná Lípa | 50,93875550 | 14,54094838 |  | obec |
   | Rumburk 1 | hydrantová síť | Žitná, pod firmou STI směrem k Metalurgii | 50,95561183 | 14,54704636 | 80 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
   | Rumburk 1 | hydrantová síť | Jiříkovská,křižovatka u BUS zastávky a č.p. 1355/44 | 50,96112641 | 14,55968151 | 80 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
   | Rumburk 1 | hydrantová síť | Náměstí Lužické, podloubí u č.p. 101/6 | 50,95166185 | 14,55896542 | 80 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
   | Rumburk 2-Horní Jindřichov | hydrantová síť | ul. Horská X V. Kováře, u č.p. 97/1 | 50,94816838 | 14,56893979 | 80 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
   | Rumburk 2-Horní Jindřichov | hydrantová síť | Tichá, vedle prodejny Lidl | 50,94460931 | 14,55871693 | 100 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
   | Rumburk 2-Horní Jindřichov | hydrantová síť | U potoka | 50,94351149 | 14,57966029 | 80 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
   | Rumburk 3-Dolní Křečany | rybník | r. Racek - ul. K Cihelně | 50,96987279 | 14,53929335 |  | obec |

   [↑](#footnote-ref-4)
5. ) jednalo by se o zdroje ve vlastnictví města nebo jiných subjektů, se kterými se město dohodlo o zařazení mezi stanovené další zdroje vody k hašení požárů [↑](#footnote-ref-5)
6. ) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně; § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně; § 17 odst. 1 písm. b) a e) zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-6)
7. ) nařízení Ústeckého kraje č. 2/2025, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 28. 1. 2025 [↑](#footnote-ref-7)