**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města Hostivice**

1. **Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název + číslo** | **Kapacita** | **Čerpací****stanoviště** | **Využitelnost** |
| přirozené | Rybník Strnad (1) | 114 015 m3 | 50.077832N 14.285661E | celoroční |
|  | Břevský rybník (2) | 95 000 m3 | 50.068701N 14.246587E | celoroční |
|  | Litovický rybník (3) | 328 962 m3 | 50.077569N 14.242169E | celoroční |
| umělé | vodní nádrž Jeneček (4) |  | 50.086031N 14.240823E | celoroční |
| hydranty | ul. Sportovců (5) |  | 50.0823022N, 14.2403497E,  | celoroční |
|  | ul. Cihlářská 191 (6) |  | 50.0832128N, 14.2549458E | celoroční |
|  | ul. Floriánova (7) |  | 50.0863197N, 14.2346286E | celoroční |
|  | ul. Sadová (8) |  | 50.0761536N, 14.2629300E  | celoroční |
|  | Hostivice JIH (9) |  | 50.0598133N, 14.2437486E  | celoroční |
|  | ul. Slunečnicová (10) |  | 50.0774808N, 14.2514458E | celoroční |
|  | ul. U zámecké zdi (11) |  | 50.0802192N, 14.2521575E  | celoroční |
|  | ul. Okrajová (12) |  | 50.0729058N, 14.2576792E | celoroční |
|  | Palouky (13) |  | 50.0797719N, 14.2813858E | celoroční |
|  | nám. Jana z Dražic (14) |  | 50.0804492N, 14.2338922E  | celoroční |
|  | ul. K Dálnici (15) |  | 50.0811256N, 14.2703608E | celoroční |

1. **Plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**

****