Příloha č. 3

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení Zlínského kraje

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozené | řeka Rusava |  |  | celoroční |
|  | říčka Žopka |  |  | celoroční |
|  | Holešovský dolní rybník k.ú. Holešov | 3.422 m3 | cesta kolem hráze | celoroční |
|  | Holešovský střední rybník k.ú. Holešov | 3.612 m3 | cesta kolem hráze | celoroční |
|  | Holešovský horní rybník k.ú. Dobrotice | 5.048 m3 | cesta kolem hráze | celoroční |
|  | jezero Holešov - skládka | 3010 m3 | zpevněná plocha za budovou cihelny | celoroční |
| umělé | hydrantová síť Holešov a Dobrotice |  |  | celoroční |
| víceúčelové | koupaliště Holešov | 400 m3 | v prostoru skokanských můstků | od 15. června do 15. září |
|  | plavecký bazén Holešov, ul. Tovární | 350 m3 | z boku budovy od MěÚ | celoroční |
|  | požární nádrž Dobrotice | 1.450 m3 | příjezdová cesta k policejní střelnici | celoroční |

- Plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

požární nádrž Dobrotice

říčka Žopka

koupaliště Holešov

jezero Holešov - skládka

plavecký bazén Holešov, ul. Tovární

řeka Rusava

Holešovský dolní rybník

Holešovský střední rybník

Holešovský horní rybník